## Sklop 8 - podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 8 - PODSKLOP 1
ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA VYAIRE MEDICAL
ZŠ | Katal. Št. | Opis | Proizvajalec | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika |  | ura | 20 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški |  | prihod | 10 |  |  | 0 | 0
|  | Rezervni deli | [6 empty] | 0
3. | 68339K | Battery Assy,24V,4.5Ah,Nimh,AVEA | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
4. | 16138 | Kit,AVEA,Preventive Maintenance W/Compressor | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
5. | 68289 | Sensor,Oxygen W/Connector | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
6. | 51000-40525 | Fitting,Rubber-Exhalation | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
7. | 30025D | O-Ring,.146 Id X .04,Nitrile,10 Pk | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
8. | 11416 | Preventative maintenance kit, VELA | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
9. | 16101 | O2 sensor assembly | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
10. | 33030A | VELA regulator replacement | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
11. | 21542 | 12V battery, 4.5 Ahr, Ni-MH | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
12. | 16496 | Flow sensor | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
13. | 20005 | Exhalation valve body | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
14. | 36-SRK4800 | Preventative maintenance kit, PrNOx | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
15. | 36-BAT1033 | Battery 7.2V | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
16. | S770635 | Flowmeter assy Delno for NO | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
17. | 772793 | EXHALED GAS DEFLECTOR,3100A/B | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
18. | 766798 | Column lint filter element | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
19. | 767163 | Air Inlet Filter Element. Box of 10 | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
20. | 10273 | Blender kit (obnovljen) | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
21. | 465298 | Krytox grease | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
22. | 773909 | 6K hour PM kit for 3100A 3-Ohm driver | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
23. | 777242-101 | Service Kit SiPAP Driver Annual | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
24. | 11798 | MICRO BLENDER,LOW FLOW,SIPAP | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
25. | 22562 | Knob, SiPAP Blender | VYAIRE MEDICAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
[5 empty] | Davčna osnova: |  |  | 0
[5 empty] | Znesek davka: |  |  | 0
[5 empty] | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-9, so okvirne in jih izračunal na osnovi servisnih storitev v letu 2020.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 8 - podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 8 - PODSKLOP 2
ZA REDNI LETNI PREGLED APARATOV PROIZVAJALCA VYAIRE MEDICAL
Št. | Proizvajalec | Naziv naprave | Serijska št. | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV | Stolpec1
1 | VYAIRE MEDICAL | Vela Comprehensive | AKT02794 | 1 |  | 22 | 0 | 0
2 | VYAIRE MEDICAL | SiPAP Infant flow ventilator | BBN01766 | 1 |  | 22 | 0 | 0
3 | VYAIRE MEDICAL | SiPAP Infant flow ventilator | BCN01585 | 1 |  | 22 | 0 | 0
4 | VYAIRE MEDICAL | SensorMedics HFO 3100A | TMA24080 | 1 |  | 22 | 0 | 0
5 | VYAIRE MEDICAL | AVEA Comprehensive | AEV02749 | 1 |  | 22 | 0 | 0
6 | VYAIRE MEDICAL | AVEA Comprehensive | BAV01100 | 1 |  | 22 | 0 | 0
7 | VYAIRE MEDICAL | AVEA Comprehensive | BEY01102 | 1 |  | 22 | 0 | 0
8 | VYAIRE MEDICAL | PrinterNOx NO sistem | 048-02858 | 1 |  | 22 | 0 | 0
9 | VYAIRE MEDICAL | PrinterNOx NO sistem | 1659 | 1 |  | 22 | 0 | 0
10 | VYAIRE MEDICAL | PrinterNOx NO sistem | 2574 | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-9, so okvirne in jih izračunal na osnovi servisnih storitev v letu 2020.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 8 - Rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
REKAPITULACIJA ZA SKLOP 8
VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA VYAIRE
ZŠ | OPIS | Vrednost v EUR brez DDV
1. | Obrazec predračuna: Sklop 8 - podsklop 1
2. | Obrazec predračuna: Sklop 8 - podsklop 2
Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV: