## Sklop 5 - podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 5 - PODSKLOP 1
ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA EKU
ZŠ | Katal. Št. | Opis | Proizvajalec | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika |  | ura | 10 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški |  | prihod | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Rezervni deli | [6 empty] | 0
3. | 10002084 | 04057107000880 microfilter 25µm | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
4. | 10002460 | iNO Dozirna cevka za iNO, silikonska, z nepovratnim ventilom | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
5. | 10002061 | 04057107000767 ohišje nosilca lovilca vode NO-A | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
6. | 10004247 | Navodila za uporabo SLO | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
7. | 10003823 | Polovica ohišja senzorja visokega tlaka NO | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
8. | 10002606 | 04057107000842 fastening block NO-A for pump | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
9. | 10001703 | 04057107000743 ventilatorček NO-Therapy Unit 40x40 s kablom | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
10. | 10000979 | 04057107000934 USB-serial adapter RS232 za Win2000/XP/Vista/Win7 | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
11. | 10003294 | 04057107000675 čelna folija NO-A EKU | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
12. | 10003954 | Elektirčni varnostni test skladen IEC 60601-1 | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
13. | 10002807 | iNO Filter odstranjevalec NO/NO2 za monitor, s cevko | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
14. | 0K385 | 04057107000712 NO-A_CPM2 povezovalni kabel interni NO-A V2 external 11-17V <==> | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
15. | 10002425 | 04057107000958 retaining foot for click system including mounting material | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
16. | 10001317 | 04057107000781 switch-mode napajalnik 12V/40W | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
17. | 0K359 | NO-A kabel povezovalni za ventilator | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
18. | 0K360 | Priključni kabel za NO-A | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
19. | 0K331 | Priključni kabel za NO-A | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
20. | 10002097 | 04057107000576 akumulator 12V 2,3AH s kablom za NO-A | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
21. | 10002584 | 04057107000606 O2 senzorski block NO-A plinska meritev | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
22. | 0K341 | Priključni kabel za PDMS | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
23. | 10002574 | 04057107003409 NO-A plastic RAL9002 | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
24. | 10003968 | 04057107003065 replacement kit internal flow sensor block | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
25. | 0K363 | NO-A Kabel za senzor pretoka | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
26. | 10002391 | 04057107000804 circuit board NO-A_FLOW_CON R00 assembled | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
27. | 0K330 | 04057107000798 NO-A interni napajalni kabel | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
28. | 10003118 | Varnostni tehnična kontrola skladno §11 MPBetreibV za NO-A | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
29. | M104 | iNO - Kalibracija aparata za dovajanje in spremljanje iNO terapije | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
30. | 10003706 | Funkcionalni test NO-A aparata | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
31. | 10003673 | 04057107000927 service kit NO-A without RS/USB cable consisting of inspection equipment N1 to N6 | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
32. | 10002373 | 04057107000910 service kit NO-A | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
33. | 10002587 | 04057107000620 O2-Sensor privit s kablom za NO-A | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
34. | 10002732 | NO-A nosilec za standardno boln.letev | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
35. | 10003322 | Dovodna visoko-tlačna cev iz nerjavečega jekla, 1,5m, za iNO | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
36. | 10003545 | iNO visokotlačna cev iz nerjavečega jekla 1,0 m, hitra spojka Swagelock | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
37. | 10003323 | gas supply tube NO 3m stainless steel | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
38. | 10002427 | Senzor pretoka za nizke pretoke | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
39. | 10002806 | 04057107000835 črpalka NO vključno s priključki | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
40. | 10003878 | 04057107002495 casing NO-A plastic RAL9002 incl. compensating plate | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
41. | 10002426 | Senzor pretoka za visoke pretoke | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
42. | 10002428 | 04057107000750 Nosilec za lovilec vode NO-A nameščen | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
43. | 10003842 | 04057107002389 PCB plošča NO-A BF2 R02 assembled, tested and programmed | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
44. | 10002321 | NO-A uporabniški trening za pooblaščene osebe | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
45. | 10003694 | Trening NO-A za tehnični pregled & vzdrževanje | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
46. | 10002322 | NO-A servisni trening za pooblaščene osebe, nivo 1 | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
47. | 10003695 | Trening NO-A servisni, nivo 1, za pooblaščene serviserje | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
48. | 10003165 | 04057107000705 PCB plošča NO-A CPM2 R03 assembled and tested | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
49. | 10002071 | iNO Tlačni regulator za aparat EKU NO-A | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
50. | 10002037 | 04057107000569 (SW: NO-A V1 Vers. 1.4.7 / NO-A V2 Vers. 2.1.5) kit zamenskih senzorjev NO za NO-A | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
51. | 10003971 | iNO tlačni reducirni ventil, UNI, Nr. 5, italijanski standard | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
52. | 10002457 | 04057107000057 (SW: NO-A V1 Vers. 1.4.7 / NO-A V2 Vers. 2.1.5) vzdrževalni kit NO-A vključuje: zamenjalni kit senzor NO, akumulator 12V 2,3AH, nosile | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
53. | 10003196 | KIT za preventivno vzdrževalni servis | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
54. | 10003830 | Mobilni voziček z nosilcem do 3 jeklenk | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
55. | 10003613 | Mobilni voziček | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
56. | 10003789 | maniNO - ročni mešalec za dovajanje iNO, MRI kompatibilen | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
57. | 10003683 | 04057107000866 base block NO-A assembled and tested | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
58. | 10003929 | 04057107002761 replacement kit gas-conveying system for NO-A and NO-A V2 | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
59. | 10003279 | Aparat za dovajanje in spremljanje zdravljenja z inhalacijskim dušikovim oksidom (iNO), model NO-A, EKU Elektronik, Nemčija | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
60. | 10003326 | Aparat za dovajanje in spremljanje zdravljenja z inhalacijskim dušikovim oksidom (iNO), model NO-A, EKU Elektronik, Nemčija | EKU | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
[5 empty] | Davčna osnova: |  |  | 0
[5 empty] | Znesek davka: |  |  | 0
[5 empty] | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-6, so okvirne in jih izračunal na osnovi servisnih storitev v letu 2020.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 5 - podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 5 - PODSKLOP 2
ZA REDNI LETNI PREGLED APARATOV PROIZVAJALCA EKU
Št. | Proizvajalec | Naziv naprave | Serijska št. | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV | Stolpec1
1 | EKU | APARAT ZA NO TERAPIJO EKU NO-A | NOAE004332 | 1 |  | 22 | 0 | 0
2 | EKU | APARAT ZA NO TERAPIJO EKU NO-A | NOAE012347 | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-6, so okvirne in jih izračunal na osnovi servisnih storitev v letu 2020.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 5 - Rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
REKAPITULACIJA ZA SKLOP 5
VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA EKU
ZŠ | OPIS | Vrednost v EUR brez DDV
1. | Obrazec predračuna: Sklop 5 - podsklop 1 | 0
2. | Obrazec predračuna: Sklop 5 - podsklop 2 | 0
| Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV: | 0