## Sklop 1 - podskop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 1
ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA NIHON KOHDEN
ZŠ | Katal. Št. | Opis | Proizvajalec | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika |  | ura | 130 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški |  | prihod | 35 |  |  | 0 | 0
|  | Rezervni deli | [6 empty] | 0
3. | 6112-908872C | HANDLE TPM | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
4. | 6112-908881A | LOCK RELEASE LEVER TPM | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
5. | 6112-908899A | RELEASE SHAFT TPM | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
6. | 6114933573A | HANDLE INSULATOR BSM-1700 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
7. | 9000-012042 | TFT TCG057VGLGA-G00 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
8. | 9000035044A | Touch panel NC01301-T061 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
9. | 9000052079 | Check valve 2 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
10. | 9000057903 | PUMP ASSY | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
11. | UR-4236 | DPU for BSM-1763, for BSM-1773 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
12. | UR-4238 | DPU INPUT for BSM-1763, BSM-1773 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
13. | UR-4240 | TEMP | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
14. | UR-42421 | DIGITAL BD for BSM-1763 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
15. | UR-4245 | DIGITAL BD | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
16. | UR-4246 | POWER BD | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
17. | UR-4250 | ECG BD | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
18. | UR-3908 | SPO2 BD | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
19. | 923119 | TDS-2XV05B-701 valve | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
20. | X161 | Battery pack PT | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
21. | 9000045292A | Power unit, PS5142 for CU-191RK | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
22. | 9000060892 | SSD, MC651 GEBDBC1 EXMPU 01-05 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
23. | UR-3969-01 | MH-POW board | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
24. | UR-3982-01 | CYFPGA board | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
25. | UR-4220 | NEW: UR-4220-01 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
26. | UR-4220-01 | Main BD | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
27. | UR-4222 | STD connector BD | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
28. | UR-4223 | SUB connector BD | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
29. | $SK-9000003319 | Analog board PVM-2701K & PVM-2703K | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
30. | $UR-39450 | Main digital L board for MU-631RK | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
31. | 532149A | Pump for NIBP | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
32. | 532149B | Rolling pump P22D-0003R | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
33. | 9000001508 | MS-2013 SpO2 board | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
34. | 9000003319 | Analog board PVM-2703 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
35. | 9000003328 | Digital board UR-4068J + D1359 for PVM-2 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
36. | 9000003328B | DIGITAL Board for PVM-2701 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
37. | 9000023485 | LCD T104S4D1 10.4 inch for MU-631RK | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
38. | 9000061414 | Touch screen MU-631RK | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
39. | 905995 | LCD unit (LTA104D182F) for PVM-2701 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
40. | 921504A | 10.4 inch LCD unit | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
41. | 923119 | Valve set for PVM-2701/2703 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
42. | 927187A | Rolling pump | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
43. | 930691 | Touchscreen | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
44. | SK-9000000313 | LCD PVM-2701/03 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
45. | UR-39450 | Main digital board for BSM-6301 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
46. | UR-4012 | Analog board | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
47. | UR-4068 | DIGITAL Board for PVM-2701 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
48. | X076 | Battery pack VISMO | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
49. | X075 | Battery pack TR | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
50. | 9000065060 | PUMP ASSY | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0
51. | 6112909675 | N-NIBP-ST RED | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0
52. | P225F | SENZOR SP02 ZA VEČKRATNO UPORABO-ŠČIPALKA | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0
53. | 622364A | VALVE (ORIFICE: 1 MM IN DIA.) | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0
54. | 611394C | VALVE (ORIFICE: 0.5 MM IN DIA.) | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0
55. | 6114135418 | VIBRATION DAMPING SPONGE | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0
56. | SB-950P | BATTERY PACK G5 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0
57. | SB-970P | BATTERY PACK G7 | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0
58. | SB-170P | BATTERY PACK PT | NIHON KOHDEN | kos | 1 | 0 | 22 | 0
[5 empty] | Davčna osnova: |  |  | 0
[5 empty] | Znesek davka: |  |  | 0
[5 empty] | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-2, so okvirne in jih izračunal na osnovi servisnih storitev v letu 2020.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 1 - podskop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 2
ZA REDNI LETNI PREGLED APARATOV PROIZVAJALCA NIHON KOHDEN
Št. | Proizvajalec | Naziv naprave | Serijska št. | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV | Stolpec1
1 | NIHON KOHDEN | NEURO UNIT FOR AE-120AK | 44 | 1 |  | 22 | 0 | 0
2 | NIHON KOHDEN | HEMODYNAMIC UNIT, PICCO/PROAQT/ | 226 | 1 |  | 22 | 0 | 0
3 | NIHON KOHDEN | HEMODYNAMIC UNIT, PICCO/PROAQT/ | 314 | 1 |  | 22 | 0 | 0
4 | NIHON KOHDEN | HEMODYNAMIC UNIT, PICCO/PROAQT/ | 317 | 1 |  | 22 | 0 | 0
5 | NIHON KOHDEN | HEMODYNAMIC UNIT, PICCO/PROAQT/ | 377 | 1 |  | 22 | 0 | 0
6 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1877 | 1 |  | 22 | 0 | 0
7 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1878 | 1 |  | 22 | 0 | 0
8 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1879 | 1 |  | 22 | 0 | 0
9 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1880 | 1 |  | 22 | 0 | 0
10 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1881 | 1 |  | 22 | 0 | 0
11 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1882 | 1 |  | 22 | 0 | 0
12 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1885 | 1 |  | 22 | 0 | 0
13 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1886 | 1 |  | 22 | 0 | 0
14 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1887 | 1 |  | 22 | 0 | 0
15 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1888 | 1 |  | 22 | 0 | 0
16 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1889 | 1 |  | 22 | 0 | 0
17 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1890 | 1 |  | 22 | 0 | 0
18 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1891 | 1 |  | 22 | 0 | 0
19 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1892 | 1 |  | 22 | 0 | 0
20 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1895 | 1 |  | 22 | 0 | 0
21 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1896 | 1 |  | 22 | 0 | 0
22 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1897 | 1 |  | 22 | 0 | 0
23 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1898 | 1 |  | 22 | 0 | 0
24 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1899 | 1 |  | 22 | 0 | 0
25 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1900 | 1 |  | 22 | 0 | 0
26 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1901 | 1 |  | 22 | 0 | 0
27 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1902 | 1 |  | 22 | 0 | 0
28 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1904 | 1 |  | 22 | 0 | 0
29 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1905 | 1 |  | 22 | 0 | 0
30 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1906 | 1 |  | 22 | 0 | 0
31 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1907 | 1 |  | 22 | 0 | 0
32 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1908 | 1 |  | 22 | 0 | 0
33 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1909 | 1 |  | 22 | 0 | 0
34 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1910 | 1 |  | 22 | 0 | 0
35 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 1911 | 1 |  | 22 | 0 | 0
36 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 06279 | 1 |  | 22 | 0 | 0
37 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6231 | 1 |  | 22 | 0 | 0
38 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6268 | 1 |  | 22 | 0 | 0
39 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6272 | 1 |  | 22 | 0 | 0
40 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6276 | 1 |  | 22 | 0 | 0
41 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6282 | 1 |  | 22 | 0 | 0
42 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6283 | 1 |  | 22 | 0 | 0
43 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6284 | 1 |  | 22 | 0 | 0
44 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6287 | 1 |  | 22 | 0 | 0
45 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6365 | 1 |  | 22 | 0 | 0
46 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6728 | 1 |  | 22 | 0 | 0
47 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6751 | 1 |  | 22 | 0 | 0
48 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6756 | 1 |  | 22 | 0 | 0
49 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6763 | 1 |  | 22 | 0 | 0
50 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6766 | 1 |  | 22 | 0 | 0
51 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 6769 | 1 |  | 22 | 0 | 0
52 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7022 | 1 |  | 22 | 0 | 0
53 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7027 | 1 |  | 22 | 0 | 0
54 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7030 | 1 |  | 22 | 0 | 0
55 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7032 | 1 |  | 22 | 0 | 0
56 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7033 | 1 |  | 22 | 0 | 0
57 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7034 | 1 |  | 22 | 0 | 0
58 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7043 | 1 |  | 22 | 0 | 0
59 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7055 | 1 |  | 22 | 0 | 0
60 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7453 | 1 |  | 22 | 0 | 0
61 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7459 | 1 |  | 22 | 0 | 0
62 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7486 | 1 |  | 22 | 0 | 0
63 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7487 | 1 |  | 22 | 0 | 0
64 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7517 | 1 |  | 22 | 0 | 0
65 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7525 | 1 |  | 22 | 0 | 0
66 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7550 | 1 |  | 22 | 0 | 0
67 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7571 | 1 |  | 22 | 0 | 0
68 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7673 | 1 |  | 22 | 0 | 0
69 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 7677 | 1 |  | 22 | 0 | 0
70 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 8205 | 1 |  | 22 | 0 | 0
71 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 8265 | 1 |  | 22 | 0 | 0
72 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 8331 | 1 |  | 22 | 0 | 0
73 | NIHON KOHDEN | Lifescope BSM-1763K | 8335 | 1 |  | 22 | 0 | 0
74 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G5, 12.1'' | 743 | 1 |  | 22 | 0 | 0
75 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G5, 12.1'' | 746 | 1 |  | 22 | 0 | 0
76 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G5, 12.1'' | 747 | 1 |  | 22 | 0 | 0
77 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G5, 12.1'' | 748 | 1 |  | 22 | 0 | 0
78 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G5, 12.1'' | 749 | 1 |  | 22 | 0 | 0
79 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G5, 12.1'' | 751 | 1 |  | 22 | 0 | 0
80 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 1251 | 1 |  | 22 | 0 | 0
81 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 1282 | 1 |  | 22 | 0 | 0
82 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 1283 | 1 |  | 22 | 0 | 0
83 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 1284 | 1 |  | 22 | 0 | 0
84 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 1632 | 1 |  | 22 | 0 | 0
85 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 1655 | 1 |  | 22 | 0 | 0
86 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 1656 | 1 |  | 22 | 0 | 0
87 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 1661 | 1 |  | 22 | 0 | 0
88 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 1662 | 1 |  | 22 | 0 | 0
89 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 1663 | 1 |  | 22 | 0 | 0
90 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2120 | 1 |  | 22 | 0 | 0
91 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2121 | 1 |  | 22 | 0 | 0
92 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2122 | 1 |  | 22 | 0 | 0
93 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2126 | 1 |  | 22 | 0 | 0
94 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2129 | 1 |  | 22 | 0 | 0
95 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2134 | 1 |  | 22 | 0 | 0
96 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2140 | 1 |  | 22 | 0 | 0
97 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2175 | 1 |  | 22 | 0 | 0
98 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2176 | 1 |  | 22 | 0 | 0
99 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2177 | 1 |  | 22 | 0 | 0
100 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2181 | 1 |  | 22 | 0 | 0
101 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2236 | 1 |  | 22 | 0 | 0
102 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2325 | 1 |  | 22 | 0 | 0
103 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2326 | 1 |  | 22 | 0 | 0
104 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2327 | 1 |  | 22 | 0 | 0
105 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2349 | 1 |  | 22 | 0 | 0
106 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2350 | 1 |  | 22 | 0 | 0
107 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2444 | 1 |  | 22 | 0 | 0
108 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2447 | 1 |  | 22 | 0 | 0
109 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2455 | 1 |  | 22 | 0 | 0
110 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2456 | 1 |  | 22 | 0 | 0
111 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE G7 INCL QL004P&QL-006P | 2460 | 1 |  | 22 | 0 | 0
112 | NIHON KOHDEN | G9 CU-191RK | 242 | 1 |  | 22 | 0 | 0
113 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020180380 | 1 |  | 22 | 0 | 0
114 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020180382 | 1 |  | 22 | 0 | 0
115 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020180386 | 1 |  | 22 | 0 | 0
116 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020180388 | 1 |  | 22 | 0 | 0
117 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020180389 | 1 |  | 22 | 0 | 0
118 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020391532 | 1 |  | 22 | 0 | 0
119 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020391550 | 1 |  | 22 | 0 | 0
120 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020401573 | 1 |  | 22 | 0 | 0
121 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020401577 | 1 |  | 22 | 0 | 0
122 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020401578 | 1 |  | 22 | 0 | 0
123 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020401584 | 1 |  | 22 | 0 | 0
124 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020401586 | 1 |  | 22 | 0 | 0
125 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020401613 | 1 |  | 22 | 0 | 0
126 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020401625 | 1 |  | 22 | 0 | 0
127 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020411636 | 1 |  | 22 | 0 | 0
128 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020411643 | 1 |  | 22 | 0 | 0
129 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020411650 | 1 |  | 22 | 0 | 0
130 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020411653 | 1 |  | 22 | 0 | 0
131 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020411655 | 1 |  | 22 | 0 | 0
132 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020411661 | 1 |  | 22 | 0 | 0
133 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020411664 | 1 |  | 22 | 0 | 0
134 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020411665 | 1 |  | 22 | 0 | 0
135 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020411669 | 1 |  | 22 | 0 | 0
136 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020411672 | 1 |  | 22 | 0 | 0
137 | NIHON KOHDEN | NKV-550 VENTILATOR - UNIVERSAL CONFIGURATION | NKV55020411685 | 1 |  | 22 | 0 | 0
138 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7198 | 1 |  | 22 | 0 | 0
139 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7199 | 1 |  | 22 | 0 | 0
140 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7200 | 1 |  | 22 | 0 | 0
141 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7201 | 1 |  | 22 | 0 | 0
142 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7202 | 1 |  | 22 | 0 | 0
143 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7203 | 1 |  | 22 | 0 | 0
144 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7204 | 1 |  | 22 | 0 | 0
145 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7205 | 1 |  | 22 | 0 | 0
146 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7206 | 1 |  | 22 | 0 | 0
147 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7207 | 1 |  | 22 | 0 | 0
148 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7208 | 1 |  | 22 | 0 | 0
149 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7209 | 1 |  | 22 | 0 | 0
150 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7210 | 1 |  | 22 | 0 | 0
151 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7211 | 1 |  | 22 | 0 | 0
152 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7212 | 1 |  | 22 | 0 | 0
153 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7213 | 1 |  | 22 | 0 | 0
154 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7214 | 1 |  | 22 | 0 | 0
155 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7215 | 1 |  | 22 | 0 | 0
156 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7230 | 1 |  | 22 | 0 | 0
157 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7231 | 1 |  | 22 | 0 | 0
158 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7232 | 1 |  | 22 | 0 | 0
159 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7233 | 1 |  | 22 | 0 | 0
160 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7234 | 1 |  | 22 | 0 | 0
161 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7235 | 1 |  | 22 | 0 | 0
162 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7236 | 1 |  | 22 | 0 | 0
163 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7237 | 1 |  | 22 | 0 | 0
164 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7238 | 1 |  | 22 | 0 | 0
165 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7239 | 1 |  | 22 | 0 | 0
166 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7240 | 1 |  | 22 | 0 | 0
167 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7241 | 1 |  | 22 | 0 | 0
168 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7242 | 1 |  | 22 | 0 | 0
169 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7243 | 1 |  | 22 | 0 | 0
170 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7244 | 1 |  | 22 | 0 | 0
171 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7245 | 1 |  | 22 | 0 | 0
172 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7254 | 1 |  | 22 | 0 | 0
173 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7255 | 1 |  | 22 | 0 | 0
174 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7596 | 1 |  | 22 | 0 | 0
175 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7597 | 1 |  | 22 | 0 | 0
176 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7598 | 1 |  | 22 | 0 | 0
177 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7599 | 1 |  | 22 | 0 | 0
178 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7600 | 1 |  | 22 | 0 | 0
179 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7717 | 1 |  | 22 | 0 | 0
180 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7718 | 1 |  | 22 | 0 | 0
181 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7719 | 1 |  | 22 | 0 | 0
182 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7720 | 1 |  | 22 | 0 | 0
183 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7721 | 1 |  | 22 | 0 | 0
184 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7722 | 1 |  | 22 | 0 | 0
185 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7723 | 1 |  | 22 | 0 | 0
186 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7724 | 1 |  | 22 | 0 | 0
187 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7725 | 1 |  | 22 | 0 | 0
188 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7726 | 1 |  | 22 | 0 | 0
189 | NIHON KOHDEN | LifeScope TR BSM-6301K | 7727 | 1 |  | 22 | 0 | 0
190 | NIHON KOHDEN | CENTRALNA POSTAJA CNS-6201 | 1881 | 1 |  | 22 | 0 | 0
191 | NIHON KOHDEN | CENTRALNA POSTAJA CNS-6201 | 2150 | 1 |  | 22 | 0 | 0
192 | NIHON KOHDEN | PVM 2701K VISMO | 116733 | 1 |  | 22 | 0 | 0
193 | NIHON KOHDEN | PVM 2701K VISMO | 116734 | 1 |  | 22 | 0 | 0
194 | NIHON KOHDEN | PVM 2701K VISMO | 116735 | 1 |  | 22 | 0 | 0
195 | NIHON KOHDEN | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VISMO 2703 | 120992 | 1 |  | 22 | 0 | 0
196 | NIHON KOHDEN | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VISMO 2703 | 120994 | 1 |  | 22 | 0 | 0
197 | NIHON KOHDEN | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VISMO 2703 | 121018 | 1 |  | 22 | 0 | 0
198 | NIHON KOHDEN | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VISMO 2703 | 121029 | 1 |  | 22 | 0 | 0
199 | NIHON KOHDEN | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VISMO 2703 | 121093 | 1 |  | 22 | 0 | 0
200 | NIHON KOHDEN | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VISMO 2703 | 121096 | 1 |  | 22 | 0 | 0
201 | NIHON KOHDEN | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VISMO 2703 | 121134 | 1 |  | 22 | 0 | 0
202 | NIHON KOHDEN | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VISMO 2703 | 121139 | 1 |  | 22 | 0 | 0
203 | NIHON KOHDEN | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VISMO 2703 | 121193 | 1 |  | 22 | 0 | 0
204 | NIHON KOHDEN | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VISMO 2703 | 121195 | 1 |  | 22 | 0 | 0
205 | NIHON KOHDEN | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VISMO 2703 | 114404 | 1 |  | 22 | 0 | 0
206 | NIHON KOHDEN | CENTRALNA POSTAJA CNS-9101 | 0101004 | 1 |  | 22 | 0 | 0
207 | NIHON KOHDEN | CENTRALNA POSTAJA CNS-9101 | 100892 | 1 |  | 22 | 0 | 0
208 | NIHON KOHDEN | CENTRALNA POSTAJA CNS-9101 | 100988 | 1 |  | 22 | 0 | 0
209 | NIHON KOHDEN | CENTRALNA POSTAJA CNS-9101 | 164 | 1 |  | 22 | 0 | 0
210 | NIHON KOHDEN | CENTRALNA POSTAJA CNS-9101 | 165 | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-2, so okvirne in jih izračunal na osnovi servisnih storitev v letu 2020.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 1 - Rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
REKAPITULACIJA ZA SKLOP 1
VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA NIHON KOHDEN
ZŠ | OPIS | Vrednost v EUR brez DDV
1. | Obrazec predračuna: Sklop 1 - podsklop 1 | 0
2. | Obrazec predračuna: Sklop 1 - podsklop 2 | 0
| Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV: | 0