## Predračun (OBR-2)
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1
VZDRŽEVANJE STERILIZATORJEV STIEFENHOFER
ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 440 |  |  | 0 | 0
2. | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 20 |  |  | 0 | 0
Rezervni deli
3. | Baterija 12V 7,2 AH | kos | 1 |  |  | 0 | 0
4. | Filter bakteriološki Pall kratki | kos | 13 |  |  | 0 | 0
5. | JUMO zašcita temperaturna Stiefenhofer KS 3.3.6-1ED | kos | 1 |  |  | 0 | 0
6. | Kaseta s trakom violet (ERC 09) | kos | 6 |  |  | 0 | 0
7. | Modul za tiskalnik MCPIFA-0 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
8. | KSG reduktor za vrata 4106095 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Odvajalec kondenzata BPT 13SX 1/2" | kos | 4 |  |  | 0 | 0
10. | Odvajalec kondenzata BPT13AX 1/2", kotni | kos | 2 |  |  | 0 | 0
11. | Papirna rolica Stiefenhofer 55mm | kos | 70 |  |  | 0 | 0
12. | Termometer mehanski za KSG | kos | 1 |  |  | 0 | 0
13. | Tesnilo silikonsko premera 19 mm | cm | 25694 |  |  | 0 | 0
14. | Ventil elektromagnetni 220V AC 3/8" | kos | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Ventil elektromagnetni 24 V DC 1/2" | kos | 1 |  |  | 0 | 0
16. | Ventil elektromagnetni 24V AC 3/8" 135 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
17. | Ventil elektromagnetni 24V DC 3/4" vodni | kos | 2 |  |  | 0 | 0
18. | Ventil nepovratni 3/4" | kos | 1 |  |  | 0 | 0
19. | Ventil pnevmatski 2002-A2-25 1" Bürkert kratki | kos | 1 |  |  | 0 | 0
20. | Ventil pnevmatski kotni 1" DN 25 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
21. | Ventil pnevmatski kotni 1/2" DN 15 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
22. | Ventil pnevmatski kotni 2" DN 50 7050/050V702021-H | kos | 1 |  |  | 0 | 0
23. | Ventil pnevmatski kotni 3/4" DN 20 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
24. | Potrošni material (maziva, tesnila, …) | kpl | 65 |  |  | 0 | 0
|  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-3, so okvirne in jih izračunal na osnovi servisnih storitev v letu 2020.
Žig in podpis ponudnika: