## Predračun (OBR-3)
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 2
VZDRŽEVANJE STERILIZATORJEV GETINGE
ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 132 |  |  | 0 | 0
2. | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 21 |  |  | 0 | 0
Rezervni deli za sterilizator GE2406
3. | Analog-digital card LL-500 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
4. | Cev 1/2" inox s priključki | kos | 1 |  |  | 0 | 0
5. | Diagram papir - zloženec za printer setrilizatorja | kos | 6 |  |  | 0 | 0
6. | Drobni material | kos | 4 |  |  | 0 | 0
7. | Drobni material-pnev cev | kos | 1 |  |  | 0 | 0
8. | El. magnetni ventil 0255 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
9. | El. magnetni ventil 6031 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
10. | Kondenzni lonec TYP G CHROME | kos | 1 |  |  | 0 | 0
11. | Pisalo za jumo printer - modro | kos | 2 |  |  | 0 | 0
12. | Pisalo za jumo printer - rdeče | kos | 2 |  |  | 0 | 0
13. | Plovec | kos | 1 |  |  | 0 | 0
14. | Pnevmatski ventil dn15 3/4" dovoda pare | kos | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Set pnevmatskih spojk | kos | 1 |  |  | 0 | 0
16. | Set tesnil - EPDM | kos | 2 |  |  | 0 | 0
17. | Set tesnil - GRAFIT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
18. | Sterilni filter 0,2μ za HS66/HS44 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
19. | Tesnilo vrat za GE 446 | kos | 3 |  |  | 0 | 0
Rezervni deli za sterilizator HS66
20. | Avanti panel HS66 - 576850070 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
21. | Blokirni ventil - pneumatski | kos | 1 |  |  | 0 | 0
22. | Diagram papir - zloženec za printer setrilizatorja | kos | 6 |  |  | 0 | 0
23. | Drenažni ventil za razsoljevanje | kos | 1 |  |  | 0 | 0
24. | Drobni material | kos | 9 |  |  | 0 | 0
25. | Drobni material-set tesnil | kos | 1 |  |  | 0 | 0
26. | EPDM guma tesnilo 3/4" | kos | 7 |  |  | 0 | 0
27. | Kalibracija tlačnega senzorja z atestiranim refernčnim inštrumentom | kos | 2 |  |  | 0 | 0
28. | Key switch-2 closing position | kos | 1 |  |  | 0 | 0
29. | Nepovratni ventil | kos | 2 |  |  | 0 | 0
30. | PACS 3500 CM10 combined modul | kos | 1 |  |  | 0 | 0
31. | Pnevmatski ventil dn15 3/4" dovoda pare | kos | 4 |  |  | 0 | 0
32. | Replacement kit flow control / selecta spray gun | kos | 1 |  |  | 0 | 0
33. | Set nepovratnega ventila | kos | 1 |  |  | 0 | 0
34. | Set nepovratnega ventila 3/8" izpusta iz komore | kos | 1 |  |  | 0 | 0
35. | Set pnevmatskih spojk | kos | 3 |  |  | 0 | 0
36. | Set tesnil - EPDM | kos | 7 |  |  | 0 | 0
37. | Set tesnil - GRAFIT | kos | 5 |  |  | 0 | 0
38. | Set tesnil nivojske sonde | kos | 2 |  |  | 0 | 0
39. | Set ventila - teflon 3/4" | kos | 1 |  |  | 0 | 0
40. | Sterilni filter 0,2μ za HS66/HS44 | kos | 9 |  |  | 0 | 0
41. | Tesnilo vrat za HS66 | kos | 10 |  |  | 0 | 0
42. | Tesnilo vrat za HS66 - m | kos | 6 |  |  | 0 | 0
43. | Tlačni pretvornik | kos | 1 |  |  | 0 | 0
44. | Tlačno stikalo +1/-1 bar | kos | 1 |  |  | 0 | 0
45. | Tlačno stikalo -1/ +1 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
46. | Vakuum črpalka LEMA-90 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
47. | Vodokazno steklo za parogenerator s tesnili | kos | 1 |  |  | 0 | 0
Rezervni deli za sterilizator HS22
48. | Drobni material | kos | 3 |  |  | 0 | 0
49. | Pressure sensor | kos | 1 |  |  | 0 | 0
50. | Replacement kit flow control / selecta spray gun | kos | 1 |  |  | 0 | 0
51. | Set el. magnetnega ventla | kos | 2 |  |  | 0 | 0
52. | Set nepovratnega ventila | kos | 2 |  |  | 0 | 0
53. | Sterilni filter 0,2μ za HS22 | kos | 4 |  |  | 0 | 0
54. | Temperturna sonda PT-100 HS22 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
55. | Tesnilo vrat za HS22 | kos | 4 |  |  | 0 | 0
Rezervni deli za sterilizator GE446
56. | CPU plošča tiskalnika | kos | 1 |  |  | 0 | 0
57. | DO modul PACS 50A | kos | 1 |  |  | 0 | 0
58. | Drobni material | kos | 3 |  |  | 0 | 0
59. | Glava tiskalnika | kos | 1 |  |  | 0 | 0
60. | Kalibracija tlačnega senzorja z atestiranim refernčnim inštrumentom | kos | 2 |  |  | 0 | 0
61. | Kaseta za tiskalnik | kos | 1 |  |  | 0 | 0
62. | Set tesnil - EPDM | kos | 1 |  |  | 0 | 0
63. | Set tesnil - GRAFIT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
64. | Sterilni filter 0,2μ za HS66/HS44 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
65. | Tesnilo O-RING EPDM 18,1 x 1,6 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
66. | Tesnilo vrat za GE 446 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-3, so okvirne in jih izračunal na osnovi servisnih storitev v letu 2020.
Žig in podpis ponudnika: