## Specifikacija ponudbe s cenami
| SPCIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI |  |  |  | OBR-3
Vzdrževanje telefonske centrale in telefonskega omrežja v UKC Maribor
Z.Š. | Opis | ME | KOL | Cena (EUR/EM) | Skupaj (EUR)
1. | Letni vzdrževalni pregled vseh sklopov telefonske centrale in oddaljenih modulov. Čiščenje ventilatorskih sklopov, filtrov in ohišij. Meritve rezervnega napajanja. Posnetek podatkovne baze podatkov, alarmov in shranjevanje. Izdelava letnega poročila, potni stroški. Set rezervnih vtičnih enot Alcatel za odpravo napak. Odzivni čas za odpravo napak je 2 uri od prijave napake (izpad centrale, oddaljenega modula, javnih trankov, DECT sistema 24/7/365) | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba priklopa nove telefonske številke na telefonsko centralo Alcatel (programiranje, preizkus delovanja) | kpl | 50 |  | 0
3. | Prestavitev interne telefonske številke na novo lokacijo (programiranje in preizkus delovanja) | kpl | 50 |  | 0
4. | Dobava, montaža in vključitev DECT RBS bazne postaje v telefonski sistem Alcatel | kos | 3 |  | 0
5. | Vključitev-zamenjava DECT aparata v telefonskem sistemu Alcatel | kos | 30 |  | 0
6. | Servis - zamenjava UA-32 vtične enote Alcatel | kos | 3 |  | 0
7. | Servis - zamenjava Z-24 vtične enote Alcatel | kos | 3 |  | 0
8. | Servis - zamenjava INTOF vtične enote Alcatel | kos | 3 |  | 0
9. | Servis - zamenjava digitalnega telefonskega aparata Alcatel 4039 | kos | 20 |  | 0
10. | Vključitev telefonskega uporabnika v sistem klicnega centra za naročanje. Programiranje telefonske centrale, klicnega centra in nastavitve pri uporabniku. | kos | 30 |  | 0
11. | Izvedba telefonske inštalacije. Montaža telefonske vtičnice, zaključevanje, meritve. | kpl | 40 |  | 0
12. | Izvedba TV inštalacije. Dobava in montaža nadometne TV vtičnice, zaključevanje, meritve. | kpl | 15 |  | 0
13. | Izvedba elektro inštalacije za TV sprejemnik. Dobava in montaža električne nadometne vtičnice 230V. | kpl | 15 |  | 0
14. | Dobava, polaganje in zaključevanje optičnega kabla 4 vlakna SM na optični patch panel, označitev in meritve | kpl | 10 |  | 0
15. | Dobava in polaganje telefonskega kabla 4x2x05 Cat.6a | m | 2000 |  | 0
16. | Dobava in polaganje koaksialnega kabla RG6 | m | 300 |  | 0
17. | Dobava in polaganje električnega kabla NYM-J 3x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
18. | Dobava in polaganje kabelskega kanala NIK | m | 200 |  | 0
19. | Odpiranje in zapiranje lamelnega stropa | m | 1 |  | 0
20. | Izvedba prebojev sten do 16mm | kpl | 1 |  | 0
21. | Dobava in montaža stenskega nosilca za TV. Montaža TV in nastavitve | kpl | 10 |  | 0
22. | Dobava in montaža klicne naprave za eno delovno mesto | kpl | 5 |  | 0
23. | Popravilo telefonske inštalacije; inštalacijska ura serviserja | ura | 1 |  | 0
24. | Popravilo telefonske centrale; servisna ura tehnika | ura | 1 |  | 0
25. | Programiranje funkcionalnosti telefonske centrale na zahtevo, servisni inženir | ura | 1 |  | 0
| VREDNOST brez DDV: |  |  |  | 0
| DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  |  |  | 0
OPOMBE:
V popisu so navedene letne predvidene količine.
Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca oz. izjavo o skladnosti
Možno je ponuditi podobno opremo drugega proizvajalca z enakovrednimi tehničnimi karakteristikami za kar si izvajalec pridobi soglasje.
Enota cene mora vsebovati:
*vsa potrebna pripravljalna dela, *vsa potrebna merjenja na objektu, *vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, *atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atestom
Pred izvedbo je potrebno preveriti obstoječe stanje objekta
|  | Žig |  |  | Podpis
Kraj in datum: