## Sklop 1 - podskop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 1
ZA VZDRŽEVANJE DVEH APARATOV ZA IZVENTELESNI KRVNI OBTOK ECMO MAQUET CARDIOHELP
ZŠ | Katal. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 20 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 10 |  |  | 0 | 0
|  | Rezervni deli | [5 empty] | 0
Rezervni deli za aparat Affirm Prane, S/N: APB1100374
3. | 70104.8799 | Rotary knob cover CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
4. | 70105.1821 | Screw kit CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
5. | 70104.8802 | Connection Cable for interna! sensors CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
6. | 70105.1913 | Service tool box CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
7. | 70105.3573 | Battery cover plate CARD1OHELP | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
8. | 70104.710S | Temperature measurement device CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
9. | 70104.7106 | Temperature probe CARD1OHELP | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
10. | 70104.7584 | Probe Pusher Kit CARDlOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
11. | 70104.7987 | Safety seal CARDIOHELP | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
12. | 70104.8001 | Flow sensor CARDIOHELP | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
13. | 70104.8803 | Venous Probe CAROIOHELP | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
14. | 70104.880S | Power cable for DC connection CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
15. | 70104.9193 | Sensor board CAROIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
16. | 70104.9299 | Fan kit, (2 for drive, 2 for cooling element CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
17. | 70104.9497 | Digi flow board CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
18. | 70105.1200 | Power cable, european power plug CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
19. | 7010S.1201 | Power cable, danish power plug CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
20. | 70105.1202 | Power cable, GB power plug CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
21. | 70105.1203 | Power cable, CH power plug CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
22. | 70105.1381 | Plastic plate top CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
23. | 70105.1383 | Holder CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
24. | 70105.1385 | Board CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
25. | 70105.1386 | Foil CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
26. | 70105.1784 | Rubber feet kit CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
27. | 70105.1811 | Loctite 222 CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
28. | 7010S.1813 | Loctite 243 CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
29. | 70105.1822 | Sealant type "Hylomar" CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
30. | 70105.1835 | Equipotential Bonding Pin Kit CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
31. | 70105.1959 | DC power supply unit CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
32. | 70105.1978 | Filter fuse CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
33. | 70105.1384 | Screw set CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
34. | 70105.1380 | Locking set CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
35. | 70104.9301 | Gasket seal kit CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
36. | 70104.9302 | Protection Kit CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
37. | 70105.1382 | Cover set CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
38. | 70105.1379 | Hand crank set CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
39. | 70105.1958 | Sensor tester CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
40. | 70104.8804 | Venous Probe Cable CARDIOHELP | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
41. | 70105.2219 | Expendable items CARDIOHELP | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
42. | 70105.1785 | locking Kit CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
43. | 70104.9251 | Level sensor CARDIOHELP | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
44. | 70105.1387 | Lubrication grease CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
45. | 70105.3579 | Touch Panel CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
46. | 70105.3575 | Cooling element CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
47. | 70105.3577 | Backlight inverter CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
48. | 70105.3576 | Power supply unit CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
49. | 70105.3580 | Rotary encoder CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
50. | 70105.3586 | DC temale connector CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0
51. | 70105.3574 | Battery board CARDIOHELP | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
52. | 70105.3583 | Emergency mode switch CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
53. | 70105.3578 | Display CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
54. | 70105.3585 | CAN temale connector CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
55. | 70105.3584 | ECG female connector CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
56. | 70105.3570 | LED foil CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
57. | 70105.3581 | HMI cover plate CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
58. | 07105.3569 | Holder Venous Probe CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
59. | 70104.9130 | Battery (1 piece) CARDIOHELP | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
60. | 70105.3572 | Battery cover CARDIOHELP | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
61. | 70104.8241 | Blood phantom CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
62. | 70105.3S82 | Speaker CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
63. | 70105.3571 | Rotary knob cover CAROIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
64. | 70104.9244 | Marker kit 4 colours CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
65. | 70104.9252 | CLS L2.0 CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
66. | 70104.9307 | Unlocking Guard Kit CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
67. | 70105.1849 | Cable Kit CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
68. | 70105.1920 | Ball D=5mm CAROIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
69. | 70105.1961 | Fluss-Sensor SM600 CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
70. | 70105.1984 | Threaded Nozzle CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
71. | 70105.1990 | Flow meter CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
72. | 70105.3525 | Dichtring 1/4" CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
73. | 70105.3587 | AC mains connector CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
74. | 70104.9192 | HMI board CARDIOHELP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-2 so okvirne.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 1 - podskop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 2
ZA REDNI LETNI PREGLED DVEH APARATOV ZA IZVENTELESNI KRVNI OBTOK ECMO MAQUET CARDIOHELP
Št. | Proizvajalec | Naziv naprave | Serijska št. | Leto | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV | Stolpec1
1 | Maquet | Aparat za izventelesni krvni obtok Cardiohelp Advanced | 90411975 | 2022 | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 1 |  | 22 | 0 | 0
2 | Maquet | Aparat za izventelesni krvni obtok Cardiohelp Advanced | 90411972 | 2022 | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 1 |  | 22 | 0 | 0
[5 empty] | Davčna osnova: |  |  | 0
[5 empty] | Znesek davka: |  |  | 0
[5 empty] | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika: