## Sklop 1 - podskop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 1
ZA VZDRŽEVANJE ENDOSKOPSKE PERIFERNE OPREME IN FLEKSIBILNIH ENDOSKOPOV FUJIFILM
ZŠ | Katal. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 50 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 20 |  |  | 0 | 0
|  | Rezervni deli | [5 empty] | 0
Sukcijska črpalka CHEIRON VICTORIA portable
3. | 134563 | Set vijakov | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
4. | 543780 | Ventilator CSC | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
5. | 347136 | Motor PCS | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
6. | 490556 | Manometer | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
7. | 376185 | Switch ON/OFF | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
8. | 378913 | Zagonski kondenzator | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
Irigacijska črpalka Emed Waterfall 020-100
9. | 926A | Stopalka za proženje | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
10. | 182A | Napajalno vezje | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
11. | 956B | Switch ON/OFF | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
12. | 546C | Main PCB | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
Elektrokirurška enota EMED ENDO 100-600 (z artikli za argon plazmo – opcija)
13. | 136463AA | Main PCB board | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
14. | 523780CA | ARGON valve | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
15. | 345136FG | LCD krmilna enota | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
16. | 504556BG | Stopalno vezje | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
17. | 334585ER | Switch ON/OFF | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
18. | 896513AE | P5GT5667 Board | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
Endoskopski monitor FSN FS-L2702D
19. | LCD4569 | LCD panel | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
20. | 65CD789 | Main board | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
Endoskopski video procesor FUJIFIM EP-6000
21. | 345631 | Main PCB board | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
22. | 237898 | LED modul | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
23. | 637894 | Napajalno vezje | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
24. | 315953 | Switch ON/OFF | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
UZ endoskopski kompaktni procesor FUJIFILM SU-1H
25. | 113Y101089AA | Main PCB board | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
26. | 113Y638899AA | Napajalno vezje | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
27. | 113Y638919AA | Switch ON/OFF | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
Elektrokirurška enota z argon p. EMED ENDO ARGON 100-600
28. | 1C6380 | Main PCB board | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
29. | 1C7389 | Napajalno vezje | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
30. | 1C6537 | Stikalo ON/OFF | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
31. | 1C6387 | Membranski ventil HPPF | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
32. | 1C5437 | Ohišje | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
Cantel Medivators CO2 isuflator Endo Stratus EGA-501E
33. | 54749 | Main PCB board | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
34. | 43637 | Napajalno vezje | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
35. | 42790 | Stikalo ON/OFF | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
Sukcijska Črpalka CHEIRON PROTABLE 11-1112
36. | DF4325 | Main PCB board | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
37. | AF5278 | Napajalno vezje | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
38. | FL8798 | Stikalo ON/OFF | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
39. | AS9766 | Vakumska črpalka | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
FujiFILM- EG-760CT /EG-760R
40. | 10A1333935G | CHA-G402A | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
41. | 898Y2007080 | ISA-G402A | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
42. | 343A1337436B | FSA-G402A | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
43. | 830Y200029A | BSA-G400A | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
44. | 68B9899262 | RBS-G181A | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
45. | 23B1295823A | RING | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
46. | N/A | Distal end tip | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
47. | 7A1334515A | LGB-G402A | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
48. | 370Y2002130 | FCT-G402A | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
49. | 68B12541530 | FCT RING | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
50. | 68A13367840 | AWT | kos | 1 | 0 | 22 | 0
51. | 68A1336787A | WJT | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
52. | 317Y130030_ | CAP | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
53. | 371Y200015_ | NOZZLE | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
54. | 350Y120122D | Rubber cone (protector) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
FujiFILM- G7 univerzalni tubus
55. | 113Y120085G | LD PCB ASSY (front) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
56. | 113Y120138E | SC600 POW PCB ASSY (up) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
57. | 113Y120087K | SC600 FPGA PCB ASSY (central) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
58. | 113Y120086N | SC600 MCU PCB ASSY (down) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
59. | 68A1333883C | WJT assy…..za EC | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
60. | 68A13367880 | AWT assy (1pcs.) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
61. | 68A1336789B | Suction valve tube assy | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
62. | 388N100927A | Coil spring (1 pcs.) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
63. | 898Y201120C | FSB-A | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
64. | 101A13363110 | Motor gear head (zoom type) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
65. | 340Y120029C | U/D knob | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
66. | 340Y120030D | L/R knob | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
67. | 128Y2000150 | Button 1 | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
68. | 128Y2000170 | Switch box (4 button) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
69. | 128Y2000180 | Switch box (5 button) ZOOM | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
70. | 350Y200117_ | Grip (main cover with mark) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
71. | 350N1300680 | Grip only | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
72. | 374Y1000210 | A/W button (blue) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
73. | 374Y100022H | SUC button (red) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
74. | 350N120301A | Body (ohišje) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
75. | 353N100154R | Base plate (C/U) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
76. | 350Y120281F | S-COVER | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
77. | 350Y120255E | LG cover middle assy (ohišje) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
78. | 101A13363110 | LG cover tip assy (ohišje conn.) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
79. | 1010A1010000 | Stiffness zajla (V/M) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
80. | 21A12756080 | LG lens barrel | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
81. | 347N120260_ | ROUND CORNER SLEEVE- za EC | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
82. | 338N120284A | Packing ring (metal C/U) EC only! | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
83. | 353N120046A | FRAME (metal C/U) ...za EC | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
84. | 353N100155H | FRAME (metal C/U) ...za EG | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
85. | 347N120259_ | ROUND CORNER SLEEVE- za EG | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
86. | 68A1333882B | WJT assy…..za EG | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
87. | 319Y120017B | LG GUIDE TIP ASSY | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
88. | 338N120194B | FSB-CONN JOINT (metal) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
89. | 356N106866J | LG FRAME (FSB-A holder) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
FujiFILM- EG-580UT
90. | P68B9996710 | RUBBER FOR BSA | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
91. | P342Y2000030 | ELEVATOR ASSY | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
92. | P68A13046920 | FLEXIBLE SECTION ASSY | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
93. | P10A1304816A | DISTAL END TIP ASSY EG-580UT | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
94. | P350N102482B | FCT INLET COVER RUBBER | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
95. | P343A1318296A | FSB (A) ASSY | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
96. | P343A1318294A | FSB ASSY | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
97. | P370N1201620 | LG TUBE | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
Najem nadomestne opreme
98. |  | Najem nadomestne linearne/radialne sonde | dan | 30 | 0 | 22 | 0 | 0
99. |  | Najem nadomestega fleksibilnega gastroskopa/kolonoskopa | dan | 30 | 0 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-2 so okvirne.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 1 - podskop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 2
ZA REDNI LETNI PREGLED ENDOSKOPSKE PERIFERNE OPREME IN FLEKSIBILNIH ENDOSKOPOV FUJIFILM
Št. | Proizvajalec | Naziv naprave | Serijska št. | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV | Stolpec1
| FujiFilm | VIDEO ENDOSKOPI |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
| FujiFilm | Ultrazvočne sonde |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
1 | FujiFilm | EG-580UT | 5U047K149 | 1 |  | 22 | 0 | 0
2 | FujiFilm | EG-580UR | 4U048K058 | 1 |  | 22 | 0 | 0
| FujiFilm | Video Gastroskop |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
3 | FujiFilm | EG-760R | 7G402K305 | 1 |  | 22 | 0 | 0
4 | FujiFilm | EG-760CT | 5G411K070 | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
| FujiFilm | PERIFERIJA |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
| FujiFilm | Videoprocesor |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
5 | FujiFilm | EP-6000 | 1V693K347 | 1 |  | 22 | 0 | 0
6 | FujiFilm | EP-6000 | 1V693K357 | 1 |  | 22 | 0 | 0
7 | FujiFilm | SU-1H | 5V658K004 | 1 |  | 22 | 0 | 0
8 | FujiFilm | EP-6000 | 2V693K067 | 1 |  | 22 | 0 | 0
| FujiFilm | Elektrokirurška enota |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
9 | FujiFilm | Emed ENDO 100-600 | 601436 | 1 |  | 22 | 0 | 0
10 | FujiFilm | Emed ENDO 100-600 | 601446 | 1 |  | 22 | 0 | 0
| FujiFilm | Irigacijska črpalka |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
11 | FujiFilm | Emed WATERFALL 020-100 | 220595 | 1 |  | 22 | 0 | 0
12 | FujiFilm | Emed WATERFALL 020-100 | 220596 | 1 |  | 22 | 0 | 0
| FujiFilm | Sukcijska črpalka |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
13 | FujiFilm | Cheiron Portable 11-1112 | V15457 | 1 |  | 22 | 0 | 0
14 | FujiFilm | Cheiron Portable 11-1112 | V15456 | 1 |  | 22 | 0 | 0
| FujiFilm | CO2 insuflator |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
15 | FujiFilm | Medivators Endo Stratus | 13104738 | 1 |  | 22 | 0 | 0
16 | FujiFilm | Medivators Endo Stratus | 13107439 | 1 |  | 22 | 0 | 0
| FujiFilm | Endoskopski Voziček |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
17 | FujiFilm | Heaberle TORO 45 | 1010120 | 1 |  | 22 | 0 | 0
18 | FujiFilm | Heaberle TORO 45 | 1010122 | 1 |  | 22 | 0 | 0
| FujiFilm | LCD monitor |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
19 | FujiFilm | FSN FS-L2702D | D27520030011 | 1 |  | 22 | 0 | 0
20 | FujiFilm | FSN FS-L2702D | D27520030002 | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika: