## SPLOŠNE OPOMBE
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
* | Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Opomba - v ceni upoštevati:
* | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
* | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih sten
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKTE
* | Vsi vgrajeni materiali oz. sestave materialov morajo biti usklajeni z zahtevami Zasnove
požarne varnosti kar je potrebno tudi dokazati z atesti in certifikati
* | Vsa dela morajo biti izvedena po zadnjem stanju gradbene tehnike oz. veljavnih
standardih in predpisih
* | Izvajalec del bo moral s strani dobavitelja materiala pridobiti vse ustrezne certifikate, izjave
o lastnostih, komisijski zapisnik in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov.
* | Izvajalec mora za vse vgrajene materiale oz. opremo, ki niso kot primeri navedeni v popisu,
predložiti tehnične liste oz. izjave o lastnostih.
* | DDV prikazati posebej

## talne oznake
NAROČNIK: UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor |  |  |  |  | OBR-B
PONUDNIK:
1 | Popis del - talne označbe
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. | Usmerjevalna puščica, levo, desno in kombinacije. Površine neto do 3 m2. Debelina plasti 250 (u)m, posip za odsevnost, bela barva. | kom | 63 | 0 | 0
2. | Označitev postavitvenih površin za gasilska vozila v velikosti 5*11 m v skladu s študijo prometne ureditve. |  |  |  | 0
|  | kom | 15 | 0 | 0
3. | Označitev prehodov za pešce, bela barva, debelina plasti 250 (u)m, posip za odsevnost. Neto površina - cca. 23 kom | m2 | 250 | 0 | 0
4. | Označitev parkirnih mest za reševalna vozila v skladu s študijo prometne ureditve. | kom | 41 | 0 | 0
5. | Označitev parkirnih mest za invalide v skladu s študijo prometne ureditve. | kom | 15 | 0 | 0
6. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno barvo (bela/rumena), strojno, debelina plasti 250 (u)m, posip za odsevnost. Črta širine 10 cm (parkirišča in prekinjena črta vozišča). | m1 | 4800 | 0 | 0
7. | Označitve intervencijskih površin ipd. | m2 | 100 | 0 | 0
8. | Odstranitev motečih obstoječih talnih oznak. | m2 | 100 | 0 | 0
| Skupaj talne označbe | SKUPAJ: |  |  | 0
Opombe:
Vse vrednosti so brez DDV
Dela bo potrebno izvajati ob dela prostih dnevih ali v popoldanskem času.
Označbe se izvedejo z enokomponentno barvo.
Obračun po dejanskih količinah.
Vsa dela je potrebno izvesti v skladu s pravilnikom o talni signalizaciji in v skladu s študijo prometne ureditve v UKC MB ter skladu s pravili stroke.