**Specifikacija za pregled in preizkus hidrantnega omrežja in gasilnikov za Pljučni oddelek:**

Prosimo za ponudbo za pregled gasilnikov in hidranta na oddelku za pljučne bolezni Pohorje.

Na ponudbo navedite ceno na kos za pregled in preizkus gasilnikov in zunanjega hidranta ((za pregled se predvideva 15x prah S6, 19x CO25, 12x pena F6BW ) ter tlačni preizkus 1kos CO210). Hidrant 1x in 1x zunanja omarica z orodjem.

V ponudbo se naj vključi celoten pregled na kos s kontrolo seznama gasilnikov podano s strani naročnika.