Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 02 321 25 69

SLUŽBA ZA NABAVO NEZDRAVSTVENEGA

MATERIALA IN STORITEV

Številka povabila: 422-E-PL-172-22D

Datum: 25.07.2022

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: zamenjava regulacijskega ventila za ogrevanje sanitarne vode, DN:246577

Specifikacija zahtev naročnika:

Naročamo zamenjava regulacijskega ventila za ogrevanje sanitarne vode, DN:246577

Ponudnik mora izkazati pooblastila o usposobljenosti v skladu z navedbami v navodilih za uporabo.

Napaka: zamenjava ventila

- Kontaktna oseba:

- Viko Roj, dipl, ing. stroj.

- tel: 02 321 2410

- e-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 26.07.2022 do 10.00 ure.

Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- Popuste in rabate;

- Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni material, delo).

Ponudbo pošljete na e-poštni naslov:

- peter.leskovar@ukc-mb.si

- Pripravil:

Peter Leskovar