Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 02 321 25 69

SLUŽBA ZA NABAVO NEZDRAVSTVENEGA

MATERIALA IN STORITEV

Številka povabila: 422-E-PL-188-22D

Datum: 01.08.2022

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: popravilo monitorja življenskih funkcij COMEN C50, DN:241960

Specifikacija zahtev naročnika:

Naročamo  popravilo monitorja življenskih funkcij COMEN C50, DN:241960

Ponudnik mora izkazati pooblastila o usposobljenosti v skladu z navedbami v navodilih za uporabo.

Napaka: poškodovan monitor, menjava tipkovnice, PVP letni pregled.

- Kontaktna oseba:

- Helbl Blaž

- tel: 02 321 2410

- e-pošta: blaz.helbl@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 02.08.2022 do 9.00 ure.

Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- Popuste in rabate;

- Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni material, delo).

Ponudbo pošljete na e-poštni naslov:

- peter.leskovar@ukc-mb.si

- Pripravil:

Peter Leskovar