Na ponudbo navedite cene:

* pregled in preizkus gasilnikov (za pregled se predvideva skupna količina 880 gasilnikov: cca. gasilnik prah - S1,2,3 (10 gasilnikov); gasilnik prah - S6 (342 gasilnikov); gasilnik prah - S9 (60 gasilnikov); gasilnik prah - S-50 (2 gasilnikov); gasilnik - CO210kg (10 gasilnikov); gasilnik - CO25kg (390 gasilnikov), gasilnik - CO2-2,3kg (22 gasilnikov); gasilnik - pena (10 gasilnikov); gasilnik voda (12 gasilnikov)).
* pregled in preizkus hidrantov ((za pregled se predvideva skupaj 259 hidrantov, od tega 249 notranjih in 10 zunanjih hidrantov – ponudba naj zajema pregled in tlačni preizkus hidrantov, tako zunanjih kot notranjih mokrih hidrantov)).
* dobava novih gasilnkov na prah ABC 6 kg in 9 kg/kos (predvidoma 10 kos)
* dobava novih gasilnikov na CO2 5 kg in 2 kg/kos (predvidoma 30 kos)
* nalepka o brezhibnem delovanju gasilnik/ hidrant,
* tlačni preizkus gasilnika,
* pregled in preizkus (meritve tlaka) hidrantov,
* namestitev oznake za gasilnik in hidrant,
* polnitev gasilnika na stalni tlak (prah ABC/dušik) in CO2,
* preizkus ustreznosti ventila na hidrantu – tesnenje,
* končno poročilo o opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja in pregledu gasilnikov, itd.

V ponudbo se naj vključi celoten pregled na kos s kontrolo evidence seznama gasilnikov in hidrantov, po potrebi označitev manjkajočih oznak gasilnikov in hidrantov (popis evidence in inventarne številke); plombiranje gasilnika in hidrantne omarice, tlačna cev, varovalka, namestitev gasilnikov v skladu z PN, ŠPV; itd.

V ponudbi naj bo zajeto ves dodaten material potreben pri pregledu in preizkusu, kot so: tesnilo glave gasilnika, varovalka – gasilnik, magnet P6,P9; ventil na odvijanje/stisk, ročnik na zasuk, polnitev gasilnika, plin za polnitev CO2, itd.

Upoštevaje, da se v sklopu pregleda in preizkusa zamenja stare gasilnike potrebne za zamenjavo z novimi!

V ponudbo vključite še potreben dodatni cenik rezervnih delov, itd. Cene se obračunajo na osnovi dejanskega števila pregledanih gasilnikov in hidrantov (navedene količine so okvirne).

Pred izdelavo ponudbe predlagamo ogled terena, na že prej dogovorjen termin, v izogib razhajanju cene med ponudbo in končnim računom. Za lažjo izdelavo natančne ponudbe lahko upoštevate evidenco gasilnikov v prilogi, kjer pa tudi lahko prihaja do manjših odstopanj na terenu.

Ponudnik mora predložiti:

1. Pooblastilo Ministrstva za obrambo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnikov proizvajalcev oz. tipov gasilnikov.

2. Pooblastilo Ministrstva za obrambo za preizkušanje hidrantnega omrežja in izdajanje potrdil o brezhibnem delovanju.