| Oddelek za patologijo Delovno mesto/ opis dela/ čas izpostavljenosti | Količina |
| --- | --- |
| Delovno mesto: laboratorijski tehnik - menjava kemikalij za dva histoprocesorja, odstanjevanje spranih obročkov iz 4 histoprocesorjev, nalaganje kaset v 2 ali 3 (odvisno od količine vzorcev) hisoprocesorja; delo v narezovalnici: odlivanje formalina in nalivanje v posode, priprava formalina v formalinski postaji - meritev od 6. do 8. ure: cca: 2,5 ure - Ksilen - Formaldehid - Etanol | 1 |
| Delovno mesto: laboratorijski tehnik dodatna 15 min meritev KTV pri menjavi kemikalij v prostoru tkivni histoprocesorji - Ksilen - Etanol | 1 |
| Delovno mesto: laboratorijski tehnik - odlivanje formalina in priprava vzorcev - meritev od 8:30. do 11. ure (predpostavimo da je 11:30 do 13:00 ure koncentracija enaka): cca: 5 ur - Ksilen - Formaldehid | 1 |
| Delovno mesto: laboratorijski tehnik dodatna 15 min meritev KTV pri odlivanju formalina: - Formaldehid | 1 |
| Delovno mesto: laboratorijski tehnik popoldanska izmena - odlivanje formalina, priprava vzorcev, sprejemi - meritev od 9. do 13. ure (predpostavimo da je od 13. do 16. ure koncentracija enaka) : - Formaldehid | 1 |
| Delovno mesto: zdravnik - priprava reprezentativnih vzorcev, obdelava - meritev (meritev vsaj eno uro ob pripravi vzorcev ves čas na eni osebi v narezovalnici) : - Formaldehid | 1 |
| Delovno mesto: zdravnik - mikroskopiranje, obdukcijska dvorana, konzultacije - meritev (osebni vzorčevalnik, gibanje zdravnika naj bo reprezentativno za delovno mesto v času meritve vsaj 2 uri; v času meritve ne hodi v narezovalnico) : - Formaldehid | 1 |
| Delovno mesto: BARVANJE TKIV - meritev: - Ksilen - Etanol | 1 |
| Delovno mesto: MILGREEN, PARAFIN - vklapljanje v parafin, čiščenje modelčkov - meritev: - Alifatski ogljikovodiki (C5-C8), - Alifatski ogljikovodiki (C9-C15), - Etanol - Butildiglikol acetat | 1 |

Dodatno:

- Izvedba meritev in poročila do konec januarja 2023