## Predračun (OBR-2)
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN
ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRESELITEV ODDELKA ZA KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR
ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. | Izdelava posnetka obstoječega stanja arhitekture, statike, strojnih in elektro instalacij, požara, ter vse ostalo kar izvajalec potrebuje za izvedbo predmeta JN. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Izdelava testnih izvrtin v ploščah objekta, za potrebe določitve statičnih podatkov. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3. | Pregled obstoječe fekalne kanalizacije na objektu z video kamero, kanalizacija se pregleda od vrha zgradbe do iztočnega mesta pred zgradbo, na vseh vertikalah v zgradbi. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. | Izdelava potrebne projektne dokumentacije Idejni projekt IDP za obnovo prostorov Oddelka, kakor tudi predelava in dodelava sosednjih prostorov v obstoječi zgradbi in obstoječih zgradbah na katere bo obnova imela neposreden vpliv. Potrditev izdelanega Idejnega projekta s strani naročnika. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | Pridobitev vseh potrebnih morebitnih projektnih pogojev, soglasij, mnenj, priporočil s strani raznih soglasodajalcev, državnih in drugih organov. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6. | Pridobitev podatkov o obstoječih podzemnih komunalnih vodih na lokaciji izvedbe zbiralnika odpadnih kemikalij oziroma izvedbe projekta. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
7. | Izdelava požarne študije za oddelek in celotno ostalo zgradbo št.3. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
8. | Izdelava vseh potrebnih ostalih elaboratov, študij, vplivov. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Izdelava elaborata zaščite pred sevanjem, za prostore kjer seva. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
10. | Izdelava projekta obstoječe medicinske in nemedicinske opreme, ki se seli na novo lokacijo. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
11. | Izdelava projekta nove splošne medicinske opreme, z popisi prilagojenimi zahtevam JN, površinskimi načrti , popisi po prostorih. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
12. | Izdelava projekta nove specialne medicinske opreme, z popisi prilagojenimi zahtevam JN, površinskimi načrti , popisi po prostorih. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
13. | Izdelava projekta nove splošne pohištvene opreme, z popisi prilagojenimi zahtevam JN, površinskimi načrti , popisi po prostorih. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
14. | Izdelava potrebne projektne dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradenj), za obnovo prostorov Oddelka, kakor tudi vsi potrebni posegi v spodnjih etaža, strehi, fasadi in okolju, na katere bo obnova 2. nadstropja imela neposreden vpliv. Potrditev izdelane PZI s strani naročnika. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Izdelava predračuna investicije za GOI dela (gradbeno obrtniška in instalacijska dela) po tekočih cenah. Vsaka postavka popisa mora biti ocenjena in vstavljene morajo biti formule in rekapitulacije, skladno z zahtevami naročnika. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
16. | Izdelava predračuna investicije za medicinsko in nemedicinsko opremo, po tekočih cenah za potrebe ocene investicije. Vse postavke iz popisov morajo biti ovrednotene in vsebovati formule in rekapitulacije. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
17. | Izdelava ocenjene vrednosti investicije GOI dela + oprema po tekočih cenah za vsako postavko popisa. Izdelana ocena se bo upoštevala v investicijski dokumentaciji in dokumentaciji za javna naročila. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
18. | Izdelava terminskega plana izvajanja GOI del, ter dobave in montaže medicinske in nemedicinske opreme. Terminski plan mora biti izdelan v elektronski obliki, izvajalec del pa mora naročniku ob primopredaji instalirati tudi program v katerem je bil izdelan terminski plan. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
19. | Izvajanje projektantskega nadzora, v fazi izvajanja GOI del, ter dobave in montaže medicinske in nemedicinske opreme. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
20. | Izdelava pid projektne dokumentacije, izkaza požarne varnosti, izvleček požarnega reda, ter sodelovanje z izvajalci pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
21. | Sodelovanje na kvalitetnih in kvantitetnih pregledih. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
22. | Ostale storitve in dela, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi oziroma omogoči kvalitetna izdelava projektne dokumentacije za obnovo prostorov Oddelka in njej pripadajoče prostore v nižjih etažah, ter prostore v sosednjih zgradbah na katere ima preselitev oddelka vpliv. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  | Znesek davka: |  |  | 0
| Žig in podpis ponudnika: |  | Vrednost skupaj za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0