## Predračun (OBR-2)
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN
ZA VZDRŽEVANJE ULTRAZVOČNIH APARATOV PHILIPS
ZŠ | Opis |  |  |  |  | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. | Cena delovne ure servisnega tehnika |  |  |  |  | ura | 50 |  |  | 0 | 0
2. | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški. |  |  |  |  | prihod | 20 |  |  | 0 | 0
| Rezervni deli | [9 empty] | 0
UZ APARAT PHILIPS iU 22 in iE33
3. | Napajalnik (pn: 453561338094) | AV-TOCO Toco+ Transducer | AV-TOCO Toco+ Transducer | AV-TOCO Toco+ Transducer | AV-TOCO Toco+ Transducer | kos | 1 |  |  | 0 | 0
4. | Monitor (pn: 435361228291) | AV-US Ultrasound XDR | AV-US Ultrasound XDR | AV-US Ultrasound XDR | AV-US Ultrasound XDR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
5. | El.platina (pn: 453561454392) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
6. | Sonda S5-1 (pn: 453561176744) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
7. | Sonda L17-5 (pn: 453561211633) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
8. | Sonda C5-1 (pn: 453561224466) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Sonda L9-3 (pn: 453561177105) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
10. | Sonda X3-1 (pn: 453561176614) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
11. | Sonda X7-2t (pn: 453561774921) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
12. | Sonda X5-1 (pn: 453561216308) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
13. | HDD Sata 1TB ( pn: 453561761391) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
14. | Touch panel (pn: 453561639241) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Trackball (pn:453561274822) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
16. | Control panel (pn: 453561326554) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
17. | Procesor enota (pn: 453561630313) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
UZ APARAT PHILIPS HD 11 XE
18. | Napajalnik (pn: 453561382672) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
19. | Monitor (pn: 453561211902) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
20. | El.platina SPB (pn: 453561343282) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
21. | El.platine ostale (pn: 453561750891) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
22. | Sonda S3-1 (pn: 453561269463) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
23. | Sonda L12-3 (pn: 453561182104) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
24. | Control Panel (pn: 453563495544) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
25. | HDD enota |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
26. | TrackBall (pn: 453561196413) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
27. | Sonda S7-2 omni (pn: 453561181033) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
UZ APARAT PHILIPS SPARQ
28. | Napajalnik (pn: 453561433347) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
29. | Monitor (pn: 453561439985) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
30. | Control Panel (pn: 453561440013) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
31. | E-BOX (pn: 453561724232) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
32. | Sonda C6-2 (pn: 453561652562) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
33. | Sonda L12-4 (pn: 453561652582) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
34. | Sonda S4-2 (pn: 453561381381) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
35. | Transducer Select Module (pn: 453561495751) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
UZ APARAT PHILIPS EPIQ 5
36. | Monitor LCD (pn: 453561934011) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
37. | Napajalnik (pn: 453561435767) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
38. | Control panel (pn: 453561854353) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
39. | Touch panel (pn: 453561655592) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
40. | Acqusition Enota (pn: 453561921802) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
41. | E-Box enota (pn: 453561771311) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
42. | Sonda eL18-4 (pn: 453561780783) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
43. | Sonda L18-5 (pn: 453561605913) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
44. | Sonda C5-1 (pn: 453561616295) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
45. | Baterija (pn: 453561840574) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
46. | HDD SSD (pn: 453561921491) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
UZ APARAT PHILIPS AFFINITI 70
36. | Monitor LCD (pn: 453561785581) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
37. | Napajalnik (pn: 453561435766) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
38. | Control panel (pn: 453561773632) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
39. | TrackBall (pn: 453561734821) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
40. | Touch panel (pn: 453561927591) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
41. | Acqusition enota (pn: 453561860582) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
42. | E Box enota (pn: 453561904921) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
43. | Sonda C6-2 (pn: 453561652562) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
44. | Sonda L12-4 (pn: 453561654951) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
45. | Baterija (pn: 453561840574) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
46. | HDD SSD (pn: 453561921491) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
47. | Sonda S4-2 (pn: 453561636602) |  |  |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Davčna osnova: |  |  | 0
[7 empty] | Znesek davka: |  |  | 0
[7 empty] | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-2, so okvirne in jih je izračunal na osnovi servisnih storitev v letu 2018.
Žig in podpis ponudnika: