## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA :
1. GRADBENA DELA | 0
1.1. Rušitvena in pripravljalna dela | 0
1.2. Betonska in zidarska dela | 0
1.5. Delovni oder | 0
2. OBRTNIŠKA DELA | #VALUE!
2.1. Vrata | 0
2.2. Mizarska dela | 0
2.3. Talne obloge | #VALUE!
2.4. Suhomontažna dela | 0
2.5. Slikopleskarska dela | 0
3. OPREMA | 0
3.1. Oprema | 0
4. PID DOKUMENTACIJA
PID dokumentacija | 0
SKUPAJ (1.+2.+3. +4.): | #VALUE!

## splošno
SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA
Enotna cena mora vsebovati:
► | vsa potrebna pripravljalna dela
► | vsa potrebna merjenja
► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
► | skladiščenje materiala na gradbišču
► | vse potrebno delo do končnega izdelka
► | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri…
► | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
► | plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
► | popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
Izvajalec mora pri ponudbi upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :
► | Za vso opremo in materiale, ki so v opisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo ekvivalentno opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake kvalitete ali boljše kvalitete, kar morajo pred dobavo in vgradnjo z listinami (certifikati, izvedenska mnenja, atesti, poročila o preizkušanjih ipd.) dokazati. Pogodbena cena se v takem primeru ne spremeni.
► | Vsa dela izvajati v skladu s predpisi varstva pri delu, varstva pred pozarom, predpisi varstva okolja, z veljavnimi gradbenimi predpisi in standardi. V cenah po enoti morajo biti zajeta vsa spremljajoča dela, razen ce posamezni elementi niso specificirani posebej. Spremljajoča dela obsegajo pripravljalna in zakljucna dela, vezana na organizacijo, zaščito in označitev gradbišča, postavitev ograj in začasnih objektov, organizacijo varstva pri delu vključno z vsemi potrebnimi elaborati, stroške gradbiščnih priključkov, vodenje in koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje in do predaje investitorju, organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno ciščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje, odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, vključno z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte, osebne, manipulacijske in rezijske stroške izvajalcev na objektu.
► | vsa potrebna merjenja
► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
► | skladiščenje materiala na gradbišču
► | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
► | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
► | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, preizkuse kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
► | popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem
► | ozemljitev vseh kovinskih elementov
► | pri sistemih avtomatike mora zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov oz./ali elementov opreme.
► | Delovne odre je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
► | Vse delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
► | Organiziranje požarne straže, skladno z Zakonom o varstvu pred požarom.
► | Izdelavo vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
► | Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd…,
► | Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del, Končna ponudbena vrednost zajema vse odvisne stroške (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok (36 mesecev), redno, izredno, periodično in preventivno (redno) vzdrževanje v času garancije (36 mesecev) po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala in potrošnega materiala, vse stroške dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški izdelave NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV. Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami, Vse stroške, povezani z ojačitvami, detajli, senčnimi fugami, itd… Vse stroške dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd…. Vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, itd…(kot npr.; meritve prezračevanja (količine, temperatura, vlaga, tlačne razmere, hrup, itd…), električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd…) Vse gradbiščne stroške električne energije, vode, plinov in ostalih energentov za izvedbo projekta (v času izvajanja projekta do primopredaje). Gradbiščni stroški so strošek izvajalca.
► | Izdelavo plastificiranih shem, navodil, itd….
OPOZORILO!
Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu!
Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantskim podjetjem Arhiteza d.o.o.
Izvajalec mora skladno z Gradbenim zakonom (GZ) ter Zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode z vnaprej izdelanimi delavniškimi načrti, ki morajo biti potrjeni s strani projektanta.
Pred začetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov odgovornega vodje projekta (Arhiteza d.o.o.) in odgovornega nadzornika! v kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti, je obvezno izdelati vzorec, ki se po potrebi na gradbišču vgradi, po vgradnji ga potrdita odgovorni vodja projekta (Arhiteza d.o.o..) ter odgovorni nadzornik z vpisom v dnevnik !
Odgovorni vodje projekta si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev izvedbe detajlov obrtniških del, v kolikor izvajalec le-teh zaradi objektivnih razlogov ne more izvajati skladno s projektom PZI.
Okoliščine neusklajenosti izvajalcev in podizvajalcev ter odstopanja od osnovnih navodil projekta PZI niso objektivni razlogi za spremembo detajlov !
Vsi arhitekturni, detajlni in pregledni načrti izdelani s strani izvajalca veljajo od pisnega dovoljenja in trajajo do preklica le-teh s strani odgovornega arhitekta ali projektanta.
Ponudnik v primeru ugotovljenih napak pri formulah v celicah in rekapitulacijah v celoti ali posameznih postavkah tega dokumenta, o tem obvesti naročnika na portalu javnih naročil. Prav tako je potrebno preveriti posamezne celice, da prikazujejo celotni tekst!

## 1.1. Rušitvena dela
1. 1. | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj EUR
Splošni pogoji:
Cena mora vsebovati:
- kompletno rušenje vseh objektov, odstranitev premične opreme v objektih (pohištvo, sanitarna oprema….)
V ceno zajeti tudi odvoz na deponijo in vse takse na deponiji.
- izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev,
potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije)
- v ceni je potrebno upoštevati eventuelno čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje
stanje
- izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete,
okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg
splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police
predati investitorju
- ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse
predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in
pogoje soglasodajalcev.
Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom za rušitev, z vsemi
tehničnimi zahtevami za rušenje objektov in komunalnih vodov. Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi
potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja.
Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta,
nosi izvajalec del. Prav tako mora izvajalec poskrbeti za delovne odre, kjer so potrebni in jih zajeti v c.e.m.
Opomba: Opisi pozicij so skrajsani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroske za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pred izdelavo ponudbe je obvezen predhodni ogled obstoječih prostorov in okolice objekta (način vertikalnega transporta po izbiri ponudnika še dvigalo, transport po zunanji klančini, stopnišču in podobno). Pripravo gradbišča je potrebno urediti tako, da je omogočen transport z dostavnimi vozili in peš dostop do prostorov v objektu v vsakem trenutku. Vsa rušitvena dela je izvajati pazljivo. Vso obstoječo opremo in elemente je zaščititi pred morebitnimi poškodbami.
1. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča.
|  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava načrta organizacije gradbišča, v skladu z varnostnim načrtom.
|  | 1 | kpl |  | 0
3. | Kompletna ureditev gradbiščnega prostora ob obstoječi lekarni z izvedbo gradbiščne ograje, ureditev deponije materialov in ureditev dovoza do objekta (po potrebi ureditev elektro in vodovodnega priključka). Območje bodoče gradbiščne deponije in skladišča je potrebno tako zaščititi, da jo bo možno po zaključku gradbišča na stroške izvajalca vzpostaviti v prvotno stanje.
|  | 1 | kpl |  | 0
4. | Zaščita talnih površin v vhodnem delu objekta in ostalih površin, v katere se ne posega, so pa izpostavljeni udarcem, prahu, umazaniji, z dobavo in polaganjem OSB plošč in PVC folije v času izvajanja gradbenih in obrtniških del (zaščita pred udarci ali padci materialov in morebitnimi izlitji ter prašenjem) ter kasnejši ročni horizontalni in vertikalni transport na gradbiščno deponijo ob objektu, V=3,00 m po končanju del.
|  | 37 | m2 |  | 0
5. | Zaščita vseh obstoječih notranjih oken in PVC polic v prostorih poseganja z OSB ploščami in PVC folijo v izogib poškodbam, širina polic 115 cm
|  | 20 | kom |  | 0
6. | Odstranitev finalne talne obloge - linoleja v obstoječih prostorih, ki so predmet prenove, vključno z nizko stenskim zaključkom. Tlorisni izračun.
|  | 145 | m2 |  | 0
7. | Previdno strojno in ročno rušenje tlakov na AB plošči (cementnih estrihov debeline 8cm s toplotno izolacijo deb.10-12 cm) na območju izdelave skladišča, ročni horizontalni in vertikalni transport na gradbiščno deponijo ob objektu. (Prostori vzdolž vzhodne fasade). V tleh je možna prisotnost obstoječih razvodov ogrevanja, vodovoda, odtočne kanalizacije
|  | 95 | m2 |  | 0
8. | Ročna skrbna demontaža obstoječih spuščenih stropov iz mineralnih plošč, predvidenih za spremembo, pazljiva demontaža z rokavicami in skladiščene za ponovno uprabo, V=3,00 m. Vključno z demontažo stropnih elementov (svetilke, rešetke, javljalci, vse komplet) Obstoječ gladek strop med fasadnimi rebri se ohranja!
|  | 140 | m2 |  | 0
9. | Ročna rušitev notranjih predelnih sten iz dvojnih mavčno kartonskih plošč in vmesne toplotne izolacije, debelina sten do 20,0 cm, višina sten cca 3,9m, ročni horizontalni in vertikalni transport na gradbiščno deponijo ob objektu.
|  | 122 | m2 |  | 0
10. | Demontaža vseh obstoječih lesenih vrat, velikosti do 4,50 m2, demontaža okvirja in krila, ročni horizontalni in vertikalni transport na gradbiščno deponijo ob objektu in skladiščenje v ustreznih skladiščnih prostorih bolnišnice (ostane v lasti bolnišnice za lastne potrebe).
|  | 8 | kom |  | 0
11. | Demontaža vseh obstoječih elementov z umivalniki in ostale manjše opreme, skupno z ročnim horizontalnim in vertikalnim transportom in skladiščenje v ustreznih skladiščnih prostorih bolnišnice (ostane v lasti bolnišnice za lastne potrebe). 4x umivalnik na nosilnem elementu, 1x RF element s koriti, 1x RF korito
|  | 1 | kpl |  | 0
12. | Odstranitev dotrajanega sterilizatorja, z odvozom na trajno deponijo
|  | 1 | kpl |  | 0
13. | Selitev pomivalnega stroja na novo lokacijo, priklop je upoštevan v strojnih instalacijah
|  | 1 | kpl |  | 0
14. | Odstranitev vse nepotrebne pisarniške opreme - mize, pogovorne mize, stoli, police, regali, kovinski regali, hladilniki - 6 pisarniških prostorov, 3 skladišča
|  | 1 | kpl |  | 0
15. | Demontaža vseh strojnih inštalacij in opreme, ki ne bo več v fuunciji ‐ demontaža cevi, ventilov, konzol nosilcev i.p.d. v vseh prostorih. Upoštevati je gradbena dela pri demontaži. Dela so ocenjena, izvedejo se po navodilih in naročilu investitorja in nadzora po vpisih v gradbeni dnevnik. Upoštevano 50 ur.
|  | 1 | kos |  | 0
16. | Demontaža vseh elektroinštalacij in opreme, ki ne bo več v funkciji ‐ demontaža kablov, svetil, stikal, vtičnic, omaric i.p.d. v vseh prostorih. Upoštevati je gradbena dela pri demontaži. Dela so ocenjena, izvedejo se po navodilih in naročilu investitorja in nadzora po vpisih v gradbeni dnevnik. Upoštevano 75 ur.
|  | 1 | kos |  | 0
17. | Odstranitev obstoječe fasade - podaljšek niše nad obstoječimi drsnimi vrati, da se pridobi prostor za tirnice sekcijskih vrat
|  | 0.5 | m3 |  | 0
18. | Razna nepredvidena ali dodatna dela, ki se pojavijo v času gradnje. Obračun po dejanskih stroških, potrjenih v gradbenem dnevniku (vsa nepredvidena ali dodatna dela se izvedejo po predhodni odobritvi oziroma naročilu
| KV | 10 | ur |  | 0
| PK | 10 | ur |  | 0
19. | Kompletno redno čiščenje objekta med samo gradnjo in po končanem zaključku vseh gradbenih in obrtniških del (tlaki, vrata, okna, keramika, stropi), z odvozom vseh odpadkov.
|  | 1 | kpl |  | 0
| RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.2. Betonska in zidarska dela
1. 4. | BETONSKA IN ZIDARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj EUR
Splošna določila
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Varnostni odri:
Varovalni odri, ki služiju varovanju življenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter
ostalih na Gradbišču zaposlenih oseb, se za čas izvajanja del obračunavajo posebej. V kolikor so po dokončanju del ti odri
še potrebni, se po naročilu naročnika obračunajo posebej.
Obseg storitve:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, je v nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montažo
in demontažo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naročnika je o nameravani demontaži odra
obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naročnika tudi po dokončanju lastnih storitev, bo stojnina
od tega dneva dalje obračunana posebej.
Statične presoje in preizkusi:
Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je
vkalkulirati v c.e.m..
Souporaba drugih Izvajalcev:
Souporaba odrov s strani drugih Izvajalcev v času izvajanja vseh naročnikovih del se uskalajuje
med Izvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.
Obračun:
Obračuna se vertikalna ploskev lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo
odra, vertiklano pa od tal do 1 m nad najvišjim delovnim odrom.
Vse mere in debeline je tlakov je potrebno preveriti pred izvedbo del
1. | Zidarsko popravilo vertikalnih in horizontalnih površin na zidovih in stropovih po odstranitvi vseh predelnih sten, popravila se izvedejo s fino cementno malto F.C.M. 1:1, z vsemi pomožnimi deli in transporti. Širina popravila je 20,0 ‐30,0 cm. Upoštevati tudi eventuelno popravilo oken, če se ob demontaži sten poškodujejo.
|  | 15 | m1 |  | 0
2. | Lokalna zidarska popravila betonske plošče in ometanih zidov zaradi manjših odrgnin ali neravnin in podobno, popravila se izvedejo s fino cementno malto F.C.M. 1:1, z vsemi pomožnimi deli in transporti.
|  | 2 | m2 |  | 0
3. | Gradbena pomoč pri montaži novih vratnih okvirjev, z vsemi pomožnimi deli in transporti.
|  | 6 | kpl |  | 0
4. | Delno popravilo obstoječih estrihov po odstranitvi linoleja, s fino cementno malto F.C.M. 1:1, pred izvedbo novih finalnih tlakov (predvideno 20 ‐ 30% površine).
|  | 5 | m2 |  | 0
5. | Zapolnitev utorov v estrihu po dokončanju del z mikroarmiranim estrihom
|  | 0.5 | m2 |  | 0
6. | Naprava novega betonskega industrijskega tlaka iz litega betona C25/30 v debelini 12cm, armiranega 2x mreža Q196 , naknadno zaglajenega. C30/37, XC2, dMax 16, dodatek hiper plastifikatorja. Potrebno je upoštevati in izvesti vse dilatacije, le-te se izvede po dokončanju del. Pod ploščo se vgradi toplotna izolacija iz XPS, kot npr. RAVATHERM XPS 500 SL v debelini 8cm. Vključno z ločilnim slojem iz Pe folije med ploščo in topoltno izolacijo. V plošči je potrebno predvideti poglobitev v globini 4mm, da je pod in ob sprejemnem pultu lahko položena guma v debelini 3.5mm - izsek v velikosti 6.00mx1.6m.
|  | 150 | m2 |  | 0
7. | Obdeava sveže betonske površine s kvarčnim posipom kot npr. TAL M KVARC in strojno zagladi z rotacijskimi gladilkami. Naknadno je potrebna nega površine po zagladitvi se izvede s sredstvom kot npr. KEMACURE EKO, ki ga nanesemo na svežo betonsko površino z brizganjem.
|  | 150 | m2 |  | 0
8. | Razna nepredvidena ali dodatna dela, ki se pojavijo v času gradnje, tudi pomoč obrtnikom in inštalaterjem. Obračun po dejanskih stroških, potrjenih v gradbenem dnevniku (vsa nepredvidena ali dodatna dela se izvedejo po predhodni odobritvi, oziroma naročilu investitorja).
|  | 1 | kpl |  | 0
9. | Popravilo obstoječe fasade, na lokaciji posegov za montažo novih vrat. Dobava in izvedba zaključnega sloja kontaktne fasade, vključno z vsem potrebnim materialom, lepilom, nosilno mrežico in zaključnim slojem v enaki barvi kot obstoječa kontaktna fasada. Granulacija kot obstoječ zaključni sloj.
|  | 5 | m2 |  | 0
10. | Obnova obstoječih betonov z impregnacijo notranjosti zunanjega svetlobnega jaška, na lokaciji vzdolž severne fasade. Dobava in izvedba premaza z Ashford formulo
|  | 45 | m2 |  | 0
| ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.3. Delovni oder
1. 5. | DELOVNI ODER | količina | enota | cena/enoto | skupaj EUR
Splošna določila
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Varnostni odri:
Varovalni odri, ki služiju varovanju življenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter
ostalih na Gradbišču zaposlenih oseb, se za čas izvajanja del obračunavajo posebej. V kolikor so po dokončanju del ti odri
še potrebni, se po naročilu naročnika obračunajo posebej.
Obseg storitve:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, je v nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montažo
in demontažo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naročnika je o nameravani demontaži odra
obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naročnika tudi po dokončanju lastnih storitev, bo stojnina
od tega dneva dalje obračunana posebej.
Statične presoje in preizkusi:
Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je
vkalkulirati v c.e.m..
Souporaba drugih Izvajalcev:
Souporaba odrov s strani drugih Izvajalcev v času izvajanja vseh naročnikovih del se uskalajuje
med Izvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.
Obračun:
Obračuna se vertikalna ploskev lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo
odra, vertikalno pa od tal do 1 m nad najvišjim delovnim odrom.
1. | Lahki premični delovni odri za prevzem lastnih obremenitev
|  | 1 | kpl |  | 0
| DELOVNI ODER | SKUPAJ: |  |  | 0

## 2.1. Vrata
2. 1. | VRATA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
ALU montažna dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v
posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Enakovrednost:
V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične
specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan, navedene v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega
sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž vgradnje.
Termična ločitev:
V kolikor ni drugače navedeno, morajo biti vsi podbojni in okenski profili opremljeni z termično preknitvijo iz poliamida,
oljačanega s steklenimi vlakni ali enakovredno. Slepe podboje je opremiti s toplotno izolacijo.
Slepi podboji:
Slepe podboje je po izboru izvajalca izvesti iz alu profilov z ali brez površinske obdelave oziroma iz antikorozijsko površinsko
oplaščenih jeklenih profilov (po možnosti vroče cinkanih, prevleka cinka 450 g/m2).
Okenske kombinacije:
V kolikor ni drugače navedeno, so okenske kombinacije razpisane kot enota.
Konstrukcijske elemente za povezavo, tudi razreznostne letve, je vključiti v c.e.m.
Paneli:
V kolikor ni drugače navedeno, so obodo paneli vgrajeni fiksno. Okvirji panelov so iz enakega
materiala kot okenski. Izolacijske karakteristike panelov morajo biti boljšeaj enake okenskim.
Skice:
V nadaljevanju uporabljen izraz "skica" kot najenostavnejša ponazoritvena možnost je
upoštevati kot nadomestilo za risbo, načrt, detajl ali podobno.
Delavniška dokumentacija:
Delavniško dokumentacijo za ponujene okenske/zasteklitvene kombinacije podbojev,
slepih podbojev, kril, okovja, površinske obdelave, zasteklitve, tesnjenja, priključnih utorov,
zunanjih polic, prekritja parapeta ter pribora po sklenitvi izvajalske pogodbe predati Naročniku.
Predajo je izvršiti pred pričetkom proizvodnje. Morebitne detajle Naročnika je vključiti v
delavniško dokumentacijo. Po potrditvi s strani naročnika je delavniška dokumentacija sestavni
del pogodbe. S strani naročnika predložene detajle izvedbe željenih konstrukcij in navedene kot
sestavni del razpisa je s strani ponudnika proučiti na njihovo ustreznost in skladnost s pravili
stroke. Morebitne pripombe in pomisleke je pisno priložiti ponudbi.
Navedene dimenzije:
V kolikor ni drugače navedeno, so v skicah navedene dimenzije zunanje mere podboja okna brez
slepega podboja ali morebitne zunanje police.
Količine, dimenzije:
Pred pričetkom proizvodnje je dimenzije, vrste odprtin, postavitev kakor tudi količine in tehnične
podrobnosti doreči z Naročnikom. Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroške
atestiranja je vključiti v ceno po enoti mere (c.e.m.).
SPLOŠNO KRILNA VRATA: Zasteklena vrata kot npr. SCHÜCO ADS 75 SimplySmart, vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata. Sistem je prirejen za vstavljanje polnitev, ki prekrivajo krilo. Konstrukcija za vrata je zunaj in znotraj površinsko poravnana – na obeh straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 7 mm neprekinjena senčna fuga, pri dvokrilnih paničnih vratih pa je ta fuga široka 13 mm. Max. višina krila 3000 mm, max. širina krila 1400 mm Max. teža krila 200 kg Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, sistemski ključ, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Barva RAL po izbiri naročnika in projektanta
SPLOŠNO DRSNA VRATA:
SPLOŠEN OPIS VRAT: Avtomatska drsna vrata za uporabo na evakuacijskih in reševalnih poteh, se sestojijo iz inteligentnega sodobnega pogonskega mehanizma, digitalne regulacije, implementirane z 32 bitnim mikroprocesorjem ter edinstveno funkcionalnostjo "energy save" ‐ nizka poraba električne energije. Napredno programsko stikalo z osvetljenim grafičnim zaslonom na dotik nudi enostavno upravljanje vrat in izbiro načina delovanja le teh ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Izbira sedem načinov delovanja: ZAPRTO ‐ ZAKLENJENO, ODPRTO, AVTOMATSKO LETNO, AVTOMATSKO ZIMSKO, IZHOD LETNO, IZHOD ZIMSKO IN STOP. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, dodana je tudi elektromehanska ključavnica za zaklepanje vrat. Opremo redundantnega pogona vrat sestavlja še dodatno vgrajen motor, ki zagotavlja odprtje drsnih kril in s tem omogoča evakuacijo. K opremi vrat spadata še inteligentna kombinirana infrardeča senzorja gibanja in prisotnosti, z obveznim samo‐preverjanjem delovanja ‐ monitoring, ki zagotavlja varno delovanje vrat v smeri zapiranja. Po potrebi se lahko vgradi inteligentni infrardeč senzor, ki zagotavlja varovanje pri odpiranju vrat, oziroma tipka za proženje odpiranja vrat, po navodilih investitorja. Avtomatska drsna vrata morajo ustrezati EU standardu EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih električnih vrat. Vitek pogonski mehanizem višine 10 cm, s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta.
1. | V1, Dobava in vgradnja Alu zastekljenih notranjih dvokrilnih vrat 2x75/250+50cm. Vrata so steklena, s stekleno nadsvetlobo, imajo panik kljuko po izboru arhitekta, sistemsko okovje s trojnimi nasadili ter cilindrično ključavnico. Vključno s pogonom za avtomatsko odiranje vrat, kot npr GEZE Slimdrive EMD F-IS. Lastnosti pogona: Za notranja in zunanja vrata, ki se morajo pravilno zapirati tudi ob izpadu napajanja Preprosto ožičenje zaradi inteligentne komunikacije prek BUS sistema vodil Standardno: Funkcijo Push&Go je po želji mogoče izklopiti. Dovoljena vgradnja na dimotesna in požarna vrata Možnost direktne vezave dimnih senzorjev RSZ 5 in RSZ 6, Testirano in skladno s standardom DIN 18650 Druge lastnosti izdelka enake kot pri modelu EMD/EMD–F Načini obratovanja: »avtomatsko«, »stalno odprto«, »ponoči«, »enosmeren prehod« Z integrirano programsko stikalo za načine »izklop«, »avtomatsko« in »trajno odprto«. Način »enosmeren prehod« je mogoče vklopiti s pomočjo zunanjega programskega stikala. Vključiti krmilno stikalo in varnostno stikalo, zaščito za prste in senzor gibanja.
Odpiranje vrat je skladno z zahtevami evakuacijskih poti. Vrata se avtomatsko odprejo v primeru požara in morajo imeti min.30 min akumulatorsko neodvisno napajanje.
|  | 1 | kpl |  | 0
2. | V3, Dobava in vgradnja Alu zastekljenih notranjih dvokrilnih vrat 2x75/250+50cm. Vrata so steklena, nadsvetloba alu polnilo, imajo panik kljuko po izboru arhitekta, sistemsko okovje s trojnimi nasadili ter cilindrično ključavnico. Vključno s pogonom za avtomatsko odiranje vrat, kot npr GEZE Slimdrive EMD F-IS. Lastnosti pogona: Za notranja in zunanja vrata, ki se morajo pravilno zapirati tudi ob izpadu napajanja Preprosto ožičenje zaradi inteligentne komunikacije prek BUS sistema vodil Standardno: Funkcijo Push&Go je po želji mogoče izklopiti. Dovoljena vgradnja na dimotesna in požarna vrata Možnost direktne vezave dimnih senzorjev RSZ 5 in RSZ 6, Testirano in skladno s standardom DIN 18650 Druge lastnosti izdelka enake kot pri modelu EMD/EMD–F Načini obratovanja: »avtomatsko«, »stalno odprto«, »ponoči«, »enosmeren prehod« Z integrirano programsko stikalo za načine »izklop«, »avtomatsko« in »trajno odprto«. Način »enosmeren prehod« je mogoče vklopiti s pomočjo zunanjega programskega stikala. Vključiti krmilno stikalo in varnostno stikalo, zaščito za prste in senzor gibanja.
Odpiranje vrat je skladno z zahtevami evakuacijskih poti. Vrata se avtomatsko odprejo v primeru požara in morajo imeti min.30 min akumulatorsko neodvisno napajanje.
|  | 2 | kpl |  | 0
3. | V4, Dobava in vgradnja kompletnih avtomatskih drsnih vrat kot npr. DOORSON SL300. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora vsaj 24h omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Izvesti priklop na požarno centralo in kontrolo pristopa. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu RAL po izbiri arhitekta. Krila sestavljajo sistemski profili kot npr. PR4 DOORSON, zasteklitev varnostno float steklo debeline 10mm v gumi tesnilih. Nad vratnim krilom je polnilo višine cca 50cm.
| Svetla velikost prehoda 2x 75/250cm. Gradbena odprtina 150/280cm. | 1 | kpl |  | 0
4. | Pregled in nastavitev obstoječih zunanjih drsnih vrat Doorson, dvokrilna drsna vrata. Vrata se odpirajo prepočasi, potrebna je nastavitev in po potrebi vgradnja pospeševalca odpiranja.
|  | 1 | kpl |  | 0
5. | ZUNANJA VRATA V7 : Dobava in montaža sekcijska vrata za industrijsko uporabo z vratnim krilom, ki je sestavljeno iz jeklenih lamel višine 625/750 ali 375/500 mm s površino MICROGRAIN, dvostensko toplotno izolirano (PU pena brez prisotnosti FCKW), s plastičnim osnovnim premazom v sivo beli barvi RAL 9002 znotraj. Vsi segmenti vrat imajo zaščito pred ukleščenjem prstov, zunaj in znotraj. Okvir: stranska vodila z zaščito pred posegom z roko od strani. Varovalo pred padcem vrat: lovilna naprava oz. varovalo v primeru zloma vzmeti, glede na izvedbo vrat. Zaklepanje: pomični zapah, alternativno vrtljivi zapah. Agregat torzijske vzmeti nameščen za preklado, zglobni nosilci vodilnih kolesc, z nastavljivimi plastičnimi tekalnimi kolesci s krogličnimi tečaji. Nosilne vrvi potekajo v notranjosti med vratnim krilom in vodilom; to pomeni, da ni nobenih štrlečih konstrukcijskih elementov. Vrata z motornim pogonom, do 7 m vičine, so serijsko opremljena protivlomnim varovalom pred dvigovanjem . Tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zaveso, stranske priležne letve iz plastike s tesnilno zaveso, vmesna tesnila med vsemi segmenti vrat in zgornje prekladno tesnilo. Barva lamel 9006 oz. standardna po izbiri projektanta. Montaža na betonski zid oz. kovinsko podkonstrukcijo. Natančen preračun kovinske konstrukcije se naredi ob izvedbi, potrebno je narediti delavniško dokumetnacijo. Kot npr. HOERMANN INDUSTRIJSKA VRATA SPU F42. Vključiti:
- 625/750mm lamele micrograin - lamele od zunaj po RAL 9006 - okvirji okoli zasteklitve v natur aluminijasti izvedbi, eloksiran ALU - L OKOVJE (L1): MOČNEJŠE VZMETI 50000 ODPIRANJ PRI N IN L OKOVJU - ALU ZASTEKLITEV PROZORNA ŠIPA 26mm, LAMELE 625/750mm: dve zastekljeni lameli višine 750 mm: 4,8M2 - POGON WA400,B460 FU,IP65,230V DIREKT NA GRED - funkcija avtomatskega zapiranja: - VERIGA ZA ODPIRANJE V SILI - POGON ZA VEČ ODPIRANJ - FIKSNI ELEMENT SPU F42 STUCCO, ŠIRINE <= 500mm: 1.5M2 (nadsvetloba) - FIKSNI ELEMENT SPU F42 STUCCO, ŠIRINE <= 500mm: 1.5M2 (stranska razširitev) - ALU barvana pločevina r.š. do 50cm za zapiranje špalete, 4m1 - POCINKAN IN 2X BARVAN JEKLEN PROFIL 120X60X2: 6,7M - POCINKAN IN 2X BARVAN JEKLEN PROFIL 200X60X2,5: 3,4M - FOTOCELICE RL 50 ODBOJNE - POTISNA TIPKA - GOBICA - MONT. SEKC.IND. VRAT do 4500x3000mm H,HD,VU,L,V,NA MONTAŽA INDUSTRIJSKEGA MOTORJA - MONTAŽA FOTOCELIC - MONTAŽA DODATNEGA TIPKALA - POSTAVITEV STRANSKIH IN PREČNIH JEKLENIH PROFILOV - za odpiranje vrat iz notranje strani - MONTAŽA ZASLONKE NAD SEKC.VRATI - DO ŠIRINE 4000mm
|  | 1 | kpl |  | 0
6. | V2, Dobava in montaža vertikalnih hitrotekočih navojnih vrat, kot npr. Hörmann hitrotekoča vrata PVC - V6020TRL PVC HITROTEKOČA VRATA MOTOR DESNO, POCINKANA 1600X2700mm Vertikalna hitrotekoča rolo vrata za notranjo uporabo, kjer je na voljo zelo malo prostora za vgradnjo, max velikosti do 2750x3000 mm. Izdelana so iz barvnega PVC platna debeline 1,5 mm. Za vizualno komunikacijo je v sredini vgrajen prozorni pas iz PVC debeline 2 mm. Temperaturna obstojnost platna je od -25°C do +70°C. Vrata so namenjena izključno za notranjo uporabo. Standardne barve platna so: RAL 1018, 2004, 3002, 5010 in 7038. Hitrost odpiranja vrat je 1.5 m/s in zapiranja 0,8 m/s. Samonosilna stranska konstrukcija je izdelana iz vroče cinkane pločevine, navojna os pa iz precizne pocinkane cevi. Vrata V 2715 SEL R imajo vgrajeno naletno zaščito Anti-Crash sistem zaradi česa so posebno varna in ekonomična. Posebna lastnost SoftEdge profila (navpično fleksibilen) zagotavlja boljšo zaščito ljudi in preprečuje poškodbe vrat. Obloga roloja iz vroče cinkane pločevine je standard. Vrata poganja cevni elektro motor 230V, 50Hz z stopnjo zaščite IP 54. Kot opcija je možno odpiranje v sili preko USV (rezervno napajanje). Krmilna elektronika je v ohišju iz umetne mase z zaščito IP 54, velikosti 200x400x200 mm s folijsko tipkovnico GOR-STOP-DOL z elektronsko nastavitvijo končnih pozicij. Vrata so standardno opremljena z varnostno svetlobno mrežo, ki je vgrajena v stranskih vodilih. Življenska doba najmanj 1.000.000 odpiranj oz. 10 let. Vključiti:
VRATA KOT NPR. V6020TRL PVC HITROTEKOČ VRATA MOTOR DESNO, POCINKANA 1600X2700mm - prozorno krilo, 80 % prepustnost svetlobe - z vodoravnimi opozorilnimi črtami v krilu - POKROV OSI IZ POCINKANEGA MATERIALA: 1.6M1 RAVNO - POKROV POGONA IZ POCINK. MAT. - POTISNA TIPKA - GOBICA, 2KOM - ODPIRANJE V SILI USV V PVC OMARICI, 1KPL BK-USV V PVC OMARICI BARVANJE POKROVA PVC VRAT PO RAL, 1,6M2 BARVANJE POKROVA MOTORJA PVC VRAT PO RAL, 1KPL MONTAŽA HITROTEKOČIH PVC VRAT do 4000x4000 mm - VKLJUČNO S POCINKANO IN BARVANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO IZ HEA 100 NA VSAKI STRANI VRAT, DOLŽINA PROFILA 2X 3,6M1 - MONTAŽA POKROVA NAVOJNIH VRAT - MONTAŽA DODATNEGA TIPKALA
|  | 1 | kpl |  | 0
| VRATA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 2.2. Mizarska dela
2.2 | MIZARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj EUR
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril, vsa tesnila in PVC čepe, vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo. V ceni so zajeti vsi zaključki izdelka do gradbene konstrukcije in tesnjenje. Izbrani izvajalec mora ustreznost zvočne izolativnosti dokazati z atestom. NOTRANJA VRATA Splošen opis za notranja vrata: Notranja vrata so v kovinskih okvirjih s profilom z globoko brazdo (medicinski podboj). Kljuke morajo biti medicinske oblike, take, ki v največji meri izključujejo možnost nesreč in poškodb. Odpiranje vrat in montaža kljuk in bunk po zahtevah investitorja. Montirajo se samozapirala, ključavnice so cilindrične. Uvedba sistemskega ključa po navodilih investitorja. Krila so v ultrapas izvedbi, troje nasadil. Zagotovljena mora biti izolativnost >30 dB. Zagotovljena je potrebna zvočna izolativnost prostorov po DIN 52210. Vgradnja vrat z ekspanzijskimi tesnili. Vgrajeni proizvodi morajo biti skladni s standardom EN 13451‐1 in zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Odpiranje vrat je skladno z zahtevami evakuacijskih poti. V ceni je zajeti tudi ves pomožni, tesnilni in material potreben za finalno vgradnjo, kot tudi okovje in ostalo opremo definirano v shemah oziroma projektih PZI.
Pred pričetkom del je potrebno kontrolirati izmere na mestu samem. Izvedba po projektantski shemi.
1. | Demontaža in ponovna montaža obstoječih vrat, vključno z vratnim podbojem, ki se odpirajo v levo, vključno z vgrajeno rešetke za prezračevanje.
|  | 1 | kom |  | 0
2. | Demontaža in ponovna montaža obstoječih vrat, vključno z vratnim podbojem, ki se odpirajo v desno, na novo pozicijo v skladu z načrtom.
|  | 1 | kom |  | 0
| MIZARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 2.3. Talne obloge
2.3 | TALNE OBLOGE | količina | enota | cena/enoto | skupaj EUR
SPLOŠNE OPOMBE: Izvajalec tlakarskih del mora pred polaganjem predati na vpogled in potrditev vzorce vseh talnih oblog predvidenih za polaganje ali izdelavo, ter dostaviti nadzoru vse potrebne certifikate in dokumentacijo proizvajalca vključno z evtl. navodil za polaganje. Izvajalec v ceni na enoto zajema vso potrebno predčiščenje in evtl razmaščevanje podlage ter pripravo podlage. Podlogo pod finalnim tlakom mora obvezno izvesti izvajalec finalnega tlaka. Masa za izravnavo se mora čvrsto in trajno vezati na podlago, da je odporna na pritisk in ne sme vplivati na podlogo, lepilo ipd.
Opomba: Na objektu je potrebno preveriti stanje estriha, ki mora biti v standardu EN 18202. Potreben je obvezen zapisniški prevzem estriha, z dopisanimi pripombami. Potrebno je narediti meritev vlage,ki mora biti v normativu 2% merjeno po karbidni metodi. Pred pričetkom del je potrebno estrih očistiti in odstaniti vse ostanke malte, barve in ostalih stvari. Izravnalna masa ki se uporablja mora imeti dovolj visoko tlačno trdnost za namen uporabe na objektu. V ceni je potrebno predvideti nanos mase do 3mm, ter predhodni nanos preimer-ja za boljši oprijem mase s podlago. Vse ugotovitve, ki bi lahko vplivale na slabšo kvaliteto talne obloge je potrebno vnesti na primopredajni zapisnik ki se izpolnjuje ob prevzemu estriha.
Vse obdelave tlakov morajo biti razreda gorljivosti Cfl-s1 po SIST EN 13501. Vsi finalni materiali morajo ustrezati zahtevam SIST EN 651, 649 in 658 ter z njimi povezanimi standardi, biti homogeni po celotnem preseku min. d 2mm, protizdrsni R9 po EN 13893, bakteriostaznostni, odporni na madeže, odporni na ogorke po EN 1399, enostavni za strojno ali ročno vdrževanje, odporni na obrabo T po EN660 z možnostjo brušenja in lokalnega popravila v sloju 0,7mm, visokoodporni na visoke obremenitve, kolesa, udarce, ogorke , vodo in olja po EN 425, primerni za polaganje z lepilom na estrih z izravnalno maso
Predpriprava: Dobava in izvedba predpremaza za vpojne podlage in mikroarmirane izravnalne mase do debeline 2mm .
1. | Dobava in montaža lepljene talne obloge iz kavčuka deb. 2,5 mm s strukturno površino na predhodno izravnano in obrušeno podlago s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom z veliko lepilno močjo UZIN KE 66. Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: ognjeodpornost po EN 13501-1 – Bfls1; toksičnost plinov pri gorenju po DIN 53436 – nestrupen; protizdrsnost po DIN 51130 – R9; imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614, razred A; sposobnost prevajanja toplote po DIN 52612 – 0,12 W/mK; elektrostatičnost po EN 1815 – antistatično; dimenzijska stabilnost po EN 434 - 0,3%; odlična prožnost po EN 435 postopek A - brez razpok; trdnost po ISO 7619 – 85 Shore A; odpornost na pritisk po EN 1816 – 0,20 mm; odpornost proti obrabi pri obremenitvi 5N po ISO 4649 postopek A - 150 mm3; ne vsebujejo, plastifikatorjev, nitrozaminov, PVC in halogenov; primerna za visoko ferkventne prostore, za visoke obremenitve s kolesi in odporna na cigaretne ogorke; kot npr. NORAPLAN GRANO ali enakovredno. Postavka vključuje dobavo in izvedbo stenskih zaokrožnic višine 10 cm, vključno z montažo podložnih in protiprašnih profilov, kot npr. NORAPLAN GRANO, ali enakovredno. Novi pisarniški prostori
Postavka vključuje opisano predpripravo in vgradnjo dilatacijskega traku do obstoječega tlaka na hodniku.
|  | 46 | m2 |  | 0
2. | Dobava in montaža lepljene talne obloge iz kavčuka deb. 3,5 mm s strukturno površino na predhodno izravnano in obrušeno podlago s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom z veliko lepilno močjo UZIN KE 66. Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: ognjeodpornost po EN 13501-1 – Bfls1; toksičnost plinov pri gorenju po DIN 53436 – nestrupen; protizdrsnost po DIN 51130 – R9; imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614, razred A; sposobnost prevajanja toplote po DIN 52612 – 0,12 W/mK; elektrostatičnost po EN 1815 – antistatično; dimenzijska stabilnost po EN 434 - 0,3%; odlična prožnost po EN 435 postopek A - brez razpok; trdnost po ISO 7619 – 85 Shore A; odpornost na pritisk po EN 1816 – 0,20 mm; odpornost proti obrabi pri obremenitvi 5N po ISO 4649 postopek A - 150 mm3; ne vsebujejo, plastifikatorjev, nitrozaminov, PVC in halogenov; primerna za visoko ferkventne prostore, za visoke obremenitve s kolesi in odporna na cigaretne ogorke; kot npr. NORAPLAN GRANO ali enakovredno. Del ob sprejemnem pultu v novem skladišču
Postavka vključuje opisano predpripravo in vgradnjo dilatacijskega traku do obstoječega tlaka na hodniku.
|  | 9.6 | m2 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja zaokrožnice iz nerjavnega jekla, INOXA v področju novega tlaka iz AB plošče v skladišču. izdelane iz nerjavečega jekla AISI 1.4301, debeline 1,5 mm Zaokrožnica mora zagotavljati popolno tesnjenje z uporabo trajnoelastične tesnilne mase SIKA, zagotavljati visoko odpornost na udarce in obrabo in zagotavljati visoko temperaturno odpornost (od -30°C do +70°C).
|  | 89 | m1 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja ALU razmejitvenega profila oz. razmejitvene letve na mestu menjave tlaka. Barva srebrna eloksirana.
|  | 1.1 | m1 |  | 0
| TALNE OBLOGE | SKUPAJ: |  |  | #VALUE!

## 2.4. Suhomontažna dela
2. 4 | SUHOMONTAŽNA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj EUR
Splošna določila:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Enakovrednost:
V kolikor pri posameznih pozicijah ni drugače določeno, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb vse
tehnične specifikacije, ki so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov
konstrukcije in skupne konstrukcije kakor tudi posebne lastnosti, ki so podane v tehnični dokumentaciji proizvajalca
značilnih navedenih proizvodov. Če se ponuja enakovredna izvedba, je potrebno na primerjalni listi prikazati tehnične
specifikacije vseh ponujenih sistemov.
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Višine:
Če višine niso navedene, se pri kalkulaciji upoštevajo višine sten do 3,20 m, ob upoštevanju morebitnih
konstruktivnih dodatnih ukrepov. Za težavnost nad 3,20 m se obračuna doplačilo.
Kovinski nosilci:
Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih profilov z vtisnjenimi odprtinami za vodenje sanitarnih in
elektroinštalacij ter ves pritrdilni material mora biti pocinkan ali fosforiziran. Nazivna debelina pločevine za
pokončnike podkonstrukcije mora znašati najmanj 0,6 mm. Če ni drugače navedeno, so stenske
konstrukcije s kovinskimi stojkami nenosilne in neprestavljive.
Dokazilo stabilnosti za stenske konstrukcije mora dokazati prevzemnik naročila, v kolikor stabilnost
ni razvidna iz avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6. Okrajšava CW se uporablja pri stenah
s kovinskimi stojkami za stenske C-profile. Navedena vrednost je višina mostička profila v mm.
Priključki:
Priključke na stene, strop in tla je izvesti s tesnilnimi trakovi deb. 3,5 - 8,0 mm, enostransko
samolepljivimi. V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno,
stropom in tlemi v skladu v skladu z avstrijskim standardom B 3356-6.
Zvočno izolacijski sloj:
Sloje mineralne volne zahtevane gostote je položiti po celotno površini in na način, ki onemogoča
zdrs volne. V kolikor ni drugače določeno, mora znašati debelina zvočne izolacije minimalno 5 cm.
Če ni drugače navedeno, je v enotni ceni vkalkuliran 5 cm debel izolacijski sloj iz vezane mineralne volne.
Požarna odpornost:
Izvajalec mora predložiti dokazilo o zahtevani požarni odpornosti celotne stenske konstrukcije, ki
ga izda pooblaščena ustanova z vsemi atesti.
Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec
naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če
razred požarne upornosti ni razviden iz avstrijskih standardov ÖNORM B 3800 in ÖNORM B 3358-6
oz. iz priloge 1 nemškega standarda DIN 4109.
Zvočna zaščita:
Zahtevane vrednosti zvočne zaščite stenskih konstrukcij izvajalec dokaže s poročilom o preizkusu
pooblaščene institucije za preizkušanje in nadzor, če že vrednosti zvočne zaščite niso razvidne iz
avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6 oz. nemškega standarda DIN 4109, priloga 1.
Površinska obdelava:
Površine sten je zakitati in zgletati skladno s tehničnimi navodili proizvajalca. Bandažne trakove je
vgraditi ustrezno zahtevanemu sistemu. Izpostavljene vogale sten je opremiti z zaščitnimi kotniki,
ki jih je zagletani. V kolikor ni drugače določeno, je površine pripraviti do te stopnje, da so
pripravljene za slikarska dela brez osnovnih premazov. To pomeni, da razen manjših popravil in
manjšega rahlega brušenja stikov plošč površine pred nanosom osnovnega in finalnih premazov
ni potrebno dodatno obdelovati. Fuge ob stikih z betonskim stropom in stenah je v širini in
globini min. 4 mm zafugirati z akrilnim kitom bele barve.
1. | Ponovna montaža obstoječih plošč spuščenega stropa na obstoječe kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih profilov obešenih v primarni strop , spuščanje do 0,8 m. Stropne plošče so demontažne ter omogočajo redno čiščenje. Postavka vključuje prilagoditev plošč zaradi nove razporeditve obstoječih svetil. Vključno z vsemi potrebnimi dodatnimi deli, potrebnimi izrezi, vse komplet
|  | 128 | m2 |  | 0
2. | Dobava in montaža spuščenega gladkega gips kartonskega stropa v delu stropa, kjer je bila odstrnjena GK stena. Obstoječo konstrukcijo se prilagodi. strop iz GK plošč, pravilno in strokovno izveden, vključno s fugiranjem stikov in potrebno podkonstrukcijo - prilagoditev k obstoječemu rastru.. Višina spusta: 300 mm, obstoječa višina Fugiranje: fugirna masa
|  | 4 | m2 |  | 0
3. | Dobava in montaža akustičnega znižanega stropa
Izvedba spuščenega stropa , izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Armstrong TLX -43 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1,0 m. V konstrukcijo so vpete snemljive akustične mineralne laminirane plošče kot npr. Armstrong Ultima+ OP Tegular dim. 600 x 600 mmX20mm (7678M), bele barve in drobno zrnaste površine, s Tegular robom in vidnim T profilom. Ob stikovanju z MK stropom izvesti z standardnim L profilom, ki je pomaknjen za 8mm v višino, da je nivo MK stropa in rasterskega stropa na isti višini. Koeficient absorbcije zvoka : 1,00. Plošče imajo vsaj 30% delež reciklata po EN ISO 14021:2004 in imajo C2C okoljski certifikat, razred gorljivosti A2,s1,d0 (po EN 13501-1). Razred čistosti površine stropa po EN ISO 16444-1: razred ISO5. Sistem stropnih plošč in podkonstrukcije naj ima vsaj 30 letno sistemsko garancijo proti povesu, kar bi bila lahko posledica napak v materialu ali proizvodnemu procesu. Višino montaže stropa in način polaganja po načrtih in navodilih projektanta. Kot npr. Armstrong Ultima+ OP Tegular 600x600 s pripadajočo sistemsko podkonstrukcijo.Kriterij za primerjavo z enakovrednim izdelkom; Vizualna in tehnične karekteristike ( debelina plošče, ISO standard ,zvočna absorbcija,okoljski C2C certifikat, 30 letna sistemska garancija)
V ceno zajeti vso podkonstrukcijo, stenske zaključke, obrobe, izreze za luč, stropne rešetke, difuzije itd, vse transporte in vsa pomožna dela. Obstoječ gladek strop med fasadnimi rebri se ohranja!
|  | 45 | m2 |  | 0
4. | Kompletna izvedba mavčno kartonskih sten debeline 15 cm. Dobava in montaža predelnih montažnih gips kartonskih sten deb. 15 cm, npr. RIGIPS montažna stena ali enakovredno, kot enojna stena na kovinski podkonstrukciji, pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Zvočna izolativnost 56 dB. Debelina stene: 150 mm Podkonstrukcija: pocinkani kovinski profili 100 mm, po DIN 18182-1, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline pločevine 0,6 mm Izolacija: (Isover Acusto) deb. 75 mm Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm GK plošča Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Stene so postavljene na estrih in se izvedejo po višini etaže. Stiki plošč se bandažirajo, kvaliteta obdelave Q3. Naprava in zapolnitev obstoječih sten po iztrganju oz. zaradi spremembe pozicije vrat.
|  | 10 | m2 |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 2.5. Slikopleskarska dela
2.5 | SLIKOPLESKARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj EUR
Predopombe:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Višine:
V kolikor so za dela, ki se izvajajo nad 4 m višine od gotovih tal razpisane postavke za doplačilo zaradi težavnosti dela, je
le ta doplačila vkalkulirati v te posatavke. Izvedbena višina se meri od gotovih tal do zgornjega roba obdelane površine.
Oder:
V ceno po enoti mere (c.e.m.) kalkulirati oder.
Stropne/stenske površine:
V kolikor ni drugače določeno, je cene po enoti mere (c.e.m.) kalkulirati neglede na to, ali se storitev izvaja na stenski ali
stropni površini.
Priprava površine:
Odstranitev manjših obrizgov ometa in hrapavosti je vkalkulirati v c.e.m. slikarskih ali pleskarskih storitev. V kolikor se
posamezni prostori ali večje vezane površine ne omečejo na novo, je storitve priprave podlage (strganje, gletanje in podobno)
obstoječih starih površin vkalkulirati v celotno površino prenove.
Barvni odtenek:
V kolikor ni drugače določeno, je v c.e.m. sliko-pleskarskih del vkalkulirati nanos
barvnih odtenkov po NCS zaključnih premazov po izboru naročnika.
Disperzijski premazi:
Pojmi premazi obstojni na suho brisanje (wischfest), pralni premazi (reinigungsfahig),
premazi, odporni na praske (scheuerbestandig) in odporni na udar dežja
(schlagregenbestandig) so definirani v normativu ONORM O 2356. Uporaba fungicidnih
(proti plesni) in zdravju škodljivih (npr. spojine živega srebra) premazov ni dovoljena.
Na zahtevo naročnika je predložiti ustrezne ateste za uporabljene materiale.
Obračunska določila:
Slikarska dela se obračunajo po dejansko izvedenih površinah.
Dodatna določila:
Pred pričetkom del mora izvajalec naročniku predložiti dokazila o ustreznosti ponujenih
materialov z ozirom na njihovo namembnost. Ta dokazila obsegajo: vremensko
obstojnost, barvno obstojnost, obstojnost na suho brisanje, odpornost na mokro brisanje,
odpornost na udar dežja, oprijemljivost in elastičnost, obstojnost na čistila, običajno
uporabljana v hišni rabi, paropropustnost, obstojnost na zmrzal.
Disperzijski premazi notranjih površin s kitanjem podlage: Premaz notranjih površin s premazi na osnovi akrilnih, akrilno kopolimernih, polimernih ali terpolimernih disperzij, ki se redčijo z vodo. Podlago je predhodno gladko skitati z disperzijskim polnilom in po potrebi predhodno premazati z akrilnim prednamazom za izravnavo vpojnosti zelo poroznih površin ali prekritje nikotinskih ali drugih madežev. Kitanje (2x) se izvede po celotni površini in ga je vključiti v c.e.m. premaza (vključno z brušenjem kita). Premaz se nanaša s čopičem, valjčkom ali razpršilcem. Premaz mora biti paropropusten.
1. | Odstranitev starih opleskov, do zdrave podlage, z napravo akrilne emulzije. Vključno z odstranitvijo žebljičkov ipd.
|  | 411 | m2 |  | 0
2. | 2x slikanje mavčnih sten s poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol. Vključno s predhodno pripravo površine: 2x kitanje s trajno elastičnim kitom, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana.
|  | 411 | m2 |  | 0
3. | Doplačilo za oplesk sten s pralno barvo, kot npr. Jupol Latex mat, v novih prostorih ter na hodnikih, do višine 1.5m. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana.
|  | 205 | m2 |  | 0
4. | Oplesk obstoječe fasade, v izgledu obstoječe, horizontalni pasovi in vmesne fuge v drugi barvi. Barve na podlagi vzorca obstoječe fasade se nameša v mešalnem centru.
|  | 5 | m2 |  | 0
5. | Oplesk obstoječe betonske stene jaška, z zunanjo bleščečo belo barvo, v izgledu obstoječe, horizontalni pasovi in vmesne fuge v drugi barvi. Barve po izboru projektanta, kot npr. JUB za betonske površine
|  | 45 | m2 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 3.1. Oprema
3.1 | OPREMA | količina | enota | cena/enoto | skupaj EUR
Opomba! Za vso opremo je potrebno izdelati delavniško dokumentacijo, z vsemi potrebnimi detajli, ki morajo biti potrjeni s strani naročnika in arhitekta. Postavke vključujejo dobavo, vnos in montažo, postavitev ter končno čiščenje vse opreme.
Vse omare imajo ključavnice.
Vso obstoječo opremo, ki jo naročnik eventuelno ohranja, je v času rekonstrukcije potrebno pazljivo odstraniti, po potrebi demontirati, popraviti morebitne poškodbe in jo preseliti na novo lokacijo, vključno s potrebno novo montažo in čiščenjem.
Mizne plošče in fronte omar in predalnikov so iz ultrapasa - obojestrnsko laminiranega; ličnice predalov, police in obod pohištvene opreme (razen miz) - oplemenitena iverka min 180g folija cca19mm kvalitete kot npr. MAX superfront
Robovi obdelani v ABS ROBNI FOLIJI 2mm
Podnožje miz kovinsko, zvari gladko brušeni v ravnino, barvano s strukturno RAL barvo po izboru projektanta, s skritimi protiabrazivnimi čepki na nogah, 50/50/h72cm. Enako obdelani tudi druga kovinska podnožja.
Višina miz je 75cm.
1. | PS01 Oblazinjen vrtljiv stol z dvižnim mehanizmom - Pisarniški stol ima relax mehanizem, visok naslon, nastavljiv po nagibu. Podnožje je iz poliranega aluminija petkratko s koleščki, z nastavitvijo višine sedišča. Ročno opiralo je kromirano in fiksno. Oblazinjenje je v naravnem usnju po barvi po izbiri arhitekta. Koleščki so primerni za PVC talno oblogo, barva in tip blaga po izboru projektanta - dimenzije: š 52 / v naslona 81 / v sedala 46 / g 53 globina sedeža 40-60 / višina naslona 60 / višina sedeža 41-52 / širina sedeža 47,5 /višina stola 101-112 cm. - kot npr. Interbiro Fly Vzorec potrdi arhitekt in naročnik.
|  | 5 | kos |  | 0
2. | SS01 Oblazinjen vrtljiv stol z dvižnim mehanizmom - oblazinjen pisarniški stol z oblazinjenim sedalom in naslonjalom, kovinsko podnožje; nastavitev višine, koleščki primerni za tekstilno talno oblogo, barva in tip blaga po izboru projektanta - dimenzije: š 52 / v naslona 81 / v sedala 46 / g 53 globina sedeža 40-60 / višina naslona 60 / višina sedeža 41-52 / širina sedeža 47,5 /višina stola 101-112 cm. - kot npr. Interbiro Geos Vzorec potrdi arhitekt in naročnik.
|  | 4 | kos |  | 0
3. | PM01 Pisalna miza, delovna plošča je pravokotne oblike dimenzij 80/160 cm, višine 75 cm; je iz iverne plošče d=30 mm, površinska obdelava je obojestranski ultrapas, zaključen z ABS masivnim nalimkom v barvi po izboru projektanta.Kovinsko mizno podnožje je kot npr. po sistemu Voga Savana: noge so izdelane iz kvadratnih kotno varjenih profilov dimenzij 40/40 mm; površina nog je prašno lakirana; na širši strani je okvir širine 90 cm; povezniki: pravokotni profili so predvideni za povezave nog okvirnega sistema in skupaj z parom nog tvorijo stabilno okvirno konstrukcijo, ki podpira mizno ploščo; 2 poveznika sta dolžine 1510 mm, krajša dva sta dolžine 810 mm - dekor in vse barve po izboru projektanta - z možnostjo nivelacije, 2x uvodnice za kable
|  | 6 | kos |  | 0
4. | SM01 Sejna miza, delovna plošča je pravokotne oblike dimenzij 90/200 cm, višine 75 cm; je iz iverne plošče d=30 mm, površinska obdelava je obojestranski ultrapas, zaključen z ABS masivnim nalimkom v barvi po izboru projektanta. Kovinsko mizno podnožje je iz dveh stebrov na podnožju. Nanjo se pritjuje steber dimenzij 50/50/706 mm. Skupna višina podnožja (nosilna montažna plošča + steber + talni krožnik) je 715 mm. Dekor in vse barve po izboru projektanta - z možnostjo nivelacije, 2x uvodnice za kable
|  | 1 | kos |  | 0
5. | NP01 Nizki predalnik je na kolesih, 45x60xh60cm, s 3 predali. Ličnice in obod predalnika so izdelani iz ultrapasa na iverici debeline ca.19 mm z ABS nalimki na robovih. Pokrivna plošča je iz ultrapasa na iverici debeline cca19 mm z ABS nalimki, potopljena pod stranico predalnika. Predali so izdelani po sistemu METABOX s polnim izvlekom in integriranim blažilcem ter opremljeni s centralno ključavnico. Predali imajo 3 potopljene ročaje po izboru projektanta.
|  | 6 | kos |  | 0
6. | DP01 Delovni pult dolžine 6m, pult za sprejem in kontrolo avtentičnosti materiala. Delovna plošča je pravokotne oblike dimenzij 588/80 cm, višine 75 cm; je iz iverne plošče d=30 mm, površinska obdelava je obojestranski ultrapas, zaključen z ABS masivnim nalimkom v barvi po izboru projektanta. Kovinsko mizno podnožje je iz enojne nosilne noge, ki se pojavlja v rastru poveznikov dolžine 110.3cm, skupaj 6 nog kot npr. Voga Tempo in 5 poveznikov. Skupna višina podnožja je 715 mm. Dekor in vse barve po izboru projektanta - z možnostjo nivelacije, 12x uvodnice za kable Parapetni kanal se montira pod mizo, in je zajet v popisu EI.
|  | 1 | kos |  | 0
7. | SO3 sklop omar, vgradne, štiridelne, 4x s policami, skupaj 280/40/h280 - v nizu so 3 omare s policami in 1 nizka omarica - višina cokla znaša 10cm - omara je dvodelna oz. tridelna omara, korpus, police iverna plošča 25 mm + abs + melaminska folija - omara s policami se sestoji iz spodnje dela višine 83cm, sredinskega dela višine 142cm in zgornjega dela višine 45cm - nizka omarica se sestoji iz spodnje dela višine 83cm, z dvema policama - v vsaki omari s policami so v spodnji omarici so 2 polici, v sredinskem delu 4 police, v zgornjem delu 1 police, vse snemljive in nastavljive po višini - vrata iz iverice + obojestranski ultrapas+abs - zgornja omarica je brez vmesne police - s skritimi čepi za nivelacijo - s ključavnico za zaklepanje - okovje po izboru projektanta - vse barve po izboru projektanta - ročaji za odpiranje, po izboru projektanta - po shemi projekta opreme
|  | 1 | kos |  | 0
8. | O1 omara, tridelna, 4x s policami, skupaj 70/40/h280 - višina cokla znaša 10cm - omara je tridelna , korpus, police iverna plošča 25 mm + abs + melaminska folija - omara s policami se sestoji iz spodnje dela višine 83cm, sredinskega dela višine 142cm in zgornjega dela višine 45cm - v vsaki omari so v spodnji omarici so 2 polici, v sredinskem delu 4 police, v zgornjem delu 1 police, vse snemljive in nastavljive po višini - vrata iz iverice + obojestranski ultrapas+abs - zgornja omarica je brez vmesne police - s skritimi čepi za nivelacijo - s ključavnico za zaklepanje - okovje po izboru projektanta - vse barve po izboru projektanta - ročaji za odpiranje, po izboru projektanta - po shemi projekta opreme
|  | 1 | kos |  | 0
9. | NE1, nizek element ; 100/40cm, višine h150cm, korpus iz iverice 20mm, laminat kot npr. FunderMax , originalni ABS. Dvokrilna vratca Zgornja polica debeline 25mm , ultrapas, zaključen z masivnim nalimkom. V omarici 4x vmesna polica, nastavljiva po višini, iverica 25mm, laminat in originalen ABS.
|  | 4 | kos |  | 0
11. | NR, Podmizno stojalo za stacionarni računalnik Dobava in montaža stojala, ki mora omogočat, da se lahko nastavlja višina in širina podstavka, kjer se odloži računalnik tako, da je dovolj fleksibilno za vsak računalnik. BARVA: prašno barvana RAL 9016 struktur Proizvod kot naprimer: ROLINE RO17.03.1127
|  | 6 | kos |  | 0
12. | SZ, Dobava in montaža PVC prefabricirane stenske zaščite višine 20 cm na hodnikih, za zaščito stene (kot npr.CS France Acrovyn Classic Lign, Decochoc, Embrum Sea spraj ‐sp.rob 20cm od tal oz. po potrebi uporabnika).
|  | 20 | m1 |  | 0
13. | VOF, kovinske garderobne omare kot npr. kovinske omare Primat s ključavnico v prostoru ob skladišču. RAL po izbiri projektanta. Omare približne velikosti, 30/50/h180cm
|  | 25 | kos |  | 0
14. | KO, kovinski skladiščni regal, velikosti cca. 100/37/h231cm z štirimi pomičnimi policami, kot npr.Primat.
|  | 5 | kos |  | 0
15. | KPR, kovinski paletni regal. Dva regalna sklopa. Obremenitev police do 2580 kg, obremenitev sklopa 9373 kg pri višini predelka 1200 mm in enakomerni razporeditvi bremena. Sestava: 2 podporna okvirja 3000 x 1100 mm, 2 x pari nosilnih prečk za police 2700 mm, sklop dolžina x višina x globina cca 2800 x 3000 x 1100 mm. Cinkani in barvani, RAL po izbiri projektanta.
|  | 2 | 6 |  | 0
| OPREMA | SKUPAJ: |  |  | 0