1 - ARHITEKTURA                        DOPOLNITEV 2, DECEMBER 2017

###### INVESTITOR :

# UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska cesta 5, 2000 MARIBOR

###### OBJEKT :

# URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR Z NADZIDAVO IN REKONSTRUKCIJO DELA OBJEKTA

###### VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE :

# PZI – II. FAZA

###### ZA GRADNJO:

# REKONSTRUKCIJA, NADZIDAVA

## PROJEKTANT :

###### ARHITEKT ERNST d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje

## Direktor :

## Sergej Ernst

## ODGOVORNI  PROJEKTANT :

###### Valter Ernst, u.d.i.a., ZAPS 0460 A

## ODGOVORNI VODJA PROJEKTA :

Valter Ernst, u.d.i.a.,  ZAPS 0460 A

## ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

## 008/2010, CELJE, MAREC 2015, DOPOLNITEV 2, DECEMBER 2017

| # 1.2 | # KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE Št. 008/2010 |
| --- | --- |

| ### 1.1 | ### Naslovna stran |
| --- | --- |
| ### 1.2 | ### Kazalo vsebine načrta |
| ### 1.4 | ### Tehnično poročilo |
| ### 1.5 | ### Risbe |

| # 1.4 | # TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

Poročilo k rekonstrukciji dela laboratorija v 1.nadstoropju MFT 2 v UKC Maribor za umestitev nove analitične platforme

- SPLOŠNO

Naročnik projekta UKC Maribor želi v 1.nadstropju MFT 3 v oddelku LABORATORIJA umestiti  novo analitično platformo. Za potrebe delovanja aparata je potrebno odstraniti del AB stene (v osi F ob atriju 2), za kar je potrebno izvesti nov analitični model objekta in predvideni statično sanacijo pri posegu v steno.

# Za spremembe dela 1.nadstropja in nadzidavo objekta MFT 3 v UKC Maribor  je že izdano  gradbeno dovoljenje za Urgentni center 2.faza  št.  351-245/2015/15(7128), z dne 9. 7. 2015.   Ker gre za poseg v del stavbe, ki jo obravnava omenjeno gradbeno dovoljenje je projekt izdelan kot dopolnitev k že izdelanemu projektu  URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR Z NADZIDAVO IN REKONSTRUKCIJO DELA OBJEKTA, 2.FAZA ,  št.proj. 008/2010, marec 2015

Skladno z novim izdelanim projektom gradbenih konstrukcij, ki ga je izdelal Proming d.o.o., št.proj. T-03/2011-december 2017, je predvidena odstranitev  dela  AB stene v osi F MFT3  tako, da bodo nove dimenzije stene 115/22cm (osnovna dimenzija je 165/22cm).

Pri sami izvedbi rezanja dela stene je potrebno upoštevati, da mora oddelek v času izvajanja del obratovati, za kar so v projektu predvidena dela zaščite oddelka proti gradbišču z zaščitnimi stenami, prav tako je pri posegu potrebno upoštevati odstranitev obstoječega strop in posege v  medstropovje z vsemi obstoječimi inštalacijami.

Za čas gradnje je predviden dostop do gradbišča preko obstoječega atrija 2., za kar je predvidena začasna predelava in zaščita prehoda iz atrija in prehoda v obstoječe stopnišče za potrebe delovanja gradbišča.

Gre za poseg v obstoječi oddelek za katerega naročnik UKC Maribor pripravlja projekt prenove, zato je zahteva naročnika, da so vsi uporabljeni materiali skladni z že izvedenimi/predvidenimi  gradbenimi in obrtnimi deli iz glavnega projekta prenove. Za ta namen bo naročnik uporabljal ta projekt v sklopu del prenove oddelka.

Za potrebe izvajanja požarne varnosti med izvajanjem del je potrebno upoštevati navodila iz požarnega elaborata prenove  celotnega oddelka.

2.OBDELAVE

Dostop do gradbišča je predviden preko atrija iz obstoječega stopnišča. Za ta namen so predvidena dodatna dela zaščite od vhoda do  obstoječega vhoda iz stopnišča na atrij, zaščita atrija in prehod preko ALU zastekljene fasade. Za oba prehoda v atrij je predvidena začasna ureditev dostopa in ponovna vzpostavitev obstoječega stanja

Pri izvedbi del bo obravnavani prostor v celoti prenovljen, predvidena je sanacija talnega sestava, predvidena je nova kavčuk talna obloga  debeline 2mm z novimi stenskimi  zaokrožnicami.

Strop v obnovljenem prostoru zamenjamo z novimi  rastrskimi mavčnim stropom, v katerega se namesti obstoječe vgradne luči, klima difuzorje in javljalce. Sekundarni strop v teh prostorih bo izveden v sistemu 60/60 cm.

Stene v objektu so barvane s pralno barvo, odporno na dezinfekcijska sredstva.

Betonske stene so brušene, kitane in barvane s pralno barvo.

Predvidena je pazljiva demontaža in ponovna montaža obeh hladilnih split stenskih elementov, ki se nahajata v same območju predvidenih del.

Pri izvedbi je potrebno izvesti zaščito obstoječih strojnih in elektro inštalacij, ki potekajo skozi obravnavano območje (spuščeni strop,  medstropovje, stene…).

Sestavil:

Sergej Ernst, u.d.i.a.

December 2017

| # 1.5 |  | # RISBE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### List | ### Risba |  | ### Merilo |
| ### 1. | ### POSNETEK, TLORIS IN PREREZ A-A 1. NADSTROPJE – LABORATORIJ ### DELNA ODSTRANITEV AB STENE |  | ### M 1:50 |
| ### 2. | ### TLORIS IN PREREZ A – A ### 1. NADSTROPJA - LABORATORIJ ### DELNA ODSTRANITEV AB STENE |  | ### M 1:50 |