## popis del
1. | GRADBENA DELA
1. 1. | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Predopombe: Pred oddajo ponudbe je obvezno opraviti ogled na obstoječem objektu. Morebitne pripombe je pisno predložiti projektantu oz. naročniku in jih je zajeti pri odaji ponudbe. Določeni izvedbeni detajli zaradi nezmožnosti dostopa (strop, stene, vgrajeni elementi in instalacije) še niso izdelani in bodo prikazani v dokončni verziji PZI projekta ob dokončanju rušitvenih del. Ponudnik pred oddajo ponudbe mora pregledati načrte in podati ponudbo za izvedbo zaključkov in detajlov v c.e.m. v posameznih postavkah. Ves rušitveni material je odstraniti z gradbišča in ga odpeljati v trajno deponijo, kar je zajeti v c.e.m. z vsemi taksami, razen drugačnega dogovora z investitorjem. V ce.m. je zajeti delovne odre, kjer so potrebni. Izvajalec je dolžan zaščititi obstoječe elemente, ki se ohranjajo, pred poškodovanjem. Vso morebitno škodo, ki nastane krije izvajalec. PAZITI NA OBSTOJEČE INSTALACIJE! Upoštevati je vsa določila o varstvu pri delu. Za vsa dela je obvezno voditi gradbeni dnevnik, ki mora biti potrjen s strani nadzora. Morebitna dodatna dela ne smejo presegati vrednosti iz ponudbene cene.
Vse navedbe v tem popisu so omejene na območje gradbišča, ki je prikazano v grafičnih prilogah.
1. 1. 1. | Kompletna odstranitev notranje pohištvene, tehnološke in medicinske opreme (naprave, mize, stoli, pulti, omare, delovni elementi z računalniki in premičnimi aparati in napravami). IZRECNO SE ZAHTEVA premontaža in ponovna montaža obstoječe analitske opreme Siemens in ponovni zagon s strani pooblaščenega izvajalca.
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 1. 2. | Kompletna odstranitev obstoječih električnih napeljav in vseh elementov za elekrične inštalacije. Dovodi, konzole in parapetni kanali, ki se ne ohranijo. Ocenjeno
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 1. 3. | Potrebna odstranitev strojnih inštalacijskih napeljav in elementov strojnih inštalacij. Paziti je na elemente gretja in razvode, ki se ohranijo. Ocenjeno
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 1. 4. | Odstranitev spuščenega stropa, vključno z eventuelno podkonstrukcijo, folijo in eventuelno termoizolacijo. Vključuje transport in odvoz na deponijo.
|  | 79.26 | m2 |  | 0
1. 1. 5. | Odstranitev sanitarne keramike (umivalniki z ogledalom, milniki, držali, priključki)
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 1. 6. | Demontaža in zaščita obstoječih ogrevalnih elementov, ki se ohranijo (radiatorji, razvod, priključni ventili), vključuje deponiranje, obnovo in ponovno namestitev.
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 1. 7. | Odstranitev gips kartonske stene debeline 15 cm (urg.lab.), oz. 10 cm (sprejem, server), vključno z zasteklitvami. Višina stene ca. 3,50 m, vključno z notranjimi profili, zasteklitvami in izolacijo.
|  | 57.4 | m2 |  | 0
1. 1. 8. | Odstranitev / rezanje estrihov za napravo novih odtokov in dovodov
|  | 14.58 | m2 |  | 0
1. 1. 10. | Demontaža obstoječih drsnih steklenih vrat DOORSON, vključno s shranjevanjem in ponovno montažo v GK steno
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 1. 11. | Demontaža lesenih vrat vključno s kovinskim okvirjem, odstranitev, demontaža in odvoz na deponijo, v GK in zidani steni, dimenzije velikost do 100x210 cm
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 1. 12. | Preboji za elektroinstalacijske cevi v talni plošči (ne vplivajo na konstrukcijo), obseg in lokacija določena v načrtu elektroinstalacij.
|  | 2 | kos |  | 0
1. 1. 13. | Odstranitev talnih oblog v prostorih. Vključuje transport in odvoz na deponijo.
|  | 79.26 | m2 |  | 0
1. 1. 14. | Odstranitev GK stene za novi vhod - razširitev za vnos nove opreme (svetla širina vsaj 110 cm)
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 1. 15. | Odstranitev obstoječih vhodnih vrat, velikosti nad 2,00 m2, z okvirjem.
|  | 1 | kos |  | 0
1. 1. 16. | Odstranitev obstoječih notranjih lesenih vrat, vključno z okvirjem.
|  | 1 | kos |  | 0
1. 1. 17. | Odstranitev / premestitev komunikacijske omarice. Ta se prestavi v območje hodnika.
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 1. 18. | Odstranitev obstoječih klimatskih naprav in prestavitev v območje čakalnice laboratorija (odvzem krvi).
|  | 2 | kpl |  | 0
1. 1. 19. | Odstranitev gasilnih aparatov in deponiranje v območju blizu gradbišča, kasneje ponovna namestitev.
|  | 1 | kpl |  | 0
1. 1. 20. | Razna manjša rušitvena dela, ki jih ne moremo ovrednotiti na c.e.m. Obračun mora biti potrjen s strani nadzornika oz. Projektanta ali naročnika. Ocenjeno
|  | 1 | eur |  | 0
| RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 5. | ZIDARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 5. 1. | Dolbenje v obstoječem estrihu z zarezanjem, za razvod talnih inštalacij. Zabetoniranje utora po polaganju inštalacij - ocena m2
|  | 15 | m |  | 0
1. 5. 3. | Kompletna izvedba "šivanja" obstoječega estriha, z novim estrihom; izvedba zareze deb. 1/2-3/4 deb. estriha v vzdolžni smeri in prečne zareze dolžine cca 15 cm/ 20-30 cm, čiščenje s sesanjem, dobava in vstavljanje dvojnih kovinskih spojk v prečne zareze, ter zapolnitev z dvokomponetnto akrilatno smolo, kot napr.: UZIN KR 416 SI ali enakovredno. Posip še mokre površine s kremenčevim peskom.
|  | 30 | m1 |  | 0
1. 5. 4. | Delovni odri . Obračun po m2 tlorisne projekcije prostora.
|  | 79.26 | m2 |  | 0
1. 5. 6. | Razna manjša zidarska dela, ki jih ne moremo ovrednotiti na c.e.m. Ocenjeno.
|  | 1 | eur |  | 0
| ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA | SKUPAJ:
2. 4. | MIZARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Vrata splošno: Vratno krilo leseno polnilo - izolirano. Tipski kovinski podboji so barvani z oljno barvo po izboru projektanta z gumijastimi tesnili. Vsa vrata so opremljena z vratnimi stoperji. Ključavnica je cilindrična. Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko.
2. 4. 1. | Zamenjava vrat v obstoječem vhodu iz D na L, sprememba oz. zamenjava podboja in vrat.
|  | 1 | kos |  | 0
2. 4. 2. | Montaža (prestavljenih) steklenih drsnih enokrilnih vrat, svetla odprtina 110/215 cm, z vsemi vodili in potrebnim materialom za izvedbo vgradnje vrat v zidano steno med osmi 12 in 13.
|  | 1 | kos |  | 0
| MIZARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 6. | KERAMIČARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 6. 1. | Obloga sten pri umivalnikih s keramičnimi ploščicami srednje kvalitete, srednjega cenovnega razreda npr. GORENJE, s fugiranjem stikov. Ploščice po izboru projektanta oz. naročnika, vključno s hidroizolacijskim premazom in robnim zaključnim trakom na vseh straneh. Stik z drugimi oblogami je izvesti z zaključnim profilom.
| skupaj | 8 | m2 |  | 0
| delo |  | m2 |  | 0
| material |  | m2 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 8. | MAVČARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 8. 1. | Dobava in montaža predelnih montažnih gips kartonskih sten, kot enojna stena na kovinski podkonstrukciji, pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Debelina stene: 150 mm Podkonstrukcija: pocinkani kovinski profili 10 mm, po DIN 18182-1, z uporabo tesnilnega traku. Izolacija: mineralna volna deb. 60 mm Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak.
|  | 8 | m2 |  | 0
2. 8. 5. | Izvedba preboja v obstoječi GK steni serversekga prostora, preureditev in postavitev novih profilov, doplačilo za izvedbo ojačitvenega vratnega UA profila.
|  | 1 | kpl |  | 0
2. 8. 6. | Demontaža obstoječega stropa, dobava in montaža spuščenega rasterskega stropa - snemljive mineralne plošče z vodoodbojno površino (predvidoma) Armstrong Bioguard Acoustic Microlook dim. 600 x 600 mm, bele barve z Bioguard antibakterijskim delovanjem, s poglobljenim robom in vidnim T profilom ter dela podkonstrukcije iz glavnih in prečnih profilov obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje. Ob steni zaključni profil 24/24 mm. Stropne plošče so demontažne, s tesnjenimi stiki z gumico, plošče so pritrjene s tipskimi pritrdili BPCHDC. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Koeficient absorbcije zvoka: 0,60; vrednost izolativnosti zvoka: 37 dB.
|  | 79.2635 | m2 |  | 0
| MAVČARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 9. | PODI | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 9. 1. | Kompletna izdelava tankoslojne hitrovezne talne izravnave, s predhodnim veznim slojem, kot napr.: Kema Puconci ali enakovredno: - Linea 810 SL (hitrovezna samorazlivna masa) deb. 1-10 mm, - vezni sloj Kemagrund A (vezni sloj).
|  | 79.2635 | m2 |  | 0
2. 9. 2. | Polaganje poda po izbiri vzorca naročnika in projektanta: - elektroprevodna talna obloga iz gume kot npr.: Norament grano ed (typ 4882) ali enakovredno, deb. 3,5 mm v ploščah predvidoma 1,00 x 1,00 m. - lepljeno z elektroprevodnim lepilom - tlak iz gume je zaključiti z zaokrožnico. Dodatne zahteve za talno oblogo: • odporna na cigaretne ogorke po EN 1399, • ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 • protizdrstnost po EN 13893, • elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen, • antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoj bakterij) • odporna na koleščke stolov po EN 425 in • točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm • dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %), • odpornost proti obrabi po EN 660-2 razred T. Obračun po m2.
|  | 79.2635 | m2 |  | 0
2. 9. 3. | Kompletna dobava in montaža zaokrožnice do višine 10 cm, preko podložnega profila R 25 mm na vseh stikih med tlakom in steno. Obračun po m1; vključno s predhodno pripravo podlage in s podložnim profilom.
|  | 85 | m1 |  | 0
| PODI | SKUPAJ: |  | 0
2. 10. | SLIKOPLESKARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 10. 1. | Kompletna izdelava opleska obstoječih sten s pralno disperzijsko barvo (min. 2-3 x), s predhodno pripravo podlage (struganje in kitanje obstoječih starih opleskov, popravila v območjih rušitev ipd.); z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Finalna površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana v barvi po izbiri projektanta oz. Naročnika. Stene
|  | 220.8 | m2 |  | 0
2. 10. 2. | 2x slikanje kovinskih površin z oljno barvo, vključno s kitanjem in brušenjem površine, obstojno na suho in mokro brisanje. Finalna površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana v barvi po izbiri projektanta oz. Naročnika. Vratni okvirji, kovinske maske na stebrih, tesnenje in podobno. Ocena
|  | 20 | m2 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | GRADBENA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 1. | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
1. 5. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 4. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
2. 6. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
2. 8. | MAVČARSKA DELA |  |  | 0
2. 9. | PODI |  |  | 0
2. 10. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
1.+2. | GO DELA | SKUPAJ: |  | 0
3. | DELA PO GD ZA REKONSTRUKCIJO
4. | STROJNE INSTALACIJE
5. | ELEKTRO INSTALACIJE
| SKUPAJ |  |  |  | 0