## Skupna rekapitulacija
INVESTITOR/NAROČNIK: | MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA 5, 1000 LJUBLJANA
OBJEKT /LOKACIJA: | DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI V UKC MARIBOR - PRIPRAVLJALNA DELA
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZI
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | VALTER ERNST, univ. dipl. inž.arh.
ŠTEVILKA PROJEKTA: | 006/2013
KRAJ IN DATUM: | CELJE, SEPTEMBER 2019
PONUDIK
NAZIV:
NASLOV:
POŠTNA ŠTEVILKA
SKUPNA REKAPITULACIJA |  |  |  | Znesek (EUR)
A/ GRADBENA DELA
A1 PRIPRAVLJALNA DELA IN PREDDELA |  |  |  | #VALUE!
B/ OBRTNA DELA
C1/ DVIGALO 1 IN 2
D/ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
E/ ELEKTRO INŠTALACIJE
F/ STROJNE INŠTALACIJE
G/ PROJEKTANTSKI NADZOR (za predvidena dela) |  | 1 | KPL | 0
H/ PID in NOV (za predvidena dela) v treh izvodih tiskano ,en izvod komplet elektronsko |  | 1 | KPL | 0
I/ Po mnenju ponudnika potrebna dodatna dela, storitve in oprema, ki ni zajeta v razpisni dokumentaciji, so pa po mneju ponudnika potrebna, da se doseže pogoj ključ v roke. Postavke prikazati na lastnem obrazcu. |  | 1 | KPL | 0
S K U P A J : |  |  |  | #VALUE!
Davek na dodano vrednost ( DDV) : | 22% |  |  | #VALUE!
SKUPAJ z DDV : |  |  |  | #VALUE!
Ponudbo pripravil :
Ime in priimek
Žig
Podpis
Kraj in datum:

## A1. pripravljalna dela
Poz. | Opis | EM | KOL | Cena/Enoto (EUR/EM) | Skupaj brez DDV EUR) | Ponujena oprema kat.št.- artikel
UKC MARIBOR
A./ | GRADBENA DELA - SKLOP 1:
1 | PRIPRAVLJALNA DELA IN PREDDELA:
1.01 | ►ORGANIZACIJA GRADBIŠČA (za predvidena dela) | kpl | 1 | 0 | 0
Kompletna organizacija gradbišča, skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih.
1.02 | ►UREDITEV GRADBIŠČA (za predvidena dela) | kpl | 1 | 0 | 0
Kompletna ureditev gradbišča, ki jo predlaga izvajalec s soglasjem investitorja; vključno z gradbiščnim električnim delilnikom, vsemi gradbenimi napravami, stroji, gradbiščnimi kontejnerji, pisarnami in sanitarijami, z opremo, potrebnimi deponijami in ograjo, tablo z napisom, kot tudi dovozi in izvozi do delovišča oz. izgradnja le-teh, vzpostavitev obratovalnega stanja in njihove potrebne prestavitve. V sklop izvajalčeve cene so vključeni tudi stroški neprekinjenega nadzora gradbišča, vsi stroški v času obratovanja gradbišča, stroški gradbiščnih naprav. Izvajalec mora pravočasno predati načrt za nameravano ureditev gradbišča in ga dati v potrditev naročniku. V ceni zajeti tudi čiščenje gradbišča; vključno z demontažo in odvozom ter ostale režijski stroški v zvezi z organizacijo delovišča. Izvajalec predhodno izdela načrt organizacije gradbišča glede na razpoložljive prostorske možnosti, v dogovoru z investitorjem.
1.03 | ►ZAKOLIČBA OBJEKTA (zakoličba predvidene trase) | kpl | 1 | 0 | 0
Kompletna izdelava zakoličbe objekta - prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele. Zakoličba objekta izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. Zakoličba objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti; zakoličbo pa izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. O zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja. Obračun po kompletni zakoličbi objekta, z upoštevanjem postavitve vseh potrebnih profilov! ( groba in fina zakoličba).
1.04 | ►GEOMEHANSKI NADZOR | kpl |  |  | 0
Izvajanje nadzora geomehanika med izvajanjem del pri izkopih in zaščiti gradbene jame; kompletno s predlogi za izvajanje del izkopov ter zaščite gradbene jame ter z zaključnim poročilom. Za varovanje brežin izkopov globje od cca 5 m pod koto terena, je potrebno izdelati posebno stabilnostno presojo brežin na podlagi le-te pa elaborat varovanja brežin izkopov! Izkope za temelje in široki odriv zemljin na območju novih povoznih površin mora obvezno pregledati in prevzeti pooblaščeni inženir - geomehanik, kateri ob tej priliki z ozirom na dejanske projektirane globine temeljenja, dejansko sestavo zemljin - temeljnih tal v izvršenih izkopih ter predvidene dodatne obtežbe na temeljna tla po statičnemu izračunu poda eventuelna dodatna in končna navodila glede temeljenja objekta, kakor tudi potrebni obseg eventuelno potrebne sanacije
1.05 | ►VARNOSTNI NAČRT, KOORDINACIJA (za predvidena dela) | kpl | 0,00 | 0 | #VALUE!
Izdelava Varnostnega načrta gradbišča, koordinator za varstvo pri delu in izdelava koordinacijskega načrta gradbišča s terminskim planom del . V ceni zajeti tudi koordinacijo z uporabnikom, nadzorom in projektantom!
1.06 | ►ZAŠČITA GRADBENE JAME (palice S400/500 DN 32) | m1 |  |  | 0
Zavarovanje gradbene z iglasto pilotno steno izdelano na podlagi zahtev s strani geomehanika in projektanta gradbenih konstrukcij-statika. - Dobava in zabijanje palic S400/500, dolžine po oceni statika (predvideno 4-6 m), v razmaku cca 0,80-1,00 m.
1.07 | ►ZAŠČITA GRADBENE JAME (torket beton C 16/20) | m3 |  |  | 0
Zavarovanje gradbene z iglasto pilotno steno izdelano na podlagi zahtev s strani geomehanika in projektanta gradbenih konstrukcij-statika. - Dobava in vgrajevanje torket betona C16/20, v vsaj dveh slojih v debelini po min. 5 cm.
1.08 | ►ZAŠČITA GRADBENE JAME (mreže Q 283) | kg |  |  | 0
Zavarovanje gradbene z iglasto pilotno steno izdelano na podlagi zahtev s strani geomehanika in projektanta gradbenih konstrukcij-statika. - Dobava in vgrajevanje armature iz mrež Q 283, s privaritvijo na zabite palice.
1.09 | ►ZAŠČITA GRADBENE JAME (palice ø 14 mm ) | kg |  |  | 0
Zavarovanje gradbene z iglasto pilotno steno izdelano na podlagi zahtev s strani geomehanika in projektanta gradbenih konstrukcij-statika. - Dobava in vgrajevanje armaturnih palic (povezava) , s privaritvijo na zabite palice.
1.1 | ►ZAŠČITA GRADBENE JAME (tri vrvna sidra) | m1 |  |  | 0
Zavarovanje gradbene jame (začasno) v območju obstoječega opornega zidu proti glavni cesti, s 3 vrvnimi sidri dolžine cca 15 m; izdelano na podlagi zahtev s strani geomehanika in projektanta gradbenih konstrukcij-statika. V ceni zajeti kompletno vsa dela in material; vključno z vrtanjem obstoječega opornega zidu (5x) s kronskimi svedri, potrebno zalitje in podobno! Obračun v m' sidranja.
1.11 | ►PREHOD | m' |  |  | 0
Kompletna izdelava zaščitnega pokritega osebnega prehoda širine 300 cm in višine 250 cm; izdelanega iz kovinskega ogrodja (gradbeni oder, raster a=100cm), zgornja obloga (streha) z dvojno križno oblogo iz plohov 5cm in folije za zaščito pred padavinami. Predvidena je tudi enostranska bočna zaščita iz plohov. Lokacija: zagotovitev prehoda na zunanje površine v primeru evakuacije iz stolpnice v času gradnje. Zajeta so vsa potrebna dela montaže in demontaže po končani gradnji.
1.12 | ►DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI ZA IZVEDENA DELA | kpl | 1 | 0 | 0
Izvajalec predloži za izvedena dela na škarpi 2 in 3 vsa potrebna dokazila o zanesljivosti, ki bodo po gradnji gasilskih dvigal predložena na tehničnem pregledu.
| Skupaj pripravljalna dela in preddela: |  |  |  | #VALUE!

## D. zunananja ureditev
post. | opis postavke | količina |  | cena | količina x cena
D.) | REKAPITULACIJA ZUNANJA UREDITEV
I/ | PREDDELA |  | 0 |  | 0
II/ | ZEMELJSKA DELA |  | 0 |  | 0
III/ | ZGORNJI USTROJ |  | 0 |  | 0
IV/ | ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA |  | 0
V/ | OSTALA DELA |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV : |  | 0 |  | 0
D./ | PROJEKTANTSKI POPIS DEL ZUNANJE UREDITVE
I. | PREDDELA
1.01 | Obnovitev predhodno zakoličene osi dovoza
| m1 |  |  |  | 0
1.02 | Postavitev prečnih profilov z označbo višin
| kom |  |  |  | 0
1.03 | Kompletno rušenje obstoječega asfalta v deb.do 10 cm; odvoz na razdaljo do 5 km
| m2 | 45 |  | 0 | 0
1.04 | Kompletno rušenje obstoječih betonskih robnikov 15/25 cm na betonski podlagi
| m1 | 28 |  | 0 | 0
1.05 | Kompletna odstranitev obstoječih požiralnikov iz betonskih cevi DN 400 mm, z LTŽ rešetko
| kom |  |  |  | 0
1.06 | Kompletna odstranitev obstoječih jaškov iz betona C 20/30 globine od 4,00 do 5,00 m (betonirani na licu mesta)
| kom |  |  |  | 0
1.07 | Kompletna odstranitev obstoječega linijskega požiralnika z LTŽ rešetko
| m1 |  |  |  | 0
1.08 | Kompletna odstranitev obstoječih kanalizacijskih cevi od DN 100 mm do DN 200 mm na območju dovoza
| m1 |  |  |  | 0
1.09 | Kompletno rušenje obstoječega tlaka-beton vlit na licu mesta z odvozom na deponijo, transport na razdaljo do 5 km
| m2 |  |  |  | 0
1.1 | Kompletna odstranitev obstoječih betonskih ovir (krogle DN 75) ob severni fasadi Hospitalnega bloka
| kom |  |  |  | 0
1.11 | Kompletna odstranitev obstoječega pokrovnega grmičevja
| m1 cca |  |  |  | 0
1.12 | Kompletno rušenje obstoječe mulde iz granitnih kock, širine 0,50 m ob opornem zidu
| m1 |  |  |  | 0
1.13 | Kompletna demontaža obstoječe ograje na opornih zidovih, višine cca 1,10 m in 0,87 m iz cevnega profila DN 50 mm z vmesnim pletivom in višine 1,30 m iz pocinkanih profilov
| m1 | 27.5 |  | 0 | 0
1.14 | Kompletno rušenje obstoječega opornega zidu deb. 0,30 m, višine cca 0,50 m (nad terenom), komplet s temeljem na območju vzhodne fasade hospitalnega bloka
| m1 | 7.5 |  | 0 | 0
1.15 | Kompletna demontaža obstoječega nadzemnega hidranta DN 80
| kom | 1 |  | 0 | 0
1.16 | Kompletno rušenje obstoječega betonskega svetlobnega jaška dimenzije 1,20 x 0,80 m, z odvozom materiala na razdaljo do 5 km
| kom |  |  |  | 0
1.17 | Kompletna prestavitev obstoječega prometnega znaka, stebriček se vbetonira v betonsko cev DN 300 mm, ki se polno zalije z betonom C 25/30
| kom |  |  |  | 0
1.16 | Kompletno rušenje dela obstoječega opornega zidu deb. cca 30 cm in višine cca 30 cm. Ravni odrez z zagladitvijo površine. Obračun v m1; vključno z odvozom ruševin na trajno odlagališče, s plačilom vseh stroškov.
| m1 | 5 |  | 0 | 0
1.17 | Kompletna izvedba znižanja višinske kote pokrova jaška za cca 10 cm. Pazljiva odstranitev obstoječega LTŽ pokrova vel. cca 60 x 60 cm ter odstranitev zgornjega betonske dela jaška. Izdelava nove armirano betonske plošče z vgraditvijo obstoječega pokrova.
| kos | 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
2.01 | Izkop humusa v debelini min. 20 cm z odvozom na deponijo gradbišča
| m³ |  |  |  | 0
2.02 | Široki izkop v zemlji III.do IV.ktg.z odvozom materiala na deponijo gradbišča in izkop za temelje v zemlji od III.do IV.ktg.
| m3 | 90 |  | 0 | 0
2.03 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja
| m2 | 24 |  | 0 | 0
2.04 | Kompletna izvedba nasipa z izkopanim materialom z vgrajevanjem v slojih do 20 cm in komprimiranjem do predpisane zbitosti
| m3 | 55.575 |  | 0 | 0
2.05 | Dovoz in razstiranje humusa v debelini min. 15 cm in posejanje s travnim semenom
| m2 |  |  |  | 0
2.06 | Kompletna izvedba zasipa s peščenim filterskim materialom za opornim zidom
| m3 | 14.4 |  | 0 | 0
2.07 | Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala, transport na razdaljo do 5 km
| m3 | 63.4 |  | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | ZGORNI USTROJ
3.01 | Dobava, dovoz in vgrajevanje tampona deb.min. 40 cm
| m³ | 28.2 |  | 0 | 0
3.02 | Zaklinjanje tamponskega sloja s finim peskom v deb.do 2 cm in valjanje na točnost ± 1 cm
| m² | 62 |  | 0 | 0
3.03 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25 v betonsko podlago C 16/20
| a. ravni m¹ |  |  |  | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje bitudrobirja BD 32 v deb. 6 cm z valjanjem
| m2 | 55.2 |  | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgrajevanje bitumenskega betona BB 11 v deb. 4 cm, z valjanjem
| m² | 55.2 |  | 0 | 0
3.06 | Dobava in vgrajevanje bitudrobirja BD 32 v deb. 6 cm, s predhodnim obrizgom betonske plošče z zaščitno plastjo (na betonski plošči)
| m² |  |  |  | 0
3.07 | Dobava in vgrajevanje bitumenskega betona BB 11 v debelini 4 cm (na betonski plošči)
| m2 |  |  |  | 0
3.08 | Kompletna izdelava betonske plošče iz betona C 25/30 deb.30 cm, 70kg/m³ za gasilska vozila, komplet z armaturo in opažem (po podatkih statika)
| m3 |  |  |  | 0
3.09 | Zasek obstoječega asfalta v deb.do 10 cm in premaz stika z bitumensko emulzijo
| m1 | 38 |  | 0 | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ: |  |  |  | 0
IV. | ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA
4.01 | Postavitev profilov na mestih predvidenih požiralnikov in jaškov z označitvijo višin
| kom |  |  |  | 0
4.02 | Strojno-ročni (80%-20%) izkop jarka v zemlji III.do IV.ktg., globine do 2,00 m z odvozom materiala na deponijo gradbišča, z razpiranjem in opaženjem jarka
| m³ |  |  |  | 0
4.03 | Strojno-ročni (80% - 20%) izkop jarka v zemlji III.do IV.ktg. globine od 2,00-4,00 m z odvozom materiala na deponijo gradbišča, z razpiranjem in opaženjem jarka
| m³ |  |  |  | 0
4.04 | Strojno-ročni (80%-20%) izkop jarka v zemlji III.do IV.ktg. globine od 4,00 do 6,00 m z odvozom materiala na deponijo gradbišča, z razpiranjem in opaženjem jarka (prestavitev obstoj.kanalizacije)
| m3 |  |  |  | 0
4.05 | Planiranje dna jarka-ročno
| m2 |  |  |  | 0
4.06 | Dobava peska in izdelava podlage, deb.min. 10 cm pod cevmi in obsip cevi s peskom do višine 15 cm nad temenom cevi
| m3 |  |  |  | 0
4.07 | Dobava in polaganje plastičnih cevi PE SN 8 na pripravljeno peščeno podlago
| a) DN 200 mm m1 |  |  |  | 0
| b) DN 300 mm m1 |  |  |  | 0
4.08 | Dobava in polaganje plastičnih cevi PE SN8 na pripravljeno betonsko podlago in polno obbetonirati
| a) DN 50 mm m1 |  |  |  | 0
| b) DN 100 mm m1 |  |  |  | 0
| c) tlačni vod DN 50 |  |  |  | 0
4.09 | Dobava in polaganje plastičnih cevi DN 200 mm v zaščitni cevi DN 350 mm (obstoječa kanalizacija iz objekta, ki se priključi na J3)
DN 200
| m1 |  |  |  | 0
DN 350
| m1 |  |  |  | 0
4.1 | Kompletna izdelava požiralnika iz betonskih cevi DN 400 mm, z LTŽ rešetko in usedalnikom globine 0,50 m
| kom |  |  |  | 0
4.11 | Dobava in polaganje plastičnih cevi PE SN pod stropom v objektu
a) DN 50 mm
| m1 |  |  |  | 0
b) DN 200 mm
| m1 |  |  |  | 0
4.12 | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi DN 800 mm z LTŽ pokrovom DN 600 mm težke izvedbe
a) globine od 2,00 do 2,50 m
| kom |  |  |  | 0
4.13 | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi DN 1000 mm z LTŽ pokrovom DN 600 mm težke izvedbe, globine od 4,00 do 5,00 m
| kom |  |  |  | 0
4.14 | Kompletna izdelava priključkov cevi na jaške in požiralnik
| kom |  |  |  | 0
4.15 | Kompletna izdelava betonske podlage deb. 20 cm C16/20 za montažo kanalete in obbetoniranje le-te v širini 20 cm, do višine spodnjega roba asfalta
| m3 |  |  |  | 0
4.16 | Dobava in montaža kanalete z vgrajenim padcem, dolžine 1,00 m, svetle širine 15 cm
a) dolžine 1,00 m
| kom |  |  |  | 0
4.17 | Dobava in montaža tipskega peskolova dolžine 0,50 m, s pocinkanim vedrom, svetle širine 15 cm
| kom |  |  |  | 0
4.18 | Dobava in montaža LŽ rešetke na dovozni cesti, svetle širine 15 cm
| m1 |  |  |  | 0
4.19 | Dobava in montaža čelne stene-polna, svetle širine 15 cm
| kom |  |  |  | 0
4.2 | Kompletna preureditev kote pokrova obstoječih jaškov na predvideno niveleto zunanje ureditve
| kom |  |  |  | 0
4.21 | Kompletna izdelava plitve rigole z drenažno cevjo DN 100 mm, ki je zapolnjena s tolčencem frakcije od 30 do 60 mm
| m1 |  |  |  | 0
4.22 | Dobava in montaža kolena 90 st.
a) DN 50 mm
| kom |  |  |  | 0
b) DN 100 mm
| kom |  |  |  | 0
c) DN 200 mm
| kom |  |  |  | 0
4.23 | Zasip jarka po končanih delih z izkopanim materialom v plasteh do 20 cm-zasip zajet do spodnjega roba tampona
| m3 |  |  |  | 0
4.24 | Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala z odvozom na deponijo; transport na razdaljo do 5 km
| m3 |  |  |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
V. | OSTALA DELA
5.01 | Talna obeležba prostora za gasilsko vozilo z rumeno barvo
| m1 |  |  |  | 0
5.02 | Kompletna izdelava betonskega zidu iz betona C25/30, širine 30 cm, višine od 12 cm do 1,80 m nad niveleto dovoza, kompletno s temeljem (po podatkih statika), armiran z rebrasto armaturo in armaturno mrežo ± Q 335 in opaži. V opaž v razmaku 3 m vstaviti v opaž trikotne letve, da se tam formirajo razpoke! Vidni del opornega zidu mora biti betoniran v kvaliteti vidnega betona!
| m1 | 15 |  | 0 | 0
5.03 | Kompletna izdelava podložnega betona C8/10, debeline 10 cm, pod peto temelja
| m3 | 1.976 |  | 0 | 0
5.04 | Kompletna izvedba dograditve obstoječ.betonskega zidu, širine 0,30 m, C 25/30, višine 0,65 m, komplet z armaturo in opažem (po podatkih statika)
| m1 | 16 |  | 0 | 0
5.05 | Kompletna izdelava in montaža ograje opornega zidu v enaki izvedbi kot obstoječa ograja, oz. ponovna montaža predhodno demontirane ograje višine 0,87 m-na betonskem zidu, ki se nadviša. Finalna obdelava : vroče pocinkano in prašno barvano v enakem tonu kot obstoječe ograje, dočim obstoječa se očisti in na novo prebarva!
| m1-obstoječe | 16 |  | 0 | 0
m1-nova-enake izvedbe kot obstoječa
| na podaljšku obst.opornega zidu | 14 |  | 0 | 0
5.06 | Dobava in montaža ograje-pocinkana višine 1,30 m, - enake izvedbe kot na območju parkirnih površin na južni strani hospitalnega bloka
| m1 |  |  |  | 0
5.07 | Kompletna izdelava diferenčnih stopnic-betonske C16/20, globine 30 cm in višine 15 cm, dolžine 1,30 m
| kom |  |  |  | 0
5.09 | Dobava in montaža enokrilnih vrat širine 1,00 m, višine 2,00 m, enake izvedbe kot ograja
| kom - odpade | 0 |  |  | 0
5.1 | Dobava in montaža zaščitne ograje , višine cca 1,00 m za zaščito severne in vzhodne fasade predvidenega objekta (po detajlu arhiteka)
| m1 |  |  |  | 0
5.11 | Kompletna zaščita obstoječih komunalnih vodov, kar se ugotovi med samo izgradnjo zunanje ureditve
| kpl | 1 |  | 0 | 0
5.12 | Kompletna montaža predhodno odstranjenega nadzemnega hidranta DN 80 mm, z vsemi pripadajočimi fazonskimi komadi LŽ Duktil cevjo dolžine 7,00 m, z izkopom, peščeno podlago in zasipom
| kom | 1 |  | 0 | 0
5.13 | Kompletna izvedba zaščite obstoječega opornega zidu, zaradi poglobitve nivelete dovoza (po podatkih statika)
| m1 |  |  |  | 0
5.14 | Geodetski načrt novega stanja zemljišča
| kom | 1 |  | 0 | 0
5.15 | Dobava in montaža prometnega znaka; stebriček se vbetonira v betonsko cev DN 200 mm, ki se polno zalije z betonom
a) en znak na enem stebričku
| kom |  |  |  | 0
5.16 | Sanacija obstoječega opornega zidu. Izvedba po navodilih odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij in proizvajalca sanacijske malte!
| m1 | 6 |  | 0 | 0
5.17 | Oplesk obstoječega armirano betonskega opornega zidu (vidni del) s fasadno barvo za beton. Obračun v m2 ; vključno s predhodnim čiščenjem podlage in s prednamazom za boljši sprijem.
| m2 | 35 |  | 0 | 0
5.18 | Oplesk novega armirano betonskega opornega zidu (vidni del) s fasadno barvo za beton. Obračun v m2 ; vključno s predhodnim čiščenjem podlage in s prednamazom za boljši sprijem.
| m2 | 25.5 |  | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0