## Elektro instalacije
Elektroinštalaterstvo
PRENOVA ODDELKA ZA REPRODUKTIVNO MEDICINO IN GINEKOLOŠKO ENDOKRINOLOGIJO V UKC MARIBOR
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
Ponudnik mora v obrazcu, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca.
A | JAKI TOK
A1 | Razsvetljava
1. | Dobava in montaža vgradne svetilke kot npr. Intra Pipes RV XC 690 lm 6W 830 350 mA 18,6V 60st IP44 white, komplet z driverjem | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
2. | Dobava in montaža kot npr. Intra NITOR R SOP 1290 lm 14W 840 FO IP44 white/white, komplet | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
3. | Dobava in montaža direktne stenske svetilke kot npr. Intra KALIS 65 W SOP 720lm 11W 830575mm FO IP44 white, komplet | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
4. | Dobava in montaža direktno-indirektne stenske svetilke kot npr. Intra KALIS 65 WDI SOP 1520+1520 lm 21+21W 830 1135 mm FO white720lm 11W 830575mm FO IP44 white, komplet | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
| SKUPAJ A1 - Razsvetljava brez DDV: |  |  |  |  | #REF! | 0
A2 | Inštalacijska oprema
1. | Dobava in montaža stikala p/o navadno | kos | 5 |  |  | 0 | 0
2. | Vtičnica šuko 230V, 16A, komplet s n/o dozo in okvirjem | kos | 4 |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in montaža parapetnega kanala Al, 130/72 s pregrado in vzmetjo, zaključnim elementom, pokrovom, pritrdilnim priborom, komplet l=1m | kos | 2 |  |  | 0 | 0
4. | Dobava in montaža vtičnice - dvojna 230V, 16A, kpl z dozo za montažo v parapetni kanal | kos | 2 |  |  | 0 | 0
5. | Dobava in montaža prenapetostne zaščite protec D, 230V, I(8/20)=5kA, (zaščitni razred III), kpl z dozo za montažo v parapetni kanal | kos | 2 |  |  | 0 | 0
6. | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal, z dvema konektorjema FTP RJ45, CAT.6A, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
7. | za montažo v parapetni kanal. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu.
8. | Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice za vgradnjo nadometno dozo, z enim konektorjem FTP RJ45, CAT.6A, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami | kos | 2 |  |  | 0 | 0
9. | za montažo. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu.
10. | Pri polaganju kablov morajo biti zajeta vsa pomožna dela in drobni material, ki je potreben za položitev in pritrditev kablov. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
11. | Izvod za razsvetljavo kabel NYM-J; 3x1,5mm2; l=20m | kos | 8 |  |  | 0 | 0
12. | Izvod za vtičnico kabel NYM-J; 3x2,5mm2; l=20m | kos | 4 |  |  | 0 | 0
13. | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
14. | Označevanje tokokrogov vseh el. porabnikov in kablov skladno z načrtom | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Meritve in pregled NN instalacij ter izdaja protokola meritev | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ A2 - Inštalacijska oprema brez DDV: |  |  |  |  | 0 | 0
A3 | Stikalni bloki
1. | Instalacijski odklopnik 1p 6-16A - 10kA, vgradnja v obstoječi stikalni blok | kos | 4 |  |  | 0 | 0
2. | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ A3 - Stikalni bloki brez DDV: |  |  |  |  | 0 | 0
B | ŠIBKI TOK
B1 | Univerzalno ožičenje
1. | Dobava ranžirnih "patch" kablov za računalniško opremo FTP CAT.6A, RJ-45 to RJ-45 različnih dolžine od 2m do 5m - sive barve | kos | 2 |  |  | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje na kabelske police in uvlečenje v instalacijske cevi kabla FTP CAT 7, 4x2, 23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE). | m | 100 |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal mora biti zajeto pri PPK | kos | 0
4. | Meritve ožičenja (linka) v skladu s standardi SIST EN 50173 in spuščanje v pogon. Izvajalec univerzalnega kabliranja je dolžan dostaviti rezultate | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | meritev, opravljenih z ustreznim instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca pasivne opreme. Rezultati morajo biti (tudi) v originalnem formatu instrumenta.
6. | Označitev vseh vgrajenih elektroinštalacijskih elementov. Komplet z ustreznimi napisnimi ploščicami za posamezni element in pritrditev le teh. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
7. | Dobava in montaža PATCH panela za računalnike cat 6 po zahtevah UKC (po potrebi) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ B1 - Univerzalno ožičenje brez DDV: |  |  |  |  | 0 | 0
B2 | Fiksna telefonija
Priključujemo se na obstoječo omaro oddaljeno cca 80 m.
1. | Dobava ranžirnih "patch" kablov za telefonijo FTP CAT.6A, RJ-45 to RJ-45 različnih dolžine od 2m do 5m - rdeče barve | kos | 2 |  |  | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje na kabelske police in uvlečenje v instalacijske cevi kabla FTP CAT 7, 4x2, 23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE). | m | 50 |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal mora biti zajeto pri PPK | kos | 0
| SKUPAJ B2 - Fiksna telefonija brez DDV: |  |  |  |  | 0 | 0
C | Razno
1. | Projektantski nadzor in projekt izvedenih del (PID) | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0
OPOMBE: - V ponudbi mora biti zajeta strokovna demontaža in ponovna montaža še uporabne opreme oziroma njena predaja službi za vzdrževanje. - V ponudbi mora biti zajet odklop iz električnega omrežja in demontaža obstoječe opreme s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks.

## Talne obloge
Talne obloge
PRENOVA ODDELKA ZA REPRODUKTIVNO MEDICINO IN GINEKOLOŠKO ENDOKRINOLOGIJO V UKC MARIBOR
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
OPOZORILO! SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH! IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ.
DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.
V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO ALI MATERIAL.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno so lestve, odri …, usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo, plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
Tlaki morajo izpolnjevati naslednje zahteve: - dolga življenjska doba; - mala obraba; - kvalitetni sijaj; - enostavno vzdrževanje; - enostavno čiščenje; - v vseh prostorih, kjer je to potrebno in zahtevano je predvideti elektroprevodne tlake; - v vseh prostorih v zgradbi se na vseh vrstah tlakov predvidijo polkrožni zaključki (zaokrožnice R=10 cm) in stenske obrobe; -kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo je potrebno na tlakih in pri vratnih pripirah izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem; -na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike; -vsi stiki tlakov (linolej, guma,…) v zgradbi morajo biti varjeni; -vsi tlaki morajo ustrezati vsem sanitarno higienskim zahtevam. Pred pričetkom montaže opreme je potrebno tlake očistiti in izvesti zaščitni sijajni premaz. Po končani montaži opreme je potrebno izvesti ustrezne popravke zaščitnih premazov, v kolikor so le ti zahtevani.
Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne. Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka.
Ponudnik mora v obrazcu predračuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga.
V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna.
1 | Popravilo obstoječega estriha (luknje do globine 3 cm) po odstranitvi talne keramike,krpanje lukenj , groba in fina izravnava tal z vsem potrebnim delom in materialom za pripravo tal za polaganje PVC talne obloge. | m2 | 14 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
2 | Dobava in polaganje PVC talne obloge kot na primer ali enakovredno Tarkett - iQ Granit Neutral Acoustic - barva Neutral Xtra-Light-Grey 404 - tlak v rolah 3040 (čisti prostor. Vzorec potrdi projektant po predložitvi vzorcev, površina z zrnatim efektom, talna obloga v rolah debeline 2 mm , talna obloga mora ustrezati DIN 4102-B1 ognjevarnost, DIN 4102 del1-razred A, varna v požarno toksikološkem smislu, imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614-razred A., trdnost min. 85 Shore A, vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti. | m2 | 14 |  |  | 0 | 0
Ponudba mora vsebovati: -dobavo in nanos veznega prednamaza -dobavo in vlek izravnalne mase -dobavo in polaganje z lepljenjem PVC talne obloge. -varjenje stikov z varilno vrvico
| Proizvajalec: | Tip:
3 | Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve kot talna PVC obloga, vključno z dobavo in izdelava obrobe iz tlaka preko tipskega zaokrožnega PVC profila 25/25mm - dobava in montaža PVC profila 25/25mm vključena v ponudbo. Stenska obroba je zaključena s tipskim protiprašnim profilom-dobava in montaža protiprašnega profila je vključena v ponudbo. | m1 | 26 |  |  | 0 | 0
4 | Čiščenje prostorov med in po končanem delu | m2 | 14 |  |  | 0 | 0
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0

## Slikopleskarstvo
Slikopleskarstvo
PRENOVA ODDELKA ZA REPRODUKTIVNO MEDICINO IN GINEKOLOŠKO ENDOKRINOLOGIJO V UKC MARIBOR
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
OPOZORILO! SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH! IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ.
DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.
V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO ALI MATERIAL.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno so lestve, odri …, usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo, plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
Slikarska dela se obračunavajo po m2 dejansko izvršene površine. Odprtine do 3 m2 se ne odbijajo in špalete se ne obračunavajo. Odprtine nad 3 m2 se odbijajo in špalete se obračunavajo po dejanski površini v m2.
V ceni posameznih pleskarskih del zajeti vsi potrebni odri. Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje! Vse notranje barve in laki mojajo biti z vsebnostjo topil (hlapnih organskih spojin (HOS) z
vreliščem največ 250 °C) višjo kot: • 30 g/l (minus voda) za stenske barve (v skladu z EN 13300): • 250 g/l (minus voda) za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98-odstotno motnostjo.
Ponudnik mora v obrazcu predračuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga.
V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna.
1 | Stene v sanitarijah - impregnacija, bandažiranje stikov z bandažirnim trakom širine 5 cm , 2x kitanje , 2x strojno brušenje z "žirafo" in 2x oplesk mavčnih sten z mat barvo primerno za bolnišnice kot na primer ali enakovredno JUPOL GOLD - barvna karta JUB - barva po ozboru projektanta - in 1x finalni oplesk z epoksidnim pokrivnim emajlom na vodni osnovi REZISTOL emajl E AQ, barva po izboru projektanta. Finalna obdelava sten mora biti obstojna pri pogostem čiščenju, tudi večkrat dnevno, drgnjenju in razkuževanju. Finalna obdelava mora biti popolnoma gladka in bakteriostazna. Pred pleskanjem mora barvo potrditi projektant. Barva mora biti skladna z EN 13300. V ceni ponudbe je potrebno zajeti ves potrebni material, delo in odre oziroma lestve. | m2 | 14 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
2 | Stene - impregnacija, bandažiranje razpok in stikov z bandažirnim trakom širine 5 cm - 30% površine, 2x kitanje obstoječih ali novih sten , 2x strojno brušenje z "žirafo", in 3x oplesk z mat barvo primerno za bolnišnice kot na primer ali enakovredno JUPOL GOLD - barvna karta JUB - barva po ozboru projektanta - in 1x oplesk z visoko pralno barvo kot na primer ali enakovredno JUPOL LATEX MAT. Pred pleskanjem mora barvo potrditi projektant. Barva mora biti skladna z EN 13300. V ceni ponudbe je potrebno zajeti ves potrebni material, delo in odre oziroma lestve. | m2 | 60 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
3 | Barvanje obstoječih kovinskih vratnih podbojev dolžine do 8,0m¹ z barvo za kovine. Cena mora vsebovati vso potrebno pripravo vključno z impregnacijo, 2x brušenjem, 2x kitanjem in 3x barvanje z ustrezno barvo za kovine primerno za bolnišnice. Barva po izbiri projektanta kot obstoječa barva-pred pleskanjem mora barvo potrditi projektant. | kom | 3 |  |  | 0 | 0
4 | Obojestransko 2x barvanje obstoječih vratnih kril velikosti do 8,0m¹ z barvo za kovine. Cena mora vsebovati vso potrebno pripravo vključno z 2x brušenjem, 2x kitanjem in 2x barvanje z ustrezno barvo za les primerno za bolnišnice. Barva po izbiri projektanta kot obstoječa barva-pred pleskanjem mora barvo potrditi projektant. | kom | 3 |  |  | 0 | 0
5 | Kitanje raznih spojev (vrata-stena, okenska polica-stena, stena-spuščen strop) z akrilnim kitom. Barva kita se mora ujemati z barvo stene. Ponudba vsebuje material in izvedbo. | m1 | 10 |  |  | 0 | 0
6 | Vgradnja ALU vogalnikov na vogale sten in okenske špalete, 2x kitanje z fasadnim lepilom, izravnava vseh neravnin v navezavi na steno kompletno z vsem materialom in prenosi. | m1 | 11 |  |  | 0 | 0
7 | Čiščenje, brušenje, peskanje oz. aktiviranje v celoti rebričastega radiatorja dim.do 100/18/70cm in 2 x barvanje z akrilnim lakom. Cena vključuje vso potrebno pripravo vključno s čiščenjem, brušenjem, peskanjem v komori in 2x barvanje z akrilnim lakom primernim za radiatorje. Barvo določi projektant. Demontaža in montaža radiatorja ni vključena v ceno. | kom | 4 |  |  | 0 | 0
8 | Čiščenje, brušenje oz. aktiviranje v celoti radiatorskih cevi in 2 x barvanje z akrilnim lakom. Cena mora vsebovati vso potrebno pripravo vključno s čiščenjem, brušenjem in 2x barvanje z akrilnim lakom primernim za radiatorske cevi. Barvo določi projektant. | m1 | 16 |  |  | 0 | 0
9 | Čiščenje, brušenje oz. aktiviranje v celoti konzol radiatorjev in 2 x barvanje z akrilnim lakom. Cena mora vsebovati vso potrebno pripravo vključno s čiščenjem, brušenjem in 2x barvanje z akrilnim lakom. Barvo določi projektant. | kom | 16 |  |  | 0 | 0
10 | Čiščenje prostorov po končanem delu | m2 | 14 |  |  | 0 | 0
11 | Zaščita tal in stavbnega pohištva | m2 | 20 |  |  | 0 | 0
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0

## Zidarstvo
Zidarstvo
PRENOVA ODDELKA ZA REPRODUKTIVNO MEDICINO IN GINEKOLOŠKO ENDOKRINOLOGIJO V UKC MARIBOR
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
OPOZORILO!
SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH!
IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.
V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO ALI MATERIAL.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material; vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja; skladiščenje materiala na gradbišču; atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti;
vso potrebno delo za dokončanje izdelka; vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...; usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču; čiščenje in
odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo; čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo; plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala; odvoz materiala v trajno deponijo je v vseh postavkah vključno s plačilom prispevkov in taks.
Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne. Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka.
Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
SPLOŠNO: rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu z zakonom o varstvu okolja (Ur.l.39/06-UPB s sprememb.;ZVO-1, Odlokom o maksimalno dovoljeni ravni hrupa za posamezna območja naravnega in
bivalnega okolja ter za bivalne prostore ter Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) . Dela je potrebno izvajati po navodilih nadzornika.
"Rušitvena dela se morajo izvajati pod nadzorom varnostnega inženirja. Pred rušenjem morajo biti odklopljene in odstranjene vse inštalacije.
Prav tako mora biti odstranjena vsa oprema, ki bi lahko ovirala rušenje. V ceni morajo biti upoštevani potrebni odri in eventuelna začasna opiranja in podpiranja. Omogočeno mora biti močenje ruševin z vodo zaradi
preprečevanja prašenja in prekomernega onesnaževanja okolice. Obvezno upoštevati vse zaščitne mere, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Ruševine in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in deponiranje in ločeni po vrstah materialov."
Pri vseh rušitvenih delih, prebojih, dolbenjih je potrebno ta dela izvajati z "mokrim" rezanjem (diamantntno oz. widia rezalno orodje). Vso orodje mora imeti cevi za sprotno odsesovanje prahu! V postavkah rušitvenih del zajeti tudi vsa potrebna podpiranja ter zaščito pred prašenjem okolice!
Med izvajanjem rušitvenih del bo potrebno paziti, da se ne poškoduje elementov obstoječe nosilne konstrukcije, ki ostanejo v funkciji. Potrebno je paziti, da na obstoječih stropnih ploščah na posameznih
mestih ne kopičijo večje količine materiala. . Vse poškodbe na obstoječi nosilni konstrukciji, ki bi nastale pri izvajanju rušitvenih del je potrebno sproti sanirati.
"Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in
razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih, Ul. RS 103/2011, 16.12.2011!"
Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali
organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.
Odvoz vsega materiala iz objekta mora potekati po zunanji strani objekta. V ceni ponudbe mora biti vključen prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.
Površina okvirjev primerna za bolnišnice s pogojem enostavnega vzdrževanja.
Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta po RAL lestvici) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT« ali enakovreden.
Ponudnik mora v obrazcu predračuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa (ali kadar sta napisana dva ali več proizvajalcev in tipov enega od njih) , kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna.
SPLOŠNO: rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu spredpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom v naravnem in življenskem okolju. Vsi
potrebni delovni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej. Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z
rušitvenim elaboratom. Obvezno upoštevati zaščitne mere za zaščito neposredne okolice. Izvajalec odstranjevalnih del mora med rušitvenimi deli in po
končanih delih zagotoviti čiščenje okolice in vozišča ter ostalih javnih površin. Zaradi preprečitve širjenja prahu je treba skrbeti za stalno vlaženje sipkega gradbenega materiala, ki se lahko praši.
Vse gradbene odpadke je potrebno odpeljati na deponijo gradbenih odpadkov v skladu z Odlokom o načinu upravljanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju MOM MARIBOR.
Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovinski izdelki, opeka. Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu.
V ceni morajo biti upoštevani stroški transporta na krajevno deponijo, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom takse na deponiji.
Odvoz gradbenih odpadkov in ruševin je potrebno izvajati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih • Ur. l. RS, št. 34/08
1 | Odstranitev neodstranjenih elementov opreme v objektu in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks. | ur | 8 |  |  | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih vrat in kovinskega podboja velikosti do 3,00 m2 v steni debeline do 20 cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | kom | 2 |  |  | 0 | 0
3 | Rušenje opečne ali siporeks stene z obojestranskim ometom na kovinski mrežici skupne deb. do 20 cm, s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks. Kubatura materiala je računana v zidani steni-ne v razsutem materialu. | m3 | 3 |  |  | 0 | 0
4 | Zidanje sten s POROBETONOM (kot na primer ali enakovredno YTONG) debeline 15cm z YTONG lepilno malto po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi, z vezavo v stene s pocinkano žico. | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
Proizvajalec: Tip:
5 | Odstranitev obstoječih tlakov-keramika s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 12 |  |  | 0 | 0
6 | Odstranitev obstoječih tlakov v sestav skupne debeline do 25cm: keramika , armiran estrih, PVC folija, toplotna izolacija, armiran beton s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Naprava podlage pod tlaki od spodaj navzgor v sestavi: FRAGMAT EPS 100 deb. 6cm, folija iz ekstrudiranega polietilena ETHAFOAM 222-E debeline 5mm s preklopi 10 cm -folija je položena tudi vertikalno do zgornjega roba finalnega tlaka, armiran estrih v naklonu deb. 7cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi. V sredino estriha se položi armatura Q166. Na stiku armature je treba zagotoviti zadosten preklop, na dilatacijah pa izvesti prekinitev armaturne mreže. Estrih mora biti hitrosušeč - polaganje oblog po 48 urah kot npr. KEMA FLOOR RAPID. Višine je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju. Pri prehodu vertikalnih inštalacijskih cevi skozi estrih mora biti sama cev ovita z zvočno-izolativno folijo ETHAFOAM. Ponudba vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo. | m2 | 1 |  |  | 0 | 0
Proizvajalec: Tip:
8 | Odstranitev obstoječe stenske keramike na opečni, siporeks ali betonski steni, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 80 |  |  | 0 | 0
9 | Odstranitev odstopajočega ometa na mestu odstranjenih stenskih keramičnih ploščic, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
10 | Izdelava novega grobega in finega ročnega ometa sten v debelini do 3,00 cm , s pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
11 | Naprava -izrez v širini do 30 cm in globine do 15cm obstoječih tlakov v sestaviih : PVC ali keramika, armiran estrih , PVC folija, toplotna izolacija, armiran beton , prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m1 | 2 |  |  | 0 | 0
12 | Naprava podlage - zapolnitev utorov v tleh širine do 30 cm v sestavi: FRAGMAT EPS 100 deb. 6cm, folija iz ekstrudiranega polietilena kot na primer ali enakovredno ETHAFOAM 222-E debeline 5mm s preklopi 10 cm -folija je položena tudi vertikalno do zgornjega roba finalnega tlaka, armiran estrih deb. 7cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi. V estriha se položi mikroarmatura. Estrih mora biti hitrosušeč - polaganje oblog po 48 urah kot na primer ali enakovredno KEMA FLOOR RAPID. Višine je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju. Pri prehodu vertikalnih inštalacijskih cevi skozi estrih mora biti sama cev ovita z zvočno-izolativno folijo kot na primer ali enakovrednoETHAFOAM. Ponudba vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo. | m1 | 2 |  |  | 0 | 0
Proizvajalec: Tip:
13 | Rezanje odprtine Ø 5cm (odprtina za inštalacije) v opečni steni debeline do 20cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | kom | 2 |  |  | 0 | 0
14 | Izdelava utorov z frezanjem v opečni steni dim. do 5/5cm za elektro in strojne inštalacije. Ponudba vključuje izvedbo utorov, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m1 | 20 |  |  | 0 | 0
15 | Zidarsko krpanje utorov dim. do 5/5 cm po izdelavi utorov za elektro in vodovodne inštalacije vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje. | m1 | 20 |  |  | 0 | 0
16 | Izdelava utorov z rezanjem z diamantno ploščo dim. do 20/10cm za elektro in strojne inštalacije. Ponudba vključuje izvedbo utorov, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m1 | 7 |  |  | 0 | 0
17 | Zidarsko krpanje utorov dim. do 20/10 cm po izdelavi utorov za elektro in vodovodne inštalacije vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje. | m1 | 7 |  |  | 0 | 0
18 | Razna gradbena dela - NKV - pomoč elektro in strojnim inštalaterjem. | ur | 16 |  |  | 0 | 0
19 | Dobava materiala in zametavanje obstoječih elektro doz vključno z odstranitvijo elektro doze. | kom | 12 |  |  | 0 | 0
20 | Obzidava WC kotličkov s POROBETONOM (kot na primer ali enakovredno YTONG) debeline 5cm v ustrezni malti po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi, z vezavo sten s pocinkano žico v stropno konstrukcijo. | m2 | 3 |  |  | 0 | 0
21 | Popravilo obstoječega okna in odpiranja vključno z nastavitvijo odpiranja na ventus. | kom | 2 |  |  | 0 | 0
22 | Popravilo obstoječega vrat, zapolnitev prezračevalne odprtine z iveralom , dobava in montaža nove kljuke in ključavnice s sistemskim ključem. | kom | 3 |  |  | 0 | 0
23 | Dobava in montaža samolepljive satinirane folije za na obstoječe okna dimenzij 130/100cm. | kom | 2 |  |  | 0 | 0
24 | Dobava in montaža protiprašne zaščite odprin proti sosednjim prostorom iz PVC folije. Zaščita je sestavljena iz lesene podkonstrukcije in folije. Ponudba vključuje PVC folija, leseno ogrodje, ves tesnilni in pritrdilni material. Po končanih delih se protiprašna zaščita odstrani. Ponudba vključuje prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
25 | 2x čiščenje prostorov (1x med gradnjo po končanih grobih delih in 1x po izvedenih vseh delih, vključno s finalnim čiščenjem vseh površin, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 14 |  |  | 0 | 0
26 | Zaščita tal s tkanino. | m2 | 14 |  |  | 0 | 0
27 | Vsakodnevno grobo čiščenje prostorov , prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 14 |  |  | 0 | 0
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0

## Strojne instalacije
investitor: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER Maribor; Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor
objekt: ODDELEK ZA GINEKOLOGIJO V UKC MARIBOR
PRENOVA ODDELKA ZA REPRODUKTIVNO MEDICINO IN GINEKOLOŠKO ENDOKRINOLOGIJO V UKC MARIBOR
načrt : STROJNE INSTALACIJE - PZI
predmet: POPIS MATERIALA IN DEL - vodovod in kanalizacija
Z.ŠT. | PREDMET | EM | skupaj | EUR/EM | EUR
2. POPIS MATERIALA IN DEL
1. DEMONTAŽNA DELA
OPOMBA:
Vsa demontažna dela se izvedejo ob prisotnosti predstavnika nadzora ter investitorja (vzdrževalna služba), ki ob tem tudi določita morebitne dele instalacij, ki lahko ostanejo v uporabi ter določita material, ki se ga preda vzdrževalni službi v nadaljno uporabo!
1. | Zapora ter izpraznitev posameznih dvižnih vodov vod. instalacije (1kpl - topla in hladna voda ter cirkulacija)
| ocena | ur | 4 |  | 0
2. | Demontaža celotne obstoječe vodovodne instalacije v prenavljanih prostorih (predvidoma poc. cevi - ocena 10m) in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km
| ocena | ur | 2 |  | 0
3. | Začepljenje obst. priključkov na vodovodni instalaciji na odcepih od glavnih vodov (predv. 2x poc. cev DN15), vključno potrebni material, točno lokacijo se določi na kraju samem ob prisotnosti vzdrževalne službe !
| ocena | ur | 2 |  | 0
4. | Demontaža celotne obstoječe odtočne kanalizacije fekalne odpadne vode v prenavljanih prostorih (predvidoma Lž ter svinčene ali PVC cevi - ocena 10m) in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km
| ocena | ur | 4 |  | 0
5. | Začepljenje obst. priključkov na odtočni instalaciji na odcepih od glavnih vodov (predv. 2x Lž cev DN100), vključno potrebni material, točno lokacijo se določi na kraju samem ob prisotnosti vzdrževalne službe ! | ur | 2 |  | 0
6. | Demontaža obstoječe sanitarne opreme in galanterije (3x WC-školjka s podometnim vodokotličkom, 2x umivalnik) in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km
| ocena | ur | 6 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2 (GEBERIT-MAPRESS), skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje, potrebnimi priorbnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene s fleksibilnimi izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz
zaprtocelične elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK npr. ARMACELL ACE ali ITS, vključno toplotno izolirani cevni nosilci za hladno vodo - npr. ARMACELL Armafix AF, vključno kontrola vodotesnosti po končani grobi montaži (razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v stenskih utorih, montažnih stenah ali v tleh)
| 10 (15x1,0; izolacija deb. 6mm) | m | 12 |  | 0
2. | Ms podometni krogelni ventil s pokromano kapo in rozeto za pitno vodo, polni pretok brez mrtvih prostorov, tesnjenje PTFE
| R ½ | kos | 1 |  | 0
3. | Izvedba priključka na obstoječi vodovodni instalaciji v tleh ali stenskem utoru - 5x DN15, vključno potrebni material
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
4. | PE odtočne cevi (pmax=1,5bar; Tnorm=30°C), vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili ali elektrodifuzijskimi spojkami, cevi položene v tleh, v stenskih utorih in montažnih stenah, vključno tesnilni in montažni material ter kontrola vodotesnosti po končani grobi montaži
| 50 | m | 4 |  | 0
5. | Izvedba priključka na obstoječi odtočni cevi (2xDN50, 1xDN100), vključno potrebni material ter kontrola vodotesnosti (praviloma se izvedejo priključki na že obstoječih odcepih)
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
6. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol, in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, objemke zvočno izolirane, vključno vijaki in matice ter gumijasti zaščitni trakovi (npr. sistem HILTI, SIKLA ali WALRAVEN) | kg | 15 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. SANITARNA OPREMA
OPOMBA:
pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev ! Pri vseh dozatorjih in podajanikih všteti 1x polnjenje.
predvidena oprema razen posebej navedene:
- sanitarna keramika: bele barve, KOLO ali KERAMAG
- dodatna galanterija: po standardu UKC
- enoročne mešalne baterije: UNITAS, tip SIMPATY
- instalacijski mont. elementi: GEBERIT-DUOFIX
1. | Stranišče, vključno:
- 1 kpl keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom brez roba ter trdo sedežno desko s pokrovom, s protibaktericidno površinsko obdelavo, bele barve (KOLO, art. NOVA PRO Rimfree)
- 1 kpl plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material (GEBERIT DUOFIX)
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
Proizvajalec: Tip:
2. | Umivalnik (sanitarije), vključno:
- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliva, s protibaktericidno površinsko obdelavo, dim. 55x44cm (KERAMAG, tip RENOVA Nr.1)
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s podaljšano ročico, spodnjim gibljivom izlivom s perlatorjem ter vgrajeno kartušo za skrito meh. omejitev, iztočne količine na max 7 l/min in meh. nastavitvijo temp. iztočne vode na ca 40°C (UNITAS, tip SIMPATY)
- 1 kos PP S-sifon DN32/40, z odlivnim ventilom z NiRo rešetko ter rozeto (brez zamaška)
- pritrdilni in tesnilni material
| dim. 55x45cm | kpl | 2 |  | 0
Proizvajalec: Tip:
3. | Dodatna oprema umivalnika (tip v skladu s standardno opremo investitorja), vključno:
- 1 kos ogledalo z btušenimi robovi dim. 60x100cm, pritrjeno na steno
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dez. sredstvo
- 1 kos držalo za papirne brisače v roli
- 1 kpl koš za papir 46 L s samozapornim pokrovom
- pritrdilni material
| skupaj | kpl | 2 |  | 0
4. | Dodatna oprema stranišča (tip v skladu s standardno opremo investitorja), vključno:
- 1 kos držalo za toaletni papir
- pritrdilni material
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE
1. | Demontaža obstoječih Lž radiatorjev ter ponovna montaža po pleskanju, vključno demontaža obst. reg. ventilov na predtoku ter zapornih ventilov na povratku ter zamenjava z novimi elementi, vključno potrebni pomožni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 4 |  | 0
2. | Demontaža obstoječih PV-odvodnih ventilov, čiščenje ter po potrebi zamenjava obrabljenih delov in ponovna montaža skupaj z regulacijo pretokov
| skupaj | kpl | 4 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5. RAZNO
1. | Pripravljalna in zaključna dela ter preizkusni pogoni | 1 |  |  | 0
2. | Dobava in montaža novih prezračevalnih mask vgrajenih v spuščen strop. | 1 |  |  | 0
3. | Čiščenje obstoječih prezračevalnih kanalov na področju obeh prostorov, ki so predmet prenove. | 1 |  |  | 0
4. | Projektantski nadzor in izdelava načrta PID | 1 |  |  | 0
5. | Izdelava obratovalnih navodil, poučitev predstavnikov investitorjeve vzdrževalne službe o delovanju celotne naprave ter predaja objekta | 1 |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6. REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | Demontažna dela |  |  |  | 0
2. | Vodovod in kanalizacija |  |  |  | 0
3. | Sanitarna oprema |  |  |  | 0
4. | Ogrevanje in prezračevanje |  |  |  | 0
5. | Razno |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| + DDV 22% |  |  |  | 0
6. | SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
- | Ves material mora biti visoke kakovosti ter ustrezati DIN, EN ali SIST standardom. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca oz. izjavo o skladnosti
- | Za ves vgrajeni material in opremo je potrebno investitorju poleg ostale potrebne dokumentacije izročiti še proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku !
- | V oceni stroškov niso upoštevani morebitni komunalni prispevki ter potrebna gradbena in električarska dela
- | V oceni stroškov je potrebno upoštevati prvi zagon vseh naprav s strani pooblaščenih serviserjev
- | Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
-Vključno z vsem potrebnim odpiranjem in zapiranjem spuščenih stropov za izvedbo vseh del - vsi hodniki,…
Maribor,april 2019
Sestavil: K.JARC,

## Stropovi
Stropovi
PRENOVA ODDELKA ZA REPRODUKTIVNO MEDICINO IN GINEKOLOŠKO ENDOKRINOLOGIJO V UKC MARIBOR
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
OPOZORILO! SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU! ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH! IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA. SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH. V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO ALI MATERIAL.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material; vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja; skladiščenje materiala na gradbišču; atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti; vso potrebno delo za dokončanje izdelka; vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno kot so lestve, odri ...; usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču; čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo; čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo; plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
Mavčne predelne stene in stropovi splošno: Uporabljeni morajo biti kvalitetni materiali z ustreznimi certifikati. Nosilni kovinski profili morajo ustrezati statičnim zahtevam in morajo biti antikorozijsko zaščiteni (pocinkani). Materiale uporabiti kot na primer ali enakovredno je to pri posameznih postavkah določeno. Izdelane stene morajo biti popolnoma ravne in navpične, stropovi pa ravni.
Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Ponudnik mora v obrazcu predračuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna.
1 | Demontaža obstoječih kovinskih spuščenih stropov , prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 15 |  |  | 0 | 0
2 | Pritličje, 1 nadstropje:Dobava in montaža higijeničnega spuščenega stropa kot npr. AMF THERMATEX Schlicht Hygena iz mineralne plošče z posebnim Hygiena nanosom, po sistemu C, dimenzije plošče so v velikosti 600x600mm, debelina 15 mm. Gladke plošče v beli barvi z dodatkom barve z lastnosti zatiranje rasti mikroorganismov (baktericidne in fungistatične lastnosti) z ravnim robom (SK), se položijo v belo kovinsko podkonstrukcijo širine 24 mm. Stropne plošče so demontažne. Stropni sistem ima klasifikacijo razred 4 po ISO 14644-1 in je delno pralen in vsebuje odpornost na čistila. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,c,w = 34 dB po EN 10848. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s3,d0 po EN 13501-1 in stopnja požarne odpornosti REI 90 po DIN EN 1365-2. Odboj svetlobe je okoli 85% . Barva plošč bela RAL 9010. Višina spusta stropa je do 95 cm. Višino montaže stropa in način polaganja po načrtih in navodilih projektanta. Kriterij za primerjavo z enakovrednim izdelkom; Vizualna in tehnične karekteristike ( debelina plošče, ISO standard ,zvočna absorbcija in izolacija). | m2 | 12 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
3 | Dobava in montaža mavčnega stropa sestavljenega iz iz dveh gips kartonskih plošč-notranja gips kartonska plošča je gradbena plošča RB debeline 12,5mm. Zunanja plošča je vodoodporna gips kartonska plošča debeline 12,5 mm. Plošče so pritrjene na novo kovinsko pocinkano podkonstrucijo (vključena v ponudbo), ki je obešena na strop višine do 95cm. | m2 | 3 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
4 | Čiščenje prostorov med in po končanem delu | m2 | 14 |  |  | 0 | 0
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0