Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila: 01/2020

Datum: 27.02. 2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: sistem za oskrbo laboratorija s čisto vodo (zahtevnica št.:029106).

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: laboratorij

- Rezervoar iz PE s prostornino 750l, z nivojskimi stikali in vsemi potrebnimi armaturami.

- Lonski izmenjevalec za poliranje prečiščene vode na prevodnost >0,1 qs/cm V100L

- UV dezinfekcija prečiščene vode

- Digitalni merilec prevodnosti prečiščene vode z elekrodo in izhodom 4-20 mA

- Dve črpalni postaji iz nerjavega jekla. Ena črpalka je delovna, druga na čakanju, izmenično

- Krmilna omarica za upravljanje sistema s pomočjo mikroprocesorske enote.

- Vse potrebne armature za priklop na dovod vode in do priključka na razvod vode po laboratoriju.

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 02.03.2020 do 12:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Ekonom. Referent:

Blanka Rajner