1.1 - ARHITEKTURA

## INVESTITOR :

# UKC Maribor

Ljubljanska 5,

2000 Maribor

## OBJEKT :

# UKC MARIBOR – ODDELEK ZA KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI

# ZGRADBA ŠT. 3, II. NADSTROPJE

# PROJEKT BREZ REKONSTRUKCIJE STREHE

## VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE :

# PZI

## PROJEKTANT :

###### ARHITEKT ERNST d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje

## Direktor :

## Sergej Ernst u.d.i.a.

## ODGOVORNI VODJA PROJEKTA :

###### Valter Ernst, u.d.i.a.,  ZAPS 0460 A

## ODGOVORNI  PROJEKTANT :

###### Valter Ernst, u.d.i.a.,  ZAPS 0460 A

## ŠTEVILKA PROJEKTA , KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

## 009/2019, Celje, 12.3.2020

| - 1.2 | - KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE Št. 009/2019 |
| --- | --- |

| ### 1.1 | ### Naslovna stran |
| --- | --- |
| ### 1.2 | ### Kazalo vsebine načrta |
| ### 1.3 | ### Tehnično poročilo |
| ### 1.4 | ### Načrti arhitekture - 1. Situacija; M 1:1000. - 2. Posnetek in načrt rušitev; M 1:100. - 3. Tloris Oddelka za kožne in spolne bolezni; M 1:100. - 4. Tloris sekundarnega stropa; M 1:100. - 5.Tloris 3. nadstropja – strehe – ventilator na strehi; M 1:50. - 6. Prerez A-A; M 1:100. - 7. Prerez A-A (2. nadstropje); M 1:50. - 8. Prerez B-B (2. nadstropje); M 1:50. - 9. Prerez C-C (2. nadstropje); M 1:50. -10. Prerez D-D (3. nadstropje - ventilator); M 1:100. -11. Fasada pogled; M 1:50. - Sheme vrat in oken; M 1:100. - Detajli. - Površinski načrti so zajeti v projektu opreme; M 1:25. |
| ### 1.5 | ### Instalacije - Strojne instalacije: - Tehnično poročilo, - Tloris prezračevanja - Elektro instalacije: št. načrta 220/2019 - Tehnično poročilo - Tloris razsvetljave |
| ### 1.6 | ### Načrt s področja požarne varnosti |

| ### 1.7 | ### Načrt opreme |
| --- | --- |

| - Tloris dispozicije opreme z vrisanimi parapetnimi in medicinskimi kanali, preglednimi lučmi, konzolami za TV | M 1:100 |
| --- | --- |
| - Površinski načrti | M 1:25 |

| # 1.3 | # TEHNIČNO POROČILO K PZI PROJEKTU |
| --- | --- |

UVOD:

Investitor namerava v stavbi št. 3 – drugo nadstropje izvesti preureditev etaže za potrebe Oddelka za kožne in spolne bolezni.

Podan je program prostorov za celovito izgradnjo oddelka, projektna naloga pa obdeluje zahtevan program prostorov po sektorjih, elektro instalacije ter strojne instalacije z vodovodom in odtoki ter ogrevanje in klimatizacijo oddelka.

Med projektiranjem se je izkazala potreba po postavitvi klimata na streho nad hospitalnim delom oddelka, za kar je predvidena preureditev dela ostrešja v ravno streho ter dovodom zračnih kanalov pod strop oddelka.

S posegom v podstrešje zaradi preureditev prostora za klimat in posledično tudi delna obnova strešne kritine, se je bistveno povečala vrednost investicije. Tako je prišlo do racionalizacije projekta, pri katerem smo opostili prezračevanja s klimatom, pri čemer odpade tudi rekonstrukcija podstrešja za vgradnjo klimata.

Za takšen poseg v streho s celotno jekleno konstrukcijo, bi bilo potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje.

Tako je projektant predvidel le strešno ventilatorsko enoto za prezračevanje notranjih prostorov in sanitarij. Ostali prostori ob fasadah ohranjajo obstoječe prezračevanje skozi okna, s čimer ne poslabšamo sedanjega stanja.

Pri zasnovi oddelka so bile upoštevane minimalne rušitve predelnih sten, uporabljene so vse odprtine v nosilnih stenah. S takim pristopom do ohranjanja statične stabilnosti objekta upravičeno ugotavljamo, da gre pri adaptaciji le za obnovo oddelka in investicijsko vzdrževanje in ne za rekonstrukcijo, za kar ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

ZASNOVA ODDELKA:

Celotna ureditev oddelka obsega od označene meje obdelave 837m² neto površine. Prostori so smiselno porazdeljeni po vzdolžnem tlorisu z ozirom na dnevne obiske pacientov v ambulantah, zdravniških in oddelčnih prostorih ter v ločenem delu še vodstvo oddelka s hospitalnim delom z 9 posteljami.

Pri zasnovi oddelka so upoštevane vse ugotovitve iz požarne študije, ki obravnava požarno varnost celotnega objekta, od kletne etaže do strehe objekta. Skladno s študijo so tudi obstoječi dostopi na stopnišča in sicer je glavni dostop na oddelek stopnišče 1 s posteljnim in osebnim dvigalom.

Obstoječe stopnišče 2 smatramo kot požarno stopnišče, obe stopnišči sta proti oddelku zaprti z dvokrilnimi požarnimi vrati SS1 EI60 in SS2 EI60, z odpiranjem v smeri evakuacije.

Ambulantni del:

Ob stopnišču in dvigalih je v hodniku št. 1, prva, ambulanta ki je predvidena za dermatovenerološke preglede, takoj za njo so drsna požarna vrata SS3 - EI 60, lokacija je skladna s požarno študijo.

Ambulantni del obsega 6 ambulant s predprostori za sestre, sem spada tudi ločena ambulanta za fototerapijo.

Ambulante so zasnovane na osnovi okenskega rastra, tako so naravno osvetljeni vsi ambulantni prostori. Sestrski prostor je predeljen proti ambulanti z ALU zastekljeno steno in zastekljenimi vrati, da dosežemo največjo možno osvetlitev tega prostora. V obeh prostorih pa je zagotovljeno umetno prezračevanje.

Strop je spuščen na viš. 300 cm – Armstrong 60/60, pred okni pa je obešen strop višji, na višini 346 cm, da ne zapira okenske nadsvetlobe.

- Na vseh delovnih mestih so montirani parapetni kanali na višini 85 cm, s priključki za jaki in šibki tok.

- Medicinski kanali so montirani na višini 170 cm in vsebujejo poleg  elektrike in razsvetljave tudi medicinske pline (Prostor – Dnevni hospital in Ambulante za posege – prostor 11). Medicinski plini so montirani tudi v vse kanale v hospitalnem delu.

- Specialna medicinska oprema:

Ta oprema se nahaja v prostoru 23 – Fototerapija in zajema dve kabini za fototerapijo in palmoplanto, za katere zagotovimo električne priključke, bodo pa predmet drugega razpisa.

Vsa ostala oprema, kot je pohištvena oprema, pulti, bolniške postelje, pregledne mize in ležalniki v dnevnem hospitalu so predmet projekta opreme vključno s popisi del. V hodniku št.1 – ambulantni del so na stropnih kaskadah trije TV 120 cm in 1 kom. v sejni sobi. V ostalih prostorih  je še 9 tv aparatov 100 cm, stenske in stropne montaže.

Oddelčni prostori:

Ob vzdolžnem hodniku so locirane še zdravniške sobe, sejna soba, dnevni hospital s štirimi posteljami, nadzornim pultom in garderobo pacientov. Ob hodniku 2 je še laboratorij in dežurna soba z lastnimi sanitarijami. Na tem delu je oddelek predeljen z drsnimi vrati EDV1 proti hospitalnemu delu, kjer je oddelčna lekarna in obvezilni material ter vodstvo oddelka – vodja, tajnica in glavna sestra.

V nadaljevanju ambulantnega dela je oddelek dnevnega hospitala št. 37, s kontrolnim sestrskim pultom in vsemi priključki v parapetnem kanalu.

Pri vstopu so garderobne omare kjer dnevni pacienti odložijo oblačila. V oddelku so 4 ležalni fotelji z el. pomiki ležišča. Ležalnik je prevlečen z vinilno prevleko z A-testom za med. uporabo. Med ležalniki so predvidene ločilne harmonika stene na kolescih, stene so višine 170 cm in raztegnjene širine 200 cm. Slika je priložena pri površinskih načrtih

Hospitalni del:

V nadaljevanju je interni hodnik s štirimi sobami s kopalnicami – tri dvoposteljne in ena troposteljna soba. Ob hospitalu je še sestrska baza s čajno kuhinjo ter kontrolni pult z WC-jem za osebje in omarami za čisto perilo. V oddelku je še mazalna soba ter prostor za nečisti del z blatexom in izlivom ter vozički za odpadke, infektivne odpadke in umazano perilo.

Strežba hrane na oddelku se vrši s tabletnim sistemom, kjer se tablete z umazano posodo vred vračajo v voziček in odvaža v umivanje v pomivalnico pri kuhinji.

Vse sobe imajo kopalnico z Wc-jem umivalnikom in tušem. V sobi so garderobne omare, nočne omarice in jedilna miza s stoloma. Na steni je TV in el. ura, v troposteljni sobi je TV na stropni konzoli.

Ob hodniku je odprt prostor z naravno osvetlitvijo za lokacijo nadzornega pulta s tehtnico in vsemi potrebnimi instalacijami v parapetnem kanalu, tudi sestrski klic. Ob steni prostora so omare za čisto perilo globine 60 cm.

Mazalna soba (št. 42) ima kabino za mazanje, v izvedbi z HPL ploščo in inox okovjem ter pritrdilnim materialom. Kabina je zastrta z zaveso. V prostoru je delovni pult s kerrock površino in umivalnikom vgrajenim pod kerrock ploščo. Nad delovnim pultom so obešene omarice s steklenimi vratci. Ob kabini je talni umivalnik za umivanje nog. Stenski umivalnik je opremljen z ogledalom in milom, dezinfektorjem in podajalom za papirne brisače.

V hodniku št. 2 – osrednji del je WC za invalide (soba 22) ter WC za paciente in osebje (soba 27).

Vzdolžno ob hodniku so razporejeni stoli za čakanje pacientov. Hodnik bo opremljen z zvočnim klicem v ambulante.

OPREMA ODDELKA:

V tlorisni zasnovi oddelka je vrisana dispozicija opreme, kakor to zahteva proces dela, oziroma dopuščajo prostorske razmere.

V priloženem načrtu opreme 1.2. OPREMA, št. Proj. 009/2019. Izvedba opreme je v celoti trajne izvedbe, vse površine so obložene s Funder max ali Egger HPL (laminati). Vse obrobe delovnih plošč, sprednja lica korpusov omar, krila, lica predalov so obrobljene z ABS nalepko 2.5 mm. Delovne plošče pultov so Kerrock izvedbe deb. 8mm z zaokrožnico na stensko oblogo višine 60 cm iz Kerrocka deb. 8 mm. Zasteklitev obešenih omaric pri vratnih krilih omar so iz kaljenega stekla 4mm. Stranske stene ob kerrock pultih so obložene s kerrock ploščo, poševno prirezano pod 60 na 30 cm.

Omare so podstavljene na regulirne nogice, vendar mora osnovna plošča deb. 24mm, na kateri stoji korpus, segati do zunanjega roba omare (š-80/40 cm). Vrata omare prekrivajo to nosilno desko! Podstavek omar je zaprt z natičnimi deskami v=10 cm in HPL oblogo iz mat aluminija.

Na oddelku je predvidenih več vrst ležišč oz. postelj:

- Pregledna miza na kolescih z zavoro, ravno ležišče in poševnim vzglavjem. Prevleka je iz sintetičnega materiala, z dodatkom za papirno rolo.

- Miza za ginekološke preglede z nastavki za noge – glej opis v opremi!

- Ležalniki v hospitalnem delu, fotelj z dvojnim el. pregibom – glej opis v opremi

- Bolniška postelja na kolesih z zavoro, trije pregibi do trendeleburg

- Predvideni so raztegljivi harmonika paravani na kolescih, v 170 cm, raztegnjene dolžine 2.00 m (površinska obdelava je z funder max folijo)

Vsi navedeni elementi spadajo pod splošno medicinsko opremo, specialna medicinska oprema, (soba fototerapije in instrumenti) pa niso zajeti v popisu opreme

Predvidena je nabava reanimacijskega vozička, ki bi bil lociran v dnevnem hospitalu.

Površinski načrti z vrisano opremo in vsemi  instalacijami in el. kanali so priloženi v načrtu opreme.

NOTRANJA OBDELAVA PROSTOROV:

Odstranjeni so štukaturni stropovi iz rebričastega stropa, zato montiramo na višini 300 cm nov mavčni strop dim. 60/60 z vgradnimi lučmi. Predhodno je potrebno montirati držala za TV aparate in pregledne luči. Okna so bila že predhodno zamenjana in se ohranijo.

Celoten prostor je po izvedbi sten potrebno prekitati in prebarvati s pralno mat lak barvo. Finalne tlake izvedemo v vseh hodnikih s kavčuk ploščami dim. 100x100 cm deb. 3.5mm (kot npr. Norament) v sobah pa kavčuk 2.5mm. Vrata so sestavljena iz ALU polkrožnih podbojev, ki so prašno barvani po izbiri projektanta, vratno krilo je deb. 42mm v globoki brazdi opremljena so s 3 ali 4 skritimi šarnirnimi tečaji. Krilo je obloženo z ultrapasom. Vertikalne obrobe krila so iz hrastovih nalepk debeline 20x 42mm za kvalitetno privijačenje tečajev. Kljuka je z zavitim ročajem in ločeno rozeto, vse v kromasti izvedbi.

V glavnem traktu in v traktu hospitalnega dela razen oddelka vodstva, so v stropu povišane kaskade za 46 cm zaradi priključka na okensko preklado.

INSTALACIJE:

Strojne instalacije:

Priložen je projekt prezračevanja z ventilatorsko enoto na strehi, za katerega je predvideno pokrito ohišje s prezračevanimi fasadami in projekt vodovoda z odtoki s priključki na vertikale iz spodnje etaže.

Razvod prezračevalnih kanalov je v vmesnem prostoru med očiščenim stropom in obešenim mavčnim stropov na višini 300 cm.

Vgradnja ventilatorja se izvede na delno izrezano streho, okoli ventilatorja se postavi ohišje iz HOP profilov 80/80, na katere se pritrdi ALU Z profile za stalno zračenje in dovod do ventilatorja. Streha nad konstrukcijo je iz panela deb. 5cm, pokrit s Sika folijo – Sikaplan G18. Velikost ohišja ventilatorja je 240/371cm – glej tloris in prerez ohišja. Ohišje je barvano v antracit sivi barvi, da bo čim manj opazna na obstoječi pločevinasti strehi. V fasado ohišja vgradimo pločevinasta vrata 100/180cm in 1kom. prezračevalno rešetko za dovod zraka s stalnozračno žaluzijo.

V projektu elektrike bo zagotovljena ozemljitev vantilatorja in povezava konstrukcije na strelovodni lovilni sistem strehe.

Elektro instalacije:

Glavni razdelilci in energetski prostor sta v območju nadzornega pulta v hospitalnem oddelku, projekt el. obsega moč, luči, šibki tok, tv mrežo, sestrski klic in zaščita proti udaru za vse med. aparate.

V projektu so zajete el. ure v sobah in hodnikih, TV aparati na stropnih konzolah in tudi stenske pritrditve, evakuacijske luči in zasilna razsvetljava. V tlorisih opreme so uskaljeni parapetni in medicinski kanali, ki so prikazani tudi v površinskih načrtih.

Stropna razsvetljava je opremljena z lučmi medicinske izvedbe. Jakost osvetlitve je omogočena z stikalom za zatemnjevanje za nočno uporabo. Razen stropnih luči so v parapetnem kanalu tudi lokalne luči nad posteljo, z osvetlitvijo navzdol in indirektno osvetlitvijo proti stropu.

POŽARNO VARSTVO:

Priložena je študija požarne varnosti, ki jo je izdelala Aktiva d.d.. Študija zajema celoten objekt, ureditev inštalacijskih vertikal, hidrantno omrežje in celotno ureditev obravnavane dermatološke etaže s požarnimi pristopi iz stopnišč.

ODSTRANITVENA DELA:

Pred odstranitvenimi deli je zagotoviti zaščito proti prašenju v sosednje oddelke s steno iz mavčnih plošč, okna in ostale odprtine zaščitimo s PVC folijo. Celoten strop oddelka – hodniki in prostori so izvedeni z lesenim opažem in štukaturnim ometom, kar v celoti odstranimo. Nato rušimo predvidene predelne stene. Potrebne preboje za nova vrata rešujemo s statično sanacijo odprtin. Po odstranitvi ruševin odstranimo pvc in keramične tlake, estrihe pri gradnji deloma izvedemo na novo, ohranjene estrihe pa izravnamo z izravnalno maso.

Izvajalec del mora voditi evidenco o količini in vrsti odpadkov, ter predložiti potrdilo o ustreznem deponiranju.

| LEGENDA PROSTOROV |  |  |
| --- | --- | --- |
| ŠT. | PROSTOR | m² |
| 1 | STOPNIŠČE 1 | 24,99 |
| 2 | HODNIK 1 | 24,39 |
| 3 | HODNIK 2 | 94,51 |
| 4 | DVIGALO 1 | 7,25 |
| 5 | DVIGALO 2 | 2,68 |
| 6 | STOPNIŠČE 2 | 21,43 |
| 7 | INFEKTIVNI PACIENTI | 9,94 |
| 8 | DERMAT. AMBULANTA 1 | 16,30 |
| 9 | SESTRA | 11,32 |
| 10 | KABINA | 2,32 |
| 11 | DERMAT. AMBULANTA 2 - POSEGI | 21,66 |
| 12 | DERMAT. AMBULANTA 3 | 15,88 |
| 13 | SESTRA | 13,87 |
| 14 | SPEC. AMBULANTA 4 | 15,45 |
| 15 | SPEC. AMBULANTA 5 | 15,77 |
| 16 | ADMINISTRACIJA | 25,50 |
| 17 | WC PAC. | 4,04 |
| 18 | WC | 1,79 |
| 19 | WC | 1,77 |
| 20 | SESTRA | 8,49 |
| 21 | SPEC. AMBULANTA 6 | 8,61 |
| 22 | WC INVALIDI | 5,94 |
| 23 | FOTOTERAPIJA | 32,65 |
| 24 | SPREJEM | 9,11 |
| 25 | 2 x ZDRAVNIKI | 10,14 |
| 26 | 2 x ZDRAVNIKI | 10,14 |
| 27 | WC OSEBJE | 4,06 |
| 28 | WC | 1,79 |
| 29 | WC | 1,79 |
| 30 | 2 x ZDRAVNIKI | 10,74 |
| 31 | 2 x ZDRAVNIKI | 11,04 |
| 32 | SEJNA SOBA | 23,76 |
| 33 | PREDPROSTOR | 14,47 |
| 34 | DNEVNI HOSPITAL | 38,29 |
| 35 | LABORATORIJ | 6,76 |
| 36 | DEŽURNA SOBA | 17,41 |
| 37 | SANITARIJE | 4,49 |
| 38 | OBVEZ. MAT | 9,10 |
| 39 | ODDELČNA LEKARNA | 11,59 |
| 40 | HODNIK 3 | 61,11 |
| 41 | NEČISTO | 6,68 |
| 42 | MAZALNA SOBA | 7,76 |
| 43 | WC OSEBJE | 3,85 |
| 44 | ENERGETSKI P. | 2,40 |
| 45 | SESTRSKA BAZA | 19,56 |
| 46 | 2P. SOBA | 16,09 |
| 47 | SANITARIJE | 3,51 |
| 48 | 3P. SOBA | 26,92 |
| 49 | SANITARIJE | 6,84 |
| 50 | 2P. SOBA | 20,35 |
| 51 | SANITARIJE | 4,52 |
| 52 | 2P. SOBA | 25,18 |
| 53 | SANITARIJE | 4,93 |
| 54 | PREDPROSTOR | 9,22 |
| 55 | PREDPROSTOR | 4,49 |
| 56 | GLAVNA SESTRA | 14,00 |
| 57 | TAJNICA | 8,99 |
| 58 | VODJA ODDELKA | 19,23 |
|  | SKUPAJ | 836,86 |

Sestavil:

Valter Ernst

| # 1.4 | # NAČRTI ARHITEKTURE |
| --- | --- |