Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila: 14/20

Datum: 02.04.2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: demontažo Alu oken 4 kpl, ter dobavo in montažo Alu vrata z nadsvetlobo.

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: ODD. ZA ANE. IN TERAPIJO BOLEČIN

1. Izvedba protiprašne bariere med sobo in deloviščem z ustrezno PE folijo, pričvrščeno -deskano v

tla -stene-strop ,vključno z demontažo .

4 komplet

2. Demontaža Al-u oken s skladiščenjem na mestu demontaže – brez odvoza na trajno deponijo .

4 komplet

3. Delna demontaža mavčnega stropa z kasnejšim prirezovanjem ,kitanjem in bandažiranjem .

4 komplet

4. Demontaža kovinskega raster stropa v območju demontiranih oken z poznejšo vgradnjo po potrebi

prirezovanjem kovinskih plošč.

4 komplet

5. Dobava in vgradnja kovinske premostitve v liniji med različnimi stropovi .

4 kom

6. Dobava in vgradnja notranjih Al-u vrat ,z nadsvetlobo , krilo v sestavi spodnji del polnilo, zgornji del

enojno steklo deb. 6 mm, opremljeno z kljuko-obojestransko, bela barva dim 1070x2970 brez talnih         pripir.

4 komplet

7. Gradbena obdelava špalet z ustrezno malto in vgradnjo Al-u zaključkov.

28,00 tm

8. Pleskarska obdelava stebrov in sten po končani rekonstrukciji oken v vrata.

4 kom

9. Vgradnja prekrivnega Al-u profila kot prekritje vmesnega prostora med steno in vrati (purpen)     .

28,00 tm

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 04.04. 2020 do 12:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravil:

Ekonomska referentka:

Blanka RAJNER, ekonom. tehnik