Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila: 15/20

Datum: 03.04.2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Izvedbo el. inštalacij za kontejner pred urgentnim centrom.

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: URGENTNI CENTER

1 kos omarica kaedra Schneider 6M

5 kos Vtičnica 230V 16A

1 kos Vtičnica 400V 16A

1 kos FID 40/0,03 A 400V

5 kos Instalacijski odklopnik 16A 1polni

1 kos Instalacijski odklopnik 16A 3polni

Ožičenje, uvodnice, letve, PE, N sponke

Dobava in polaganje kabla FG 5x16 mm2 - dovod

Dobava in polaganje cevi eurofleks fi 32 mm

Izvedba priklopov vtičnih gnezd in dovodnih kablov

Izvedba elektro meritev in izdaja protokolov

Transportni stroški

Kontaktna oseba:

Igor TRSTENJAK, inž.el.

Tel.: 02 321 23 86

E-pošta: igor.trstenjak@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 06.04. 2020 do 12:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravil:

Ekonomska referentka:

Blanka RAJNER, ekonom. tehnik