Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila: 27/20

Datum: 21.04.2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Zamenjava dotrajnih ventilov.

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: POMIVALNICA POSODE-ODDELEK ZA PLUČNE BOLEZNI

- Popravilo razdelilne baterije za pomivalna korita in pomivalni stroj v kuhinji Oddelka za PLJUČNE BOLEZNI:

-zamenjava krogelnega ventila 3/8¨     kos 1

-popravilo vodovodnega ventila 1/2     kos 2

-obnovitev priključka za pomivalni stroj

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 23. 4. 2020 do 12:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Blanka RAJNER ekonom.teh.