Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila: 28/20

Datum: 21.04.2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Zamenjava parnih ventilov.

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: KOTLARNA

Dobava in montaža prirobničnih parnih ventilov s prirobničnim tesnilom ARI-FABA, Fig. 23.046, s kovinskim mehastim tesnenjem za varnostno tesnilno tulko in kazalom odprtosti:

DN 50/NP 25           kom 1

DN 80/NP 25           kom 2

DN 100/NP 25         kom 2

DN 125/NP 25         kom 2

DN 150/NP 25         kom 2

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 23. 4. 2020 do 12:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Blanka RAJNER ekonom.teh.