Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila: 37/20

Datum: 05.05.2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Izvedbo rednega servisa klimatizacije oddelka.

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: URGENTNI CENTER

1 pregled toplotnih izmenjevalcev

2 pregled stanja in delovanja sistema:

3 pregled stanja in delovanja kroga (kondenzatorska stran):

4 pregled delovanja pretočnega stikala, zamazanosti filtrov in ponastavitev maksimalne

meje dovoljenega padca tlaka na filtrih:

5 pregled delovanja elektromotornih sponov, zqlobov in lopatic žaluzii:

6 pregled ventilatorjev in elektromotorjev:

-kontrola ventilatorjev in ležajev (rodni preizkus)

7 pregled varnostnih za za56it;

8 pregled električne opreme

9 pregled ohišja in sestavnih delov (tesnost, korozija, apnenjenje);

10 pregled vseh funkcij regulacije:

-kontrola regulatorja

-ponastavitev parametrov

-kontrola tipal pri delovnih pogojih

-kontrola vklopnikov in bimetalnih zaščit v elektro-krmilni omari

-kontrola zakasnilnih elementov

-kontrola komunikacij

Vrednost del za en servisni

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 08.05. 2020 do 12:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravil:

Ekonomska referentka:

Blanka RAJNER, ekonom. tehnik