Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila: 45/2020

Datum: 12.05. 2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Zamenjavo dotrajane vertikalne kanalizacijske cevi (zidarska dela).

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: Oddelek za travmatologijo

-Naprava protiprašne zaščite s PVC folijo in lesenim ogrodjem       kpl  2

-Izsek zidu do vertikalnega odtoka in priklopa blateksa                    kpl  1

-Izsek stenske keramike z vidia rezalko ter izsek                              kpl  1

-Izsek zidu za menjavo dotrajane inštalacije                                     kpl  1

-Zazidava in zamet kanalizacije in instalacije vodovod

z materialom, odri in prenosi                                                            kpl  2

-Položitev stenske keramike s fugiranjem in materialom                   kpl  1

-Nakladanje in odvoz ruševin na trajni depo                                      kpl  1

-Naprava potrebnih zaščit, večkratno čiščenje med

in po zaključku del                                                                            kpl   2

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 14.05.2020 do 12:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila Ekonom. Referentka:

Blanka Rajner