Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila: 47/2020

Datum: 13.05. 2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Zamenjava parnega cevovoda (zidarska dela).

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: Kuhinja

Naprava protiprašne zaščite s PVC folijo in lesenim ogrodjem             M2   35

Izsek žleba 30/20cm v opečnem zidu                                                    M1    5

Preboj betonskega stropa Q20                                                              CM    1

Zazidava in zamet žleba z dobavo materiala in prenosi                        M1     5

Nakladanje in odvoz ruševin na trajni depo                                           kpl     1

Zaščita finalnega tlaka, čiščenje med in po končanju del                      kpl     1

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 15.05.2020 do 12:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Ekonom. Referent:

Blanka Rajner