Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila: 55/2020

Datum: 19 .05. 2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Popravilo cevi sanitarne hladne vode.

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: Ginekološke in perinatološke ambulante

- Dobava in montaža nerjavnih cevi Geberit Mapress s fazonskimi kosi in materialom za pritrjevanje  Q76,1     m=18

- Dobava in montaža izolacijskih cevakov Kaiflex ST   Q76/25   m=18

- Demontaža dotrajanih cevi, razrez in odvoz na trajno deponijo     kpl=1

- Priprava dela, transportni in splošni stroški, zapiranje in praznjenje glavnega voda, preiskus tesnosti ter ponovno puščanje vode v omrežje      kpl=1

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 21.05.2020 do 12:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Ekonom. Referent:

Blanka Rajner