Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila: 57/2020

Datum: 20 .05. 2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Zamenjavo odvodne cevi.

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: Oddelek za travmatologijo

Zamenjava odvodne cevi 110 kuli bloka, speljane v steni, s fazonskimi kosi in spojnim materialom:

-LŽ odcep Q 110/Q 100

-LŽ cev Q 110

-razstavljiva spojka Q 110 LŽ/PE

-izrez LŽ Q 110

-ponovna povezava odvodne cevi s kuli blokom

(izlivnik, blateks, pomivalno korito)

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 22.05.2020 do 10:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Ekonom. Referent:

Blanka Rajner