Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila:61/2020

Datum: 25.05. 2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Zamenjavo dotrajanih 3-potnih ventilov.

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: Pralnica

| 1 | VXG44.20-6.3 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 20, kvs 6,3, navojni | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ALG203B | SBT: Set privijal DN20 (3 kosi) medenina | 1 |  |
| 3 | SAS61.03 | SBT: Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s | 1 |  |
| 3-potni ventil, pralnica, skladišče čistega perila |  |  |  |  |
| 1 | VXG44.20-6.3 | SBT: Tripotni reg. ventil PN 16, DN 20, kvs 6,3, navojni | 1 |  |
| 2 | ALG203B | SBT: Set privijal DN20 (3 kosi) medenina | 1 |  |
| 3 | SAS61.03 | SBT: Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s | 1 |  |
| Montaža in priklop |  |  |  |  |
| 1 | ST | Storitve zajema: - demontaža starega in montaža novega ventila | 1 |  |
| 2 |  | ST |  |  |

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb:27.05.2020 do 10:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Ekonom. Referent:

Blanka Rajner