Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila:63/2020

Datum: 25.05. 2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Dobava in montaža CU cevi MEDICIPS.

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: Kuhinja

- Dobava in montaža Cu cevi Medicips za komprimirani zrak, za vzdrževanje tlaka v kolesih za transportne vozičke, komplet s priborom:

-pripravljalna grupa 0-16 bar                                                  kos 1

-spiralna cev, manometer, nastavek za polnjenje gum          kos 1

-Cu cevi Q 15 s spojnim in pritrdilnim materialom                  m 90

-navezava na obstoječi razvod zraka 10 bar, tlačni preizkus

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb:27.05.2020 do 10:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Ekonom. Referent:

Blanka Rajner