Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila:65/20

Datum: 26.05. 2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Redni letni pregled hladilnega agregata.

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: Oddelek za intenzivno interno medicino

- SERVIS001P LETNI SERVISNI PREGLED 1 KPL 320,00 10,00 22,0 320,00

-preklop sistema na poletni režim

-kontrola uhajanja hladiva

-kontrola delovanja

Lokacija:

Klinika za interno medicino-intenzivna interna medicina

-Carrier M2019005026(garancija)

2.   SERVIS101P POROČILO, VODENJE EVIDENCE O PREVER. UHAJANJA 1 KOS

Kontaktna oseba:

Igor TRSTENJAK, inž.el.

Tel.: 02 321 23 86

E-pošta: igor.trstenjak@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 28. 05. 2020 do 10:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Blanka RAJNER ekonom.teh.