Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila: 84/20

Datum: 28.05.2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Zidarska dela pri ureditvi vodovodne in kanalizacijske inštalacije.

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: Endoskopija

- Preboj AB stropa Q 20 za nove inštalacije                           kpl 1

- Izsek zid za vodovodno inštalacijo                                       kpl 1

- Izsek zidu za PVC odtoke novega postrojenja                     kpl 1

- Zazidava in zamet vodovodne inštalacije z materialom       kpl 1

- Zazidava in zamet PVC odtokov z materialom                    kpl 2

- Izsek vertikalnega odtoka za novo vezavo                          kpl 1

- Naprava potrebnih protiprašnih zaščit pohištva in tal          kpl 1

- Nakladanje in odvoz ruševin na trajni depo                         kpl 1

- Večkratno čiščenje med in po zaključku del                        kpl 1

I

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 29. 5. 2020 do 10:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Blanka RAJNER ekonom.teh.