## Predračun
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN
Popravilo ravne strehe nad Oddelkom za laboratorijsko diagnostiko
ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
Opombe: - delo bo potrebno izvesti nujno in sicer po dogovoru z vodstvom; po potrebi izven rednega delovnega časa (sobote, nedelje, prazniki); - delo bo potrebno zaradi možnosti padavin izvajati v večih fazah, na način, da se dnevno odstrani toliko izolacije kot se je lahko v istem dnevu zavari; - v ceno vključiti vse potrebne zaključke med drugim tudi odzračevalnike,... - v ceni upoštevati vse tranporte in prenose, dostope, delovne odre v kolikor bodo potrebni, protiprašne zaščite, večkratno čiščenje med in po zaključku del, odvoz rušitvenega materiala na trajno deponijo; - priprava podlage vključno s temeljnim premazom; - toplotno izolacijo potrebno izvesti v enem sloju z preklopnim polaganjem - v ceni upoštevati fasadni oder za dostop in donos materiala - Kontaktna oseba je g. Tomi Kovačec, tel. (02) 321 24 93;
1. | Odstranjevanje obstoječe sestave strehe, večplastna hidroizolacija, toplotna izolacija z odvozom na trajno deponijo. Upoštevati, da je toplotna izolacija po vsej verjetnosti napita z vodo zaradi puščanja strehe. Upoštevana neto tlorisno površino brez vertikal (ostalo upoštevati v ceni) | m2 | 60 |  |  | 0 | 0
2. | Odstranjevanje prodca na strehi ter po končani sanaciji ponovno nasutje prodca (obstoječi) z filtriranjem finih delcev, nasutje iz določene frakcije | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje zaščitnega geotekstila za nasip prodca | m2 | 60 |  |  | 0 | 0
4. | Demontaža ter ponovna postavitev strelovoda za potrebe sanacije strehe | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | Demontaža ter montaža novega strešnega vtočnika sest. iz spodnjega in zgornjega dela vključno z izvedbo preboja AB strešne plošče v debelini cca. 33 cm. Vtočnik odprtine 125 mm. Potreben izris detajla s strani izvajalca, ki ga predhodno potrdi naročnik | [5 empty] | 0
| odtočnik | kom | 1 |  |  | 0
| oddušnik | kom | 1 |  |  | 0
6. | Demontaža obstoječih obrob ter odvoz na trajno deponijo. Samo spodnji deli pločevine. | m1 | 39 |  |  | 0 | 0
7. | Dobava in montaža novih obrob, izdelanih iz Alu ploč. deb. 0,6 mm, r.š. do 70 cm (RAL enak kot obstoječe obrobe) | m1 | 39 |  |  | 0
8. | Izvedba betonske zaokrožnice na stikih plošče in atike. Zaokrožnica cca. 5/5 cm. | m1 | 39 |  |  | 0
9. | Izvedba kompletne sestave strehe: parna zapora, toplotna izolacija v debelini 20 cm, dva sloja hidroizolacije, zadnji sloj s posipom. Vključno z vsemi vertikalnimi zaključki, prekrivanjem po normativu,… Sestava strehe iz materiala kot npr. BAUDER, parna zapora BAUDER THERM DS 2, toplotna izolacija BAUDER, BAUDER KSA DUO 3 mm, BAUDER BAUKUBIT K5K. Upoštevana neto tlorisna projekcija - enako obračun, potrebna sistemska garancija na streho. | m2 | 60 |  |  | 0
|  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  | Znesek davka: |  |  | 0
| Žig in podpis ponudnika: |  | Vrednost skupaj v EUR z DDV: |  |  | 0