## ELEKTROINŠT.
PONUDNIK: …………………………... |  |  |  | Številka ponudbe: …………..………
| …………………………… |  |  | Datum: …………..………
……………………………
……………………………
PREDRAČUN
Predmet javnega naročila:
GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
Sklop 1 – Elektroinštalaterstvo
Obnova prostorov Enote za intenzivno nego in terapijo v 1. nadstropju zgradbe Klinike za pediatrijo UKC Maribor
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
B5 | Sestrski klic ZETTLER
Opomba: Klicni in komunikacijski sistem mora biti kompatibilen z že vgrajenim klicnim sistemom z uporabo LON Works prenosne tehnologije. Že vgrajen sistem se z nadaljnimi sistemi vključi v celoten klicni in komunikacijski sistem in s tem zagotovi prenos podatkov tudi do drugih naprav/sistemov.
ZETTLER Medicall 800 v skladu z DIN VDE 0834 Del 1 in 2
1. | Nadometni adapter za prikazovalnik Adapter za nadometno montažo univerzalnega prikazovalnika. Sestava: - adapter iz bele plastike - dimenzije (ŠxVxG) 165x95x32,5 mm | kos | 1 |  |  | 0
2. | Prikazovalnik Prikazovalnik prikazuje aktivirane klice z opremljene z naslednjimi informacijami: skupina oziroma oddelek, vrsta (kategorija) klica, oznaka prostora in lokacija aktiviranega klica v prostoru. Prikazuje vse aktivirane klice ravrščene po prioriteti in kronološkem zaporedju. Vrste (kategorije) klica se na prikazovalniku ločijo vizualno in akustično. Prikazovalnik ima možnost programskega selekcioniranja (filtriranja) posameznih vrst (kategorij) klicev. Funkcijske lastnosti: - listanje in obdelava prikazaih klicev - sprejem/shranjevanje klicev - filter za različne kategorije klicev - prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka, če ni aktiviran noben klic - selektiven prikaz in posredovanje vseh morebitnih napak - nadzor sistemskih elementov dotičnega oddelka (do 85 LON elementov) - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - proženje dveh signalnih svetilk prisotnosti - vhoda za dve zunanji prisotnosti - 1 vhod za telefonski klic (samo pri izvedbi brez govorne komunikacije) - 1 izhod za prikaz napake (samo pri izvedbi brez govorne komunikacije) - izhod za zunanje brnalo - izvajanje prednastavljenih povezav med oddelki in skupinami - vgrajeno brnalo za opozarjanje na klic - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - osvetljen dvovrstični alfanumerični LC prikazovalnik, - 16 znakov velikosti 8mm na vrstico - tipka prisotnosti zelena (Prisotnost 1) s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - tipka prisotnosti rumena (Prisotnost 2) s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - funkcijska tipka s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem za vstop v menu - tipka za potrditev s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem za sprejem/shranjevanje klicev - tipka za listanje s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - dimenzije (ŠxVxG) 165x95x32,5 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010) | kos | 1 |  |  | 0
3. | Signalna svetilka z elektroniko, LED Vizualno signalizira aktivirane klice v sobi. S štirimi barvnimi polji signalizira aktivirano prisotnost, klic in napako na hodniku in sicer: - z belim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sanitarno toaletnih prostorih (wc, tus) - z rdečim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sobi - z zelenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost medicinsko negovalnega osebja - z rumenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost višjega medicinskega osebja Kontrolna elektronika vgrajena v ozadje svetilke služi komunikaciji med paneli v sobi in sistemskim podatkovnim vodilom, po katerem se prenašajo vsi sistemski podatki. Funkcijske lastnosti: - štiri svetilna barvna polja za vizualni prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku - vgrajena kontrolna elektronika deluje kot distributer za sobne panele - šest programabilnih nadzorovanih vhodov za aktiviranje klica iz wc-ja, postelj in prostora v skladu z DIN VDE 0834 - šest izhodov za pomirjevalni svetlobni indikator vsake klicne linije za nedvoumno vizualno indikacijo klica v prostoru - sobna elektronika identificira dve prisotnosti, klic in morebitne napake, ter jih posreduje dedeljenemu prikazovalniku ali v primeru omejenega delovanje, vsem LON elementom v sistemu - štirje izhodi za proženje zunanje signalne svetilke za prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - sobna kontrolna elektronika (6 vhodnih klicnih linij, 2 vhodne linije prisotnosti, 4 izhodi) - štiri barvna polja - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x60 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010) |  |  |  |  | 0
| Svetilka brez elektronike | kos | 1 |  |  | 0
| Svetilka z elektroniko | kos | 8 |  |  | 0
4. | Panel klica in prisotnosti, brnalo | kos | 7 |  |  | 0
5. | Panel klica in reseta z vtičnico | kos | 7 |  |  | 0
6. | Panel klica in reseta | kos | 19 |  |  | 0
7. | Adapter S1 | kos | 18
Telekomunikacijski vodnik s plastično izolacijo in Cu vodnikom HALOGENFREE
8. | IY(St)Y 4x2x0.8 mm | m | 120
9. | IY(St)Y 8x2x0.6 mm | m | 80
10. | IY(St)Y 4x2x0.6 mm | m | 200
11. | IY(St)Y 2x2x0.6 mm | m | 60
12. | Drobni instalacijski material, slepi pokrovi… | kpl | 1
13. | Doza E1 (votla stena) | kom | 9
14. | Izolator z galvansko ločitvijo | kom | 1
15. | Prevezava bolniških kanalov | kpl | 1
16. | Odpiranje in zapiranje spuščenega stropa za potrebe inštalacij | kpl | 1
17. | Izvedba inštalacije | kpl | 1
18. | Montaža in vezava elementov | kpl | 1
19. | Konfiguracija sistema po želji porabnika, vključitev in integracija v obstoječi sistem | kpl | 1
20. | Spuščanje v pogon, preizkus delovanja | kpl | 1
21. | Šolanje uporabnika, navodila za uporabo | kpl | 1
22. | Transportni stroški | kpl | 1
| SKUPAJ B5 - Sestrski klic brez DDV: |  |  |  |  | #REF! | 0
|  |  | Davčna osnova: |  |  | #REF! | 0
|  |  | Znesek davka: |  |  | #REF! | 0
|  |  | Vrednost skupaj v EUR z DDV: |  |  | #REF! | 0