## List1
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93
KLIMATSKA NAPRAVA ZA ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO
SPECIFIKACIJA:
SPLIT SISTEM (notranja enota z pripadajočo zunanjo enoto) – 1 kpl:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema (split) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 3,6 kW do vključno 4,5 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 3,8 do vključno 4,8 kW;
4. | Stropne izvedbe
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
6. | Energijski razred A++
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
- demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa;
inštalacijski kanali;
- preboje za instalacije in tesnenje;
gradbena in slikopleskarska popravila.
SKUPNA VREDNOST (V EUR BREZ DDV) PONUJENE OPREME IN PRIPADAJOČIH DEL
OPOMBA:
Ponudnik mora vpisati (v označeno rumeno polje) skupno vrednost (v eur brez DDV) ponujene opreme in pripadajočih del skladno z popisi.