## List1
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93
KLIMATSKA NAPRAVA ZA ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO
SPECIFIKACIJA:
SPLIT SISTEM (notranja enota z pripadajočo zunanjo enoto) – 2 kpl:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | 4 smerni izpih
2. | HLADILNA MOČ: vsaj 3,5 kW;
3. | GRELNA MOČ: vsaj 3,8 kW;
4. | SEER 5,6
5. | SCOP 4,0
6. | Režim delovanja HLAJENJE/GRETJE °C: -15/-15
7. | Hladilno sredstvo R32
8. | Stropne izvedbe
9. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
10. | Energijski razred A++
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
vgradnja v Dampa strop;
SKUPNA VREDNOST (V EUR BREZ DDV) PONUJENE OPREME IN PRIPADAJOČIH DEL
OPOMBA:
Ponudnik mora vpisati (v označeno rumeno polje) skupno vrednost (v eur brez DDV) ponujene opreme in pripadajočih del skladno z popisi.