Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 28 09

Številka: 400-DeS-411/20

Datum: 25. 8. 2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Rokavice kirurške

Specifikacija zahtev naročnika:

| ZŠ | Ident naročnika | Opis | EM | Predvidena količina do 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 345288 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA, OP, IZDELANA IZ NARAVNEGA LATEXA, BREZ PUDRA; AQL≤0,65;PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN ISO 21171:2006; EN10993-11, EN556-1:2002, ISO 10282:2014, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2009, M.P.IIa MDD93/42/EEC EN 455-1,2,3,4 ŠT. 7 | par | 30000 |
| 2. | 597759 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA, OP, IZDELANA IZ NARAVNEGA LATEXA BREZ PUDRA; AQL≤0,65;PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN ISO 21171:2006; EN10993-11, EN556-1:2002, ISO 10282:2014; M.P.IIa MDD93/42/EEC EN 455-1,2,3,4 ŠT.8,5 | par | 3000 |
| 3. | 359521 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA, OP, IZDELANA IZ NARAVNEGA LATEXA, BREZ PUDRA; AQL≤0,65;PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN ISO 21171:2006; EN10993-11, EN556-1:2002, ISO 10282:2014;ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2009, M.P.IIa MDD93/42/EEC EN 455-1,2,3,4 ŠT. 8 | par | 10000 |
| 4. | 602779 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA, OP, IZDELANA IZ NARAVNEGA LATEXA, BREZ PUDRA; AQL≤0,65;PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN ISO 21171:2006; EN10993-11, EN556-1:2002, ISO 10282:2014; ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2009; M.P.IIa MDD93/42/EEC EN 455-1,2,3,4 ŠT.6 | par | 6000 |
| 5. | 358177 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA, OP, IZDELANA IZ NARAVNEGA LATEXA,BREZ PUDRA; AQL≤0,65;PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN ISO 21171:2006; EN10993-11, EN556-1:2002, ISO 10282:2014, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2009; M.P.IIa MDD93/42/EEC EN 455-1,2,3,4 ŠT. 6,5 | par | 30000 |
| 6. | 355399 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA, OP, IZDELANA IZ NARAVNEGA LATEXA, BREZ. PUDRA; AQL≤0,65; PPE Kat. Ill, M.P.IIa MDD93/42/EEC EN 455-1,2,3,4 EN374: 1,4,5; EN556-1:2002, ISO 10282:2014, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2009, EN ISO 21171:2006; ŠT. 7,5 | par | 40000 |

| 7. | 843016 | ROKAVICE KIRURŠKE SINTETIČNE, NEPUDRANE, STERILNE; AQL≤0,65; PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN556-1:2002, ISO 10282:2014, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2004; RAZ.IIa MDD 93/42/EEC EN 455-1,2,3,4, ŠT. 6,5 | par | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 727288 | ROKAVICE KIRURŠKA SINTETIČNA, STERILNA, NEPUDRANA AQL≤0,65; PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN556-1:2002, ISO 10282:2014, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2004; RAZ.IIa MDD 93/42/EEC EN 455-1,2,3,4, ŠT. 7,5 | par | 2000 |
| 9. | 687731 | ROKAVICE KIRURŠKE SINTETIČNE,STERILNE, NEPUDRANE; AQL≤0,65; PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN556-1:2002, ISO 10282:2014, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2004; RAZ.IIa MDD 93/42/EEC EN 455-1,2,3,4, ŠT.8 | par | 2000 |
| 10. | 223522 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA, OP, IZDELANA IZ NARAVNEGA LATEXA, LAHKO PUDRANA; AQL≤0,65; M.P.IIa MDD93/42/EEC; PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN556-1:2002, ISO 10282:2014, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2004; EN 455-1,2,3,4 ŠT. 6 | par | 2600 |
| 11. | 348988 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA, OP, IZDELANA IZ NARAVNEGA LATEXA, LAHKO PUDRANA; AQL≤0,65; M.P.IIa MDD93/42/EEC; PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN556-1:2002, ISO 10282:2014, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2004; EN 455-1,2,3,4 ŠT. 6,5 | par | 2600 |
| 12. | 348643 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA, OP, IZDELANA IZ NARAVNEGA LATEXA, LAHKO PUDRANA ;AQL≤0,65; M.P.IIa MDD93/42/EEC; PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN556-1:2002, ISO 10282:2014, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2004; EN 455-1,2,3,4 ŠT. 7 | par | 9000 |
| 13. | 348651 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA, OP, IZDELANA IZ NARAVNEGA LATEXA, LAHKO PUDRANA;AQL≤0,65; M.P.IIa MDD93/42/EEC; PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN556-1:2002, ISO 10282:2014, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2004; EN 455-1,2,3,4 ŠT. 7,5 | par | 2600 |
| 14. | 348660 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA, OP, IZDELANA IZ NARAVNEGA LATEXA, LAHKO PUDRANA; AQL≤0,65; M.P.IIa MDD93/42/EEC; PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN556-1:2002, ISO 10282:2014, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2004; EN 455-1,2,3,4 ŠT. 8 | par | 2600 |
| 15. | 348678 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA, OP, IZDELANA IZ NARAVNEGA LATEXA, LAHKO PUDRANA; AQL≤0,65; M.P.IIa MDD93/42/EEC; PPE Kat. Ill, EN374: 1,4,5; EN556-1:2002, ISO 10282:2014, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2004; EN 455-1,2,3,4 ŠT. 8,5 | par | 1400 |
| 16. | 286699 | ROKAVICA NESTERILNA, TANKA, PROZORNA, IZDELANA IZ PE, FOLIJE;MDD 93/42/EEC 1 100 VELIKA | kos | 15000 |

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezni artikel!

Prosimo za prospektni material (slike, specifikacije, veljavni certifikati …).

Kontaktna oseba:

Karmen KOTNIK

Tel.: 02 321 25 61

E-pošta: Karmen.KOTNIK@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 28. 8. 2020 do 13:00 ure.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške.

Ponudbo pošljite na e-poštna naslova:

nabava@ukc-mb.si

Karmen.KOTNIK@ukc-mb.si