## elektro
| POPIS DEL IN PREDIZMERE |  | količina | cena v EURenota | cena skupaj v EUR
Opomba:
V popisih so uprabljene oznake posameznih dobaviteljev, ki določajo potreben tehnični nivo opreme ali so izbrani zaradi tipizacije investitorja, z vidika servisiranja . Možno je izbrati enakovredne materiale, po potrditvi investitorja.
Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti
Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla.
V ceno montaže mora biti zajeta uporaba odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini.
V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji
Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
Izvajalec mora pri izvedbi vključiti drobna gradbena dela, kot so dolbljenje reg, izvrtine do ɸ 100mm.
A | MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1. | RAZSVETLJAVA
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in montaža svetilk, komplet s predstikalnim priborom, pritrdilnim materialom in svetlobnimi viri, INTRA ali enekovredno, po opisih:
S12 | Svetika, tip 1x40 W, IP 65, INTRA ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
| SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in montaža svetilk in naprav varnostne razsvetljave, komplet s pritrdilnim materialom in svetlobnimi viri, po opisih:
Z01 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, avtonomije 3 ure, z lokalno baterijo, tip BEGHELLI LOGICA LED LTO LGAR SE 1100lm(1h), IP65 + 12193 VGRADNI PRIBOR - svetilka v pripravnem spoju! | kos | 1 | 0 | 0
Z02 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, avtonomije 3 ure, z lokalno baterijo,BEGHELLI UP LED EXIT AT OPT 30M SA 8LTO(4381), IP40, RAVNO, komplet s piktogramom ravno, navzdol. | kos | 2 | 0 | 0
2 | Meritve varnostne razsvetljave, izdaja potrdila | kpl | 1 | 0 | 0
| VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  | 0
| RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Kabli s PVC izolacijo in Cu žilami, poleženi delno na kabelske police in kanale (50 %), delno v I. C. cevi pod ometom (30 %) in delno na stropnih obešalih (20 %)
| NHXMH - 2 x 1,5 mm2 | m | 10 | 0 | 0
| NHXMH-J - 3 x 1,5 mm2 | m | 75 | 0 | 0
| NHXMH-J - 3 x 2,5 mm2 | m | 5300 | 0 | 0
| J-Y(St)Y - 2x2 x 0,8 mm | m | 35 | 0 | 0
2 | Kabli z PVC izolacijo in finožičnimi Cu žilami, položeni delno v kabelske police (85 %), delno na stropnih obešalih (10 %) in delno v I. C. cevi pod ometom (5 %):
| HO7V-K- 1 x 4 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| HO7V-K- 1 x 6 mm2 | m | 45 | 0 | 0
3 | Plastificirane cevi, položene nadometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm | m | 110 | 0 | 0
| fi 29 mm | m | 25 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža stikal s priborom, komplet z montažnimi razvodnicami, JUNG (ali enakovredno), modularne izvedbe
| Stikalo - univerzalno, navadno,izmenično za p/o, stopnja zaščite IP 65. | kos | 1 | 0 | 0
| Senzor gibanja stropni za kot 360°, vgradni | kos | 1 | 0 | 0
5 | Vodotesna razvodnica s pokrovom. | kos | 5 | 0 | 0
6 | Nadometna vtičnica v kompletu z razvodnico, JUNG (ali enakovredno), modularne izvedbe
| V1 - 230 V, 16 A, p/o, mreža, bela | kos | 1 | 0 | 0
7 | Razvodnica za izenačitev potencialov. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Priključki el. aparatov in naprav (priključki strojev, el.vrata, el. pisoar) | kpl | 2 | 0 | 0
9 | Protipožarne mase (ekspanzijske blazinice, kit, premazi). | kg | 5 | 0 | 0
10 | Drobni montažni in vezni material. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Meritve in izdaja protokolov. | kpl | 1 | 0 | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | DOVOD IN RAZVOD MOČI
1 | Kabli položeni delno po kabelskih policah (horizontalno 90 %), delno po kabelskih lestvah vertikalno, 10 %) s PVC izolacijo in Cu žilami:
| NHXMH-J- 5 x 4 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| NHXMH-J- 5 x 16 mm2 | m | 25 | 0 | 0
2 | Pocinkane perforirane kabelske police v kompletu s konzolami, pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom:
| PK 100/35/2 | m | 15 | 0 | 0
| PK 50/35/2 | m | 10 | 0 | 0
3 | Meritve in izdaja protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Drobni, montažni in vijačni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| DOVOD IN RAZVOD MOČI - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | STRELOVODNA INSTALACIJA
1 | Al žica fi 8 mm, na strešnih in stenskih podporah, komplet s podporami | m | 110 | 0 | 0
2 | Križne sponke žica - žica. | kos | 12 | 0 | 0
3 | Stiki, izvedeni med različnimi kovinskimi masami: kritin, žlota, obroba (kovičenje, lotanje, varjenje). | kos | 10 | 0 | 0
4 | Lovilna palica, l=2m | kos | 1 | 0 | 0
5 | Meritve in izdaja protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Drobni, montažni in vezni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| STRELOVODNA INSTALACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
| MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
B | SIGNALNE IN KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
1. | JAVLJANJE POŽARA
1 | Hochiki YBN-R/3 | kos | 1 | 0 | 0
Podnožje za adresibilne javljalnike požara Hochiki
2 | Hochiki YBO-R/SCI | kos | 1 | 0 | 0
Podnožje z izolatorjem za adresibilne javljalnike požara Hochiki
3 | Hochiki ALK-E | kos | 1 | 0 | 0
Adresibilni optični javljalnik Hochiki
4 | Hochiki SDP-2 | kos | 2 | 0 | 0
vzorčna komora s cevjo in adresnim javljalnikom
5 | Hochiki SR Mounting Box | kos | 1 | 0 | 0
Podnožje za ročni javljalnik požara Hochiki.
6 | Hochiki HCP-E | kos | 1 | 0 | 0
Adresibilni ročni javljalnik požara z ohišjem Hochiki.
7 | Hochiki Hinged Cover (PS200) | kos | 1 | 0 | 0
Pokrovček za ročni javljalnik Hochiki
8 | Hochiki MRC2 | kos | 9 | 0 | 0
Adresibilni vmesnik 1 izhod (~230V/5A)/1 vhod (nadzorovan) in izolatorjem- Hochiki
9 | Hochiki YBO-R/3(Red) | kos | 1 | 0 | 0
Podnožje adresibilne sirene CHQ-WPK
10 | Hochiki CHQ-WS2 | kos | 1 | 0 | 0
Adresibilna sirena za samostojno montažo v zanko
11 | Označevalna pl. | kos | 6 | 0 | 0
Označevalna ploščica 20*30
12 | Označevalna pl. | kos | 1 | 0 | 0
Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013
13 | Označevalna pl. | kos | 1 | 0 | 0
Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013
14 | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
Drobni material
15 | Iy(St)y 1x2x0,8 mm2 | m | 190 | 0 | 0
Kabel Iy(St)y 1x2x0,8 mm2, senzorski - za požarne sisteme
16 | NIK 17/17 | m | 85 | 0 | 0
Kanal NIK 17/17
17 | PN cev 16 | m | 15 | 0 | 0
PN cev 16 (3 kabli)
18 | Cev fleksi 16 | m | 25 | 0 | 0
Cev fleksi 16 -oranžna (3 kabli)
19 | Razvodna doza 80x80 s sponkami | kos | 1 | 0 | 0
Razvodna doza n/o 80x80 s sponkami.
20 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Testiranje instalacij, nadzor nad polaganjem
21 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Finomontaža centrale, napajalnika, oddaljenega prikazovalnika, komunikacijskega modula,...
22 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (avtomatskih in ročnih javljalnikov, siren) na položene instalacije
23 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (adresnih vmesnikov, VK, ostalo,..) na položne instalacije
24 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Zagon sistema in poizkusno delovanje
25 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Programiranje sistema
26 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Poučitev uporabnika in primopredaja sistema uporabniku
27 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Sodelovanje tehnika na pregledu s strani pooblaščene osebe (Ekosystem, IVD,...)
28 | Storitev | kpl | 1 | 0 | 0
Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila za sistem do 200 javljalcev
| JAVLJANJE POŽARA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3 | DOVOD IN RAZVOD MOČI |  |  |  | 0
4 | STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
A. | SIGNALNE IN KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
1 | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
| SIGNALNE IN KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0