## STR.-MED. PLINI
POPIS MATERIALA IN DEL
SKLOP 2: Dograditev medicinskega kisika na Oddelku za internistično nujno pomoč
Z.Š. | Opis | ME | KOL | Cena (EUR/EM) | Skupaj (EUR)
1 | Dobava nadometnih sklopk za kisik | kpl | 7 |  | 0
2 | Cu medicinske cevi 8x1mm | tm | 50 |  | 0
3 | Fitingi za Cu inštalacijo | kpl | 1 |  | 0
4 | Kanal PVC-NIK 20x30 | tm | 14 |  | 0
5 | Strokovna montaža sklopk, cevi… | kpl | 1 |  | 0
6 | Tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0
7 | Meritev inštalacij medicinskih plinov | kpl | 1 |  | 0
8 | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  |  |  | 0
OPOMBE:
Vgrajena oprema mora biti dobavljena in montirana po veljavnem standardu SIST EN ISO 7396-1-2016 - sistem napeljav za medicinske pline. Dela se bodo izvajala po dogovoru z oddelkom.
|  | Žig |  |  | Podpis
Kraj in datum: