**Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev**

**Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija**

**Tel.: +386 (0)2 321 28 09**

Številka: 400-DeS-483/20

Datum: 28. 10. 2020

**POVPRAŠEVANJE**

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Rokavice pregledne

Specifikacija zahtev naročnika:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENT | OPIS | Količina | EM | Cena brez DDV | DDV% | Skuraj brez DDV | Proizvajalec | kataloška številka |
| 346853 | ROKAVICE ZA KEMOTERAPIJO, NEPUDRANE, NITRILNE, 300mm DOL., AQL0,65 EN374; PPE KATEG.III, TEST.VIR. ISO16604/B&ASTM F1671-97b ;TEST.NEP. CITOST.ASTM D6978-05; 89/686/EEC,S( 6-7) | 50000 | kos |  |  |  |  |  |
| 543837 | ROKAVICE ZA KEMOTERAPIJO, NEPUDRANE, NITRILNE, 300mm DOL., AQL0,65 EN374; PPE KATEG.III, TEST.VIR. ISO16604/B&ASTM F1671-97b ;TEST.NEP. CITOST.ASTM D6978-05; 89/686/EEC, M( 7-8) | 150000 | kos |  |  |  |  |  |
| 635774 | ROKAVICE ZA KEMOTERAPIJO, NEPUDRANE, NITRILNE, 300mm DOL., AQL0,65 EN374; PPE KATEG.III, TEST.VIR. ISO16604/B&ASTM F1671-97b ;TEST.NEP. CITOST.ASTM D6978-05; 89/686/EEC, L(8-9) | 150000 | kos |  |  |  |  |  |
| 106731 | ROKAVICE ZA KEMOTERAPIJO, NEPUDRANE, NITRILNE, 300mm DOL., AQL0,65 EN374; PPE KATEG.III, TEST.VIR. ISO16604/B&ASTM F1671-97b ;TEST.NEP. CITOST.ASTM D6978-05; 89/686/EEC,XL(9-10) | 80000 | kos |  |  |  |  |  |
| 369497 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEX, BREZ PUDRA; AQL 1,5; MDD 93/42/ EEC razred I, PPE Kat.III, EN 374:1,4,5; EN ISO 21171:2006; EN 10993-10, EN 455:1,2,3,4; T. VIR. ASTM F1671 L(8-9) | 250000 | kos |  |  |  |  |  |
| 369489 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEX, BREZ PUDRA; AQL 1,5; MDD 93/42/ EEC razred I, PPE Kat.III, EN:374:1,4,5; EN ISO 21171:2006; EN 10993-10, EN 455:1,2,3,4; T. VIR. ASTM F1671 M (7-8) | 250000 | kos |  |  |  |  |  |
| 369462 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEX, BREZ PUDRA; AQL 1,5; MDD 93/42/ EEC razred I, PPE Kat.III, EN 374:1,4,5; EN ISO 21171:2006; EN10993-10, EN455:1,2,3,4; T. VIR. ASTM F1671 S (6-7) | 250000 | kos |  |  |  |  |  |
| 351172 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA, NITRILNA, NEPUDRANA ;AQL1,5; MDD 93/42/ EEC razred I, PPE Kat.III, EN374:1,4,5; EN ISO 21171:2006; EN10993-10; EN455:1,2,3,4; T. VIR. ASTM F1671 L (8-9) | 150000 | kos |  |  |  |  |  |
| 350796 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA, NITRILNA, NEPUDRANA;AQL 1,5; MDD 93/42/ EEC razred I, PPE Kat.III, EN374:1,4,5; EN ISO 21171:2006; EN10993-10; EN 455:1,2,3,4; T. VIR. ASTM F1671 M (7-8) | 150000 | kos |  |  |  |  |  |
| 350800 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA, NITRILNA, NEPUDRANA ;AQL1,5; MDD 93/42/ EEC razred I, PPE Kat.III, EN374:1,4,5; EN ISO 21171:2006; EN10993-10; EN455:1,2,3,4; T. VIR. ASTM F1671 S (6-7) | 150000 | kos |  |  |  |  |  |

**Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezni artikel!**

**Prosimo za prospektni material (slike, specifikacije, veljavni certifikati …)**.

Kontaktna oseba:

Karmen KOTNIK

Tel.: 02 321 25 61

E-pošta: [Karmen.KOTNIK@ukc-mb.si](mailto:Karmen.KOTNIK@ukc-mb.si)

Rok za sprejem ponudb: **2. 11. 2020** **do 13:00 ure.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

* Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
* popuste in rabate;
* davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
* morebitne druge stroške.

Ponudbo pošljite na e-poštna naslova:

[nabava@ukc-mb.si](mailto:nabava@ukc-mb.si)

[Karmen.KOTNIK@ukc-mb.si](mailto:Karmen.KOTNIK@ukc-mb.si)