## Predračun (OBR-2)
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN
ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA FRESENIUS
ZŠ | Katal. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 100 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 50 |  |  | 0 | 0
|  | Rezervni deli | [5 empty] | 0
3. | 6308811 | FILTER CARTRIDGE GX10 20'' 10µm FWT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
4. | 6308831 | FILTER CARTRIDGE GX50 20'' 50µm FWT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 6314431 | SOLENOID VALVE A+K MULLER 24V*AQUASAFE | kos | 1 |  |  | 0 | 0
6. | 6316881 | TEST KIT VISOCOLOR HE CHLORINE | kos | 1 |  |  | 0 | 0
7. | 6320261 | LEVEL SENSOR NPN 10/40 VDC 3/8"GRANUMIX | kos | 1 |  |  | 0 | 0
8. | 6321551 | FILTER CARTR. GAC5 9 3/4" 5µM+ACT.CARBON | kos | 1 |  |  | 0 | 0
9. | 6327661 | RO-MEMBRANE *AQUAWTU | kos | 1 |  |  | 0 | 0
10. | 6327781 | ROTARY VANE PUMP 125L VERSION AQUAWTU | kos | 1 |  |  | 0 | 0
11. | 6327931 | UV-LAMP *AQUAWTU | kos | 1 |  |  | 0 | 0
12. | 6328361 | LEVEL MEASUR.ROD F. HEATER TANK AQUAHWCS | kos | 1 |  |  | 0 | 0
13. | 6344031 | A&K-MULLER SOLENOID VALVE AquaSAFE/-HWCS | kos | 1 |  |  | 0 | 0
14. | 6344191 | CURVED TOOTH PLUG-IN COUPLING *AQUAWTU | kos | 1 |  |  | 0 | 0
15. | 6345631 | MAGNETIC VALVE A&K-MULLER AquaSAFE/HWCS | kos | 1 |  |  | 0 | 0
16. | 6347061 | COUPLING 1 1/4" GRANUMIX PLUS | kos | 1 |  |  | 0 | 0
17. | 6347321 | COMPRESSOR GRANUMIX PLUS | kos | 1 |  |  | 0 | 0
18. | 6349301 | TUBING 1 1/2" CONNECTION PORT GRANUMIX+ | kos | 1 |  |  | 0 | 0
19. | 6349311 | TUBING 1 1/4" CONNECTION PORT GRANUMIX+ | kos | 1 |  |  | 0 | 0
20. | 6349501 | AIR FILTER 3/4" GRANUMIX PLUS | kos | 1 |  |  | 0 | 0
21. | 6349731 | CLOSURE NIPPLE DN 4 R 1/4 " PVDF MSC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
22. | 6350841 | MODULE PIPE EC>=30 AquaWTU | kos | 1 |  |  | 0 | 0
23. | 6350911 | TEST TOTAL HARDNESS FWT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
24. | 6350981 | DOUBLE FILTER HEAD 20" GRANUMIX PLUS | kos | 1 |  |  | 0 | 0
25. | 6363541 | SOLENOID VALVE 5282 24VDC 1" BRASS FWT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
26. | 6502821 | PUMP LINE YELLOW IONOMETER | kos | 1 |  |  | 0 | 0
27. | 6720291 | RECHARGEABLE BATTERY 18V CPL. 4008/MFT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
28. | F40003842 | BATTERY CR 1/3N, LITHIUM 3V 170MAH *MFT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
29. | M280451 | HEATER VERSION 2 UNTIL EC1025 MFT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
30. | M312761 | SMALL SOLENOID VALVE 1 NOZZLE 5008/S6008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
31. | M316161 | P.C.B. LP1139 / SCREEN SENSOR 5008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
32. | M320041 | LEVEL DETEKTOR *5008/S *MULTI | kos | 1 |  |  | 0 | 0
33. | M320211 | GEAR DRIVE FOR LINE PUMPS *5008/S | kos | 1 |  |  | 0 | 0
34. | M322221 | PRESS. TRANSD. -0.9/2.0 BAR 5008/S 6008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
35. | M322921 | Syringe Holder w. Syringe Detection 5008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
36. | M324601 | BIBAG CONNECTOR *5008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
37. | M327771 | LEAKAGE SENSOR *5008/S *6008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
38. | M338691 | Sensor, Position Connector Flap 5008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
39. | M344831 | PRESSURE TRANSDUCER BALANCING CHAMBER CO | kos | 1 |  |  | 0 | 0
40. | M351351 | ELECTRODE CABLE BCM | kos | 1 |  |  | 0 | 0
41. | M353411 | SOLENOID VALVE WITH 1 NOZZLE 5008/S 6008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
42. | M354441 | LOADING PRESSURE VALVE A02, A03 *5008/S | kos | 1 |  |  | 0 | 0
43. | M354611 | POWER SUPPLY UNIT 100-240VAC/16A *5008/S | kos | 1 |  |  | 0 | 0
44. | M357651 | Patient Card 5008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
45. | M360761 | Blood Pump Rotor Multifiltrate | kos | 1 |  |  | 0 | 0
46. | M367771 | UNIVERSAL CONDUCTIVITY CELL *5008/S *600 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
47. | M369041 | UNI.TEMP.SENSOR 5008/S AQUA C UNO H 6008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
48. | M374531 | P.C.B. LP 1102-1 / Controller Board 5008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
49. | M376801 | TSC and Maintenance Kit 5008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
50. | M381851 | Dialyzer Holder 5008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
51. | M381941 | COMBI PORT F. ONLINE-HDF 5008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
52. | M384211 | OPTICAL DETECTOR / AIR BUBBLE DETECTOR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
53. | M388581 | LOADING PRESSURE VALVE A01;A05 5008/S | kos | 1 |  |  | 0 | 0
54. | M388621 | SOLENOID VALVE DISINFECTION 5008/S | kos | 1 |  |  | 0 | 0
55. | M390201 | UNIVERSAL ECCENTRIC MEMBRANE PUMP *5008/ | kos | 1 |  |  | 0 | 0
56. | M390461 | POWER SUPPLY BCM | kos | 1 |  |  | 0 | 0
57. | M402651 | BATTERY PACK 24V-7.2AH *5008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
58. | M403101 | FLOAT SWITCH *5008/S *6008 *AQUA C UNO H | kos | 1 |  |  | 0 | 0
59. | M403281 | PRESSURE DOME HOLDER RED TYPE 3 5008/S | kos | 1 |  |  | 0 | 0
60. | M409181 | PRESSURE MEASURING UNIT RED 5008/S | kos | 1 |  |  | 0 | 0
61. | M427511 | BALANCING CHAMBER 5008/S | kos | 1 |  |  | 0 | 0
62. | M430311 | HEATER ROD 2 X 1000W / 220-230V 5008/S | kos | 1 |  |  | 0 | 0
63. | M433091 | RETROFIT KIT BCM 3.1 > BCM 3.2 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
64. | M433161 | DISPLAY W. LP1095 AND LP1098 SW3.2 BCM | kos | 1 |  |  | 0 | 0
65. | M436651 | HALL SENSOR RINSE CHAMBER LOCK 5008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
66. | M479201 | UNIVERSAL RINSE CHAMBER 5008/S | kos | 1 |  |  | 0 | 0
67. | M480381 | SEAL FOR LEVEL SENSOR RINSE CHAMBER *500 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
68. | M484651 | COMPRESSOR UNIT 5008/S | kos | 1 |  |  | 0 | 0
69. | M503931 | VALVE BLOCK ADAPTER V09 MIXING CHAMBER | kos | 1 |  |  | 0 | 0
70. | M534771 | FLUID SAMPLE VALVE 4008 5008/S 6008 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Ponudnik mora na lastnem obrazcu predložiti cenik za rezervne dele, ki jih naročnik v specifikaciji ni navedel so pa potrebni za opravljanje storitve iz predmetnega javnega naročila.
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-2, so okvirne in jih izračunal na osnovi servisnih storitev v letu 2019.
Žig in podpis ponudnika: