## List1
PRILOGA K OBRAZCU 2.3
SPISEK OPREME ZA STROJELOMNO ZAVAROVANJE
Tabela 1: Seznam osnovnih sredstev za kotlarno
Zap. Št. | Inventarna številka | Naziv osnovnega sredstva | Leto nabave | Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2019
1. | 67604 | Kotel parni (štev. 1) | 1988 | 208918.97
2. | 92406 | Postrojenje vročevodno 1 | 2004 | 294602.86
3. | 92407 | Postrojenje vročevodno 2 | 2004 | 300308.78
4. | 92408 | Utilizator parni | 2004 | 569156.01
5. | 122614 | Sistem kogeneracijski | 2014 | 2164068.18
|  | SKUPAJ |  | 3537054.8
Tabela 2: Seznam osnovnih sredstev za pralnico
Zap. Št. | Inventarna številka | Naziv osnovnega sredstva | Leto nabave | Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2019
1. | 72634 | Vrečni sistem umazanega perila | 1991 | 216113.06
2. | 72636 | Likalnik visokostorilni ( 3 valnji ) | 1991 | 194811.32
3. | 72638 | Likalnik visokostorilni | 1991 | 254047.77
4. | 72646 | Pralna linija | 1991 | 237424.2
5. | 72647 | Pralna linija | 1991 | 235139.2
6. | 72656 | Preša taktna SEP - 36 | 1991 | 102718.88
7. | 72657 | Preša taktna SEP - 36 | 1991 | 103297.15
8. | 94107 | Stroj sušilni taktni prehodni | 2005 | 40542.36
9. | 100718 | Zlagalka za perilo Kannegiesser | 2006 | 158763.05
10. | 100719 | Vlagalka za perilo Kannegiesser | 2006 | 118971.05
11. | 101302 | Sušilec taktni DT 90 HD | 2007 | 49730.5
12. | 107360 | Linija likalna komplet | 2007 | 449083.23
|  | SKUPAJ |  | 2160641.77
Tabela 3: Seznam klima naprav
Zap. Št. | Inventarna številka | Naziv osnovnega sredstva | Leto nabave | Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2019
1. | 88214 | Agregat hladilni | 2002 | 28174.8
2. | 84714 | Agregat diesel TP 22 | 2000 | 89846.24
3. | 102343 | Absorcijski hladilni agregat ( otroški oddelek ) | 2007 | 223838.26
4. | 114308 | Agregat absorbcijski | 2011 | 343814.12
|  | SKUPAJ |  | 685673.42
Tabela 4: Seznam agregatov za zasilno napajanje TP 287
Zap. Št. | Inventarna številka | Naziv osnovnega sredstva | Leto nabave | Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2019
1. | 120147 | Agregat diesel TP 287 | 2012 | 166255.75
2. | 120148 | Agregat diesel | 2012 | 166255.74
3. | 120149 | Agregat diesel | 2012 | 166255.75
|  | Skupaj |  | 498767.24
Tabela 5: Seznam medicinskih aparatov
Zap. Št. | Inventarna številka | Naziv osnovnega sredstva | Leto nabave | Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2019
1 | 112168 | APARAT CT TOSHIBA AQUILION 64 | 2010 | 1530767.51
2 | 112172 | APARAT ANGIOGRAFSKI PHILIPS ALLURA FD20 | 2010 | 1361386.08
3 | 112994 | APARAT RTG SIEMENS AXIOM MULTIX M | 2010 | 611873.6
4 | 112995 | APARAT RTG SIEMENS AXIOM MULTIX M | 2010 | 632265.4
5 | 113562 | APARAT RTG SIEMENS UROSKOP ACCESS | 2010 | 719756.46
6 | 119854 | PLATFORMA HEMATOLOŠKA | 2012 | 537963.91
7 | 123066 | LINEARNI POSPEŠEVALNIK 1 | 2014 | 2458882.93
8 | 123070 | LINEARNI POSPEŠEVALNIK 2 | 2014 | 2458882.93
9 | 128460 | SIMULATOR CT | 2015 | 1725509.44
10 | 129650 | APARAT PET CT | 2016 | 3147557.3
11 | 131141 | APARAT RTG SIEMENS ARTIS | 2016 | 638957.3
|  | Skupaj |  | 15823802.86
Tabela 6: Seznam RTG cevi
Zap. Št. | Inventarna številka | Naziv osnovnega sredstva | Leto nabave | Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2019
1 | 112168 | RTG cev |  | 40000
2 | 112172 | RTG cev |  | 40000
3 | 112994 | RTG cev |  | 40000
4 | 112995 | RTG cev |  | 40000
5 | 113562 | RTG cev |  | 40000
6 | 128460 | RTG cev |  | 40000
7 | 129650 | RTG cev |  | 40000
8 | 131141 | RTG cev |  | 40000
|  | Skupaj |  | 320000