PONUDNIK

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Številka ponudbe: ……….….

Datum: ……………

PREDRAČUN ZA SKLOP 1

| ### ZŠ | Opis storitve | ##### EM | Količina | Letna vrednost brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV (3 leta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 2 | ##### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 5 |
| 1. | Polno vzdrževanje MR naprave GE Signa 3T HDxt in klimata | leto | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Davčna osnova: |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka: |  |  |
|  |  |  |  | Skupaj v EUR z DDV: |  |  |
|  |  |  |  | Mesečni obrok z DDV: |  |  |

Kratek opis predvidenih del:

- Preventivno vzdrževanje MR naprave in klimata:

- periodični pregled 6x letno, predlog zamenjav pred naslednjim pregledom,

- čiščenje notranjosti naprave in njenih delov,

- menjava filtrov po specifikaciji proizvajalca,

- kontrola mehanskega stanja naprave,

- preverjanje stanja elektronskih sklopov,

- preverjanje knjige napak,

- preverjanje knjige temperature in vlage,

- preverjanje stanja tuljav.

- Vzdrževanje MR naprave in klimata z nadomestnimi deli:

- zagotavljanje delovanja naprave in odprava vseh napak, ki so posledica normalne uporabe,

- dobava potrebnih rezervnih delov,

- polnjenje He in menjava hladilnika He (Cold Head),

- popravila ali menjavo do 3 tuljav letno,

- odprava napak na klimatu.

Žig in podpis ponudnika:

..………………………….