Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

 Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

SLUŽBA ZA OSKRBO, VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE

Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav

Datum: 23.12.2020

Zadeva: Ureditev medicinskega kisika v 8 sobah Odd. za endokrinologijo in diabetologijo

1. Demontaža / montaža Armstrong stropa na hodniku in Dampa stropa v sanitarnem prostoru med sobami

1 kpl

1. Dobava in montaža Cu inštalacij od gl. dovoda medicinske kisika na hodniku do bolniških kanalov po posameznih sobah
* Cu medicinska cev 8 x 1 mm 50 tm
* Cu medicinska cev 12 x 1 mm 20 tm
* Fitingi za Cu inštalacijo 1 kpl
* Kanal PVC – NK 20 x 30 10 tm
1. Dobava in vgradnja sklopk in podometnih doz za medicinski kisik v obstoječe bolniške kanale ( izrez v pločevino )

8 kpl

1. Meritev inštalacij medicinskih plinov

1 kpl

1. Tlačni preizkus sistema

1 kpl

1. Izvedba prebojev v stenah za izvedbo Cu inštalacij
* Med hodnikom in sanitarnim prostorom 4 kos
* Med sanitarnim prostorom in sobami 4 kos
* Med sobami 4 kos
1. Transportni in ostali splošni stroški ( parkiranje v UKC-ju … )

1 kpl

**Opomba:** Vgrajena oprema mora biti dobavljena in montirana po veljavnem standardu SIST EN ISO 7396-1-2016 - sistem napeljav za medicinske pline

Vodja vzdrževanja objektov in naprav:

Viko Roj, dipl. inž. str.