## List1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN
ZA REDNI LETNI PREGLED APARATOV
Št. | Inv. št. | Naziv naprave | Serijska št. | Tip | Stroškovno mesto | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1 | 80405 | MIZA REANIMACIJSKA ZIDNA | WR 24977 | IICS PM 78-1E | 3020 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 77355 | MIZA REANIMACIJSKA ZIDNA | WY 23477 | PM 78-1E | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 48 | SVETILKA FOTOTERAPIJSKA | 9102046 | Photo-Therapie 800 | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 72359 | INKUBATOR DRAGER TIP 800 | ARCL-0028 | Inkubator 8000 | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 80403 | MIZA REANIMACIJSKA ZIDNA | NN | PM 78-1E | 3020 | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 80404 | MIZA REANIMACIJSKA ZIDNA | WR 24936 | PM 78-1E | 3020 | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 80406 | MIZA REANIMACIJSKA ZIDNA | NN | PM 78-1E | 3020 | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 72885 | APARAT BABYLOG8000 KOMPLET S PRIBOROM | ARDA-0023 | Babylog 8000 | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 88591 | DRENAŽA TRAJNA ELEKTRIČNA | ARRM-0008 | El. trajna drenaža 2M85154-05 | 2020 | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 59415 | APARAT STENSKI ANESTEZIJSKI | NN | Neznan | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
11 | 60852 | APARAT ANESTEZIJSKI STENSKI | Vapor: 26826 | Neznan | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
12 | 60882 | APARAT ANESTEZIJSKI STENSKI | Vapor: 27536 | Neznan | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 61309 | APARAT ANESTEZIJSKI STENSKI | Vapor: 26798 | Neznan | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 61329 | APARAT ANESTEZIJSKI STENSKI | Vapor: 26820 | Neznan | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
15 | 61346 | APARAT ANESTEZIJSKI STENSKI | Vapor: 26800 | Neznan | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
16 | 61366 | APARAT ANESTEZIJSKI STENSKI | Vapor: 26533 | Neznan | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
17 | 61386 | APARAT ANESTEZIJSKI STENSKI | Vapor: 26588 | Neznan | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
18 | 61413 | APARAT ANESTEZIJSKI STENSKI | Vapor: 26753 | Neznan | 1054 | 1 |  |  | 0 | 0
19 | 61441 | APARAT ANESTEZIJSKI STENSKI | Vapor: 26840 | Neznan | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
20 | 84672 | RESPIRATOR EVITA 4 | ARNM-0008 | Evita 4 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
21 | 84671 | RESPIRATOR EVITA | ARNM-0009 | Evita 4 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
22 | 84670 | RESPIRATOR | ARNM-0010 | Evita 4 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
23 | 74392 | APARAT OXILOG KOMPLET S PRIBOROM | ARCN-0085 | Oxylog | 1045 | 1 |  |  | 0 | 0
24 | 74393 | APARAT OXILOG KOMPLET S PRIBOROM | ARCJ-0067 | Oxylog | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
25 | 79605 | RESPIRATOR TRANSPORTNI | ARJC-0047 | Oxylog 2000 | 2015 | 1 |  |  | 0 | 0
26 | 82675 | APARAT ZA INHALACIJO DRAGER | 2310 | Inhalog 1 | 1021 | 1 |  |  | 0 | 0
27 | 88592 | DRENAŽA TRAJNA ELEKTRIČNA | ARRM-0009 | Električna trajna drenaža | 2020 | 1 |  |  | 0 | 0
28 | 82877 | RESPIRATOR EVITA | ARLN-0132 | Evita 2 Dura | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
29 | 2 | RESPIRATOR DRAGER OXYLOG 1000 | SRYD-0023 | Oxylog 1000 | 1080 | 1 |  |  | 0 | 0
30 | 86045 | INKUBATOR ISOLETTE | ZZ03867 | C2HS-1C | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
31 | 82674 | APARAT ZA INHALACIJO DRAGER | ? (2425) | Inhalog 1 | 1021 | 1 |  |  | 0 | 0
32 | 65876 | MERILEC KISIKA OXYDIG | 5026 | Oxydig | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
33 | 72354 | BEBITERM 4200 | ARCL-0008 | Babytherm 4200 | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
34 | 72356 | BEBITERM 4200 | ARCM-0046 | Babytherm 4200 | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
35 | 72355 | BEBITERM 4200 | ARCL-0028 | Babytherm 4200 | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
36 | 87478 | INKUBATOR OTROŠKI ISOLETTE | SS08500 | Isolette 2000 C2HS-1C | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
37 | 88071 | INKUBATOR CALEO | ARRN-0092 | Caleo | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
38 | 88223 | RESPIRATOR EVITA 4 | ARRN-0021 | Evita 4 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
39 | 88226 | APARAT ANESTEZIJSKI EVITA 4 | ARRN-0024 | Evita 4 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
40 | 88225 | APARAT ANESTEZIJSKI EVITA 4 | ARRN-0023 | Evita 4 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
41 | 88224 | APARAT ANESTEZIJSKI EVITA 4 | ARRN-0022 | Evita 4 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
42 | 88589 | DRENAŽA TRAJNA ELEKTRIČNA | ARRM-0009 | El. trajna drenaža 2M85154-05 | 2020 | 1 |  |  | 0 | 0
43 | 91848 | APARAT ANESTEZIJSKI PRIMUS | ARUA-0047 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
44 | 91847 | APARAT ANESTEZIJSKI PRIMUS | ARUA-0050 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
45 | 91846 | APARAT ANESTEZIJSKI PRIMUS | ARUA-0049 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
46 | 91845 | APARAT ANESTEZIJSKI PRIMUS | ARUA-0048 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
47 | 91852 | VENTILATOR PRENOSNI OXYLOG | SRTN-0039 | Oxylog 2000 | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
48 | 91851 | VENTILATOR EVITA | ARUA-0225 | Evita XL | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
49 | 91850 | VENTILATOR EVITA | ARUA-0224 | Evita XL | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
50 | 91849 | VENTILATOR EVITA | ARUA-0223 | Evita XL | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
51 | 99585 | POSTELJICA TOPLA | ARWM-0026 | Babytherm 8000 | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
52 | 64183 | INHALATOR PRENOSNI INH-02 |  | INH 02 | 1050 | 1 |  |  | 0 | 0
53 | 74391 | APARAT OXILOG KOMPLET S PRIBOROM | ARCN-0081 | Oxylog | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
54 | 82903 | MIZA REANIMACIJSKA | NV01029 | Radiant Warmer | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
55 | 83784 | RAZPRŠILEC VODNI DRAGER | ARMM-0027 | VH2 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
56 | 88590 | DRENAŽA TRAJNA ELEKTRIČNA | ARRM-0013 | Trajna drenaža 100mbar | 2020 | 1 |  |  | 0 | 0
57 | 88593 | VAKUMSKA TRAJNA DRENAŽA |  | Trajna drenaža 100mbar | 1010 | 1 |  |  | 0 | 0
58 | 88594 | VAKUMSKA TRAJNA DRENAŽA |  | Trajna drenaža 100mbar | 1010 | 1 |  |  | 0 | 0
59 | 90135 | LUČ ZA FOTOTERAPIJO DRAGER | ARSD-0201 | Fototherapie 4000 | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
60 | 91922 | REGULATOR VAKUUMSKI ZA TRAJNO DRENAŽO |  |  | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
61 | 92431 | APARAT DIHALNI DRAGER CPCP CF 800 | ARUB-0033 | CF 800 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
62 | 92433 | APARAT DIHALNI DRAGER CPAP CF 800 | ARUB-0036 | CF 800 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
63 | 92434 | APARAT DIHALNI DRAGER CPAP CF 800 | ARUB-0037 | CF 800 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
64 | 92435 | APARAT DIHALNI DRAGER CPAP CF 800 | ARUB-0038 | CF 800 | 1020 | 1 |  |  | 0 | 0
65 | 92436 | APARAT DIHALNI DRAGER CPAP CF 800 | ARUB-0035 | CF 800 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
66 | 92437 | APARAT DIHALNI DRAGER CPAP CF 800 | ARUB-0032 | CF 800 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
67 | 93435 | APARAT CPAP CF 800 | ARUF-0022 | CF 800 | 1055 | 1 |  |  | 0 | 0
68 | 100355 | APARAT ANESTEZIJSKI PRIMUS KOMPLET | ARXN-0123 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
69 | 100357 | VENTILATOR EVITA | ARXN-0310 | Evita | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
70 | 100358 | VENTILATOR EVITA | ARXN-0311 | Evita | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
71 | 105963 | APARAT ANESTEZIJSKI | ARYD-0061 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
72 | 105970 | APARAT ANESTEZIJSKI | ARYD-0060 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
73 | 105973 | APARAT ANESTEZIJSKI | ARYD-0063 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
74 | 105982 | APARAT ANESTEZIJSKI | ARYD-0062 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
75 | 106141 | MONITOR | 5398360566 | Infinity Vista XL | 1080 | 1 |  |  | 0 | 0
76 | 106142 | MONITOR | 5398357855 | Infinity Vista XL | 1080 | 1 |  |  | 0 | 0
77 | 106143 | MONITOR | 5398374560 | Infinity Vista XL | 1080 | 1 |  |  | 0 | 0
78 | 106144 | MONITOR | 5398379154 | Infinity Vista XL | 1080 | 1 |  |  | 0 | 0
79 | 106153 | MONITOR | 5398341257 | Infinity Vista XL | 1070 | 1 |  |  | 0 | 0
80 | 106154 | MONITOR | 5398341854 | Infinity Vista XL | 1070 | 1 |  |  | 0 | 0
81 | 106155 | MONITOR | 5398343255 | Infinity Vista XL | 1070 | 1 |  |  | 0 | 0
82 | 106156 | MONITOR | 5398377450 | Infinity Vista XL | 1070 | 1 |  |  | 0 | 0
83 | 106195 | MONITOR | -539834696 | Infinity Vista XL | 1071 | 1 |  |  | 0 | 0
84 | 106196 | MONITOR | -539834059 | Infinity Vista | 1071 | 1 |  |  | 0 | 0
85 | 106201 | VENTILATOR TRANSPORTNI | SRYD-0007 | Oxylog 1000 | 1071 | 1 |  |  | 0 | 0
86 | 204 | RESPIRATOR PRENOSNI OXYLOG 2000 | ARRL-0101 | Oxylog 2000 | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
87 | 205 | Respirator prenosni Drager Oxylog | ARCJ-0082 | Oxylog | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
88 | 109296 | OGREVALNA MIZICA DRAGER BABYTHERM 8010 | ARZK-0040 | Babytherm 8010 | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
89 | 109297 | OGREVALNA MIZICA DRAGER BABYTHERM 8010 | ARZK-0042 | Babytherm 8010 | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
90 | 109298 | INKUBATOR DRAGER CALEO | ARZJ-0008 | Caleo | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
91 | 109299 | INKUBATOR DRAGER CALEO | ARZJ-0005 | Caleo | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
92 | 109300 | INKUBATOR DRAGER CALEO | ARZJ-0006 | Caleo | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
93 | 109301 | RESPIRATOR DRAGER 8000 PLUS | ARZJ-0050 | Babylog 8000+ | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
94 | 109302 | RESPIRATOR DRAGER 8000 PLUS | ARZJ-0046 | Babylog 8000+ | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
95 | 109303 | INKUBATOR DRAGER CALEO | ARZJ-0001 | Caleo | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
96 | 109304 | INKUBATOR DRAGER CALEO | ARZJ-0003 | Caleo | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
97 | 113293 | APARAT ANESTEZIJSKI PRIMUS | ASBC-0110 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
98 | 113294 | APARAT ANESTEZIJSKI PRIMUS | ASBC-0096 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
99 | 113295 | APARAT ANESTEZIJSKI PRIMUS | ASBC-0098 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
100 | 113296 | APARAT ANESTEZIJSKI PRIMUS | ASBC-0099 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
101 | 113298 | VENTILATOR EVITA | ASBC-0727 | Evita | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
102 | 113299 | VENTILATOR EVITA | ASBC-0729 | Evita | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
103 | 113300 | VENTILATOR EVITA | ASBC-0726 | Evita 4 XL | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
104 | 113301 | VENTILATOR EVITA | ASBC-0728 | Evita 4 XL | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
105 | 113302 | MONITOR PRENOSNI VISTA |  | Infinity Vista | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
106 | 113303 | MONITOR PRENOSNI VISTA | 5515761972 | Infinity Vista | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
107 | 113308 | APARAT BABYLOG | ASBD-0096 | Babylog | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
108 | 113297 | APARAT ANESTEZIJSKI PRIMUS | ASBC-0111 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
109 | 114202 | INKUBATOR CALEO | ASBM-0048 | Caleo | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
110 | 114871 | REGULATOR VAKUMSKI ZA TRAJNO DRENAŽO DRAGER |  |  | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
111 | 114872 | REGULATOR VAKUMSKI ZA TRAJNO DRENAŽO DRAGER |  |  | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
112 | 114873 | REGULATOR VAKUMSKI ZA TRAJNO DRENAŽO DRAGER |  |  | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
113 | 114874 | REGULATOR VAKUMSKI ZA TRAJNO DRENAŽO DRAGER |  |  | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
114 | 114875 | REGULATOR VAKUMSKI ZA TRAJNO DRENAŽO DRAGER |  |  | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
115 | 118844 | INKUBATOR TRANSPORTNI DRAGER TI 500 | NB08360 | TI 500 | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
116 | 118903 | BABYTHERM | ASCN-0074 | 8010 | 3030 | 1 |  |  | 0 | 0
117 | 120116 | ALKOTEST 6810 STANDARD | ARDJ-0903 | Alcotest 6810 | 4020 | 1 |  |  | 0 | 0
118 | 120117 | ALKOTEST 6810 STANDARD | ARDJ-0927 | Alcotest 6810 | 4020 | 1 |  |  | 0 | 0
119 | 123985 | VENTILATOR EVITA INFINITY V500 | ASFL-0067 | Evita Infinity V500 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
120 | 123984 | VENTILATOR EVITA INFINITY V500 | ASFL-0066 | Evita Infinity V 500 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
121 | 124487 | BILIRUBINOMETER | 3206433 | JM-103 Jaundice meter | 3025 | 1 |  |  | 0 | 0
122 | 126715 | RESPIRATOR-VENTILATOR TRANSPORTNI | ASHK-0069 | Oxylog 3000 Plus | 2060 | 1 |  |  | 0 | 0
123 | 128529 | VENTILATOR TRANSPORTNI | ASHJ-0102 | Oxylog 3000 Plus | 1045 | 1 |  |  | 0 | 0
124 | 128530 | VENTILATOR TRANSPORTNI | ASHJ-0100 | Oxylog 3000 Plus | 1045 | 1 |  |  | 0 | 0
125 | 128531 | VENTILATOR TRANSPORTNI | ASHJ-0099 | Oxylog 3000 Plus | 1045 | 1 |  |  | 0 | 0
126 | 128532 | VENTILATOR TRANSPORTNI | ASHJ-0098 | Oxylog 3000 Plus | 1045 | 1 |  |  | 0 | 0
127 | 128533 | VENTILATOR TRANSPORTNI | ASHJ-0101 | Oxylog 3000 Plus | 1045 | 1 |  |  | 0 | 0
128 | 129846 | ALKOTEST DRAGER | ARJB-0034 | Alcotest 6810 | 4010 | 1 |  |  | 0 | 0
129 | 129826 | APARAT ANESTEZIJSKI PRIMUS PO | ASJA-0206 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
130 | 129827 | APARAT ANESTEZIJSKI PRIMUS PO | ASJA-0207 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
131 | 129828 | MONITOR VISTA 120 NON-INV |  | Vista 120 Non Inv | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
132 | 131014 | ALKOTEST DRAGER | ARJF-0021 | Alcotest 5810 med | 4010 | 1 |  |  | 0 | 0
133 | 131015 | ALKOTEST DRAGER | ARJE-0022 | Alcotest 5810 med | 4010 | 1 |  |  | 0 | 0
134 | 131016 | ALKOTEST DRAGER | ARJE-0014 | Alcotest 5810 med | 4010 | 1 |  |  | 0 | 0
135 | 131017 | ALKOTEST DRAGER | ARJE-0016 | Alcotest 5810 med | 4010 | 1 |  |  | 0 | 0
136 | 131131 | ASPIRATOR - RESPIRATOR | ASJF-0027 | Oxylog 2000 | 2011 | 1 |  |  | 0 | 0
137 | 134009 | APARAT ANESTEZIJSKI | ASKF-0255 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
138 | 134010 | APARAT ANESTEZIJSKI | ASKF-0263 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
139 | 134011 | APARAT ANESTEZIJSKI | ASKF-0262 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
140 | 134012 | APARAT ANESTEZIJSKI | ASKF-0261 | Primus | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
141 | 136312 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLN-0019 | Fabius Tiro | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
142 | 136313 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLN-0020 | Fabius Tiro | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
143 | 136314 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLN-0021 | Fabius Tiro | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
144 | 136315 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLN-0022 | Fabius Tiro | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
145 | 136316 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLN-0023 | Fabius Tiro | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
146 | 136317 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLN-0024 | Fabius Tiro | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
147 | 136318 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLN-0034 | Fabius Tiro | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
148 | 136319 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLN-0035 | Fabius Tiro | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
149 | 136320 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLM-0379 | Primus PO | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
150 | 136321 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLM-0380 | Primus PO | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
151 | 136322 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLM-0381 | Primus PO | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
152 | 136323 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLM-0382 | Primus PO | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
153 | 136324 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLN-0036 | Primus PO | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
154 | 136325 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLN-0037 | Primus PO | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
155 | 136326 | APARAT ANESTEZIJSKI DRAGER | ASLN-0038 | Primus PO | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
156 | 136327 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ DRAGER | S2SLK0107 | Vista 120S | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
157 | 136328 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ DRAGER | S2SLK0108 | Vista 120S | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
158 | 136329 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ DRAGER | S2SLK0109 | Vista 120S | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
159 | 136330 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ DRAGER | S2SLK0110 | Vista 120S | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
160 | 136331 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ DRAGER | S2SLK0115 | Vista 120S | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
161 | 136332 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ DRAGER | S2SLK0117 | Vista 120S | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
162 | 136333 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ DRAGER | S2SLK0126 | Vista 120S | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
163 | 136334 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ DRAGER | S2SLK0131 | Vista 120S | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
164 | 136905 | VENTILATOR EVITA V 300 |  | EVITA V 300 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
165 | 136906 | VENTILATOR EVITA V 300 |  | EVITA V 300 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
166 | 136907 | VENTILATOR EVITA V 300 |  | EVITA V 300 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
167 | 136908 | VENTILATOR EVITA V 300 |  | EVITA V 300 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
168 | 136909 | VENTILATOR EVITA V 300 |  | EVITA V 300 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
169 | 137535 | POSTELJICA OGREVALNA BABYTHERM | ASMA-0059 | Babytherm 8010 | 3020 | 1 |  |  | 0 | 0
170 | 137536 | POSTELJICA OGREVALNA BABYTHERM | ASMA-0047 | Babytherm 8060 | 3020 | 1 |  |  | 0 | 0
171 | 137537 | POSTELJICA OGREVALNA BABYTHERM | ASMC-0031 | Babytherm 8010 | 3020 | 1 |  |  | 0 | 0
172 | 137538 | POSTELJICA OGREVALNA BABYTHERM | ASMC-0044 | Babytherm 8010 | 3020 | 1 |  |  | 0 | 0
173 | 137539 | POSTELJICA OGREVALNA BABYTHERM | ASMC-0046 | Babytherm 8010 | 3020 | 1 |  |  | 0 | 0
174 | 137540 | POSTELJICA OGREVALNA BABYTHERM | ASMC-0047 | Babytherm 8010 | 3020 | 1 |  |  | 0 | 0
175 | 138124 | RESPIRATOR PRENOSNI | ASMD-0206 | OXYLOG UE-300 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
176 | 138123 | RESPIRATOR PRENOSNI | ASMD-0204 | OXYLOG UE-300 | 1060 | 1 |  |  | 0 | 0
177 | 137580 | RESPIRATOR PRENOSNI | ASMD-0223 | OXYLOG UE-300 | 1021 | 1 |  |  | 0 | 0
178 | 141864 | VLAŽILEC F&P 850 DRAGER | 191112403003 | F&P 850 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
179 | 141865 | VLAŽILEC F&P 850 DRAGER | 191112402985 | F&P 850 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
180 | 141866 | VLAŽILEC F&P 850 DRAGER | 90923397835 | F&P 850 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
181 | 141867 | VLAŽILEC F&P 850 DRAGER | 190923397815 | F&P 850 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
182 | 141868 | VLAŽILEC F&P 850 DRAGER | 190923397845 | F&P 850 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
183 | 141869 | VLAŽILEC F&P 850 DRAGER | 190923397824 | F&P DRAGER | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
184 | 141870 | VLAŽILEC F&P 850 DRAGER | 191010399327 | F&P 850 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
185 | 141871 | VLAŽILEC F&P 850 DRAGER | ASNC 0584 | F&P 850 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
186 | 142156 | OXYLOG 3000 PLUS | ASND-0162 | 3000 PLUS | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
187 | 142157 | OXYLOG 3000 PLUS | ASND-0163 | 3000 PLUS | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
188 | 142158 | OXYLOG 3000 PLUS | ASND-0164 | 3000 PLUS | 1065 | 1 |  |  | 0 | 0
189 | 144735 | TRANSPORTNI VENTILATOR OXYLOG 3000 PLUS | ASNE 0087 | Oxylog 3000 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
190 | 144736 | TRANSPORTNI VENTILATOR OXYLOG 3000 PLUS | ASNE 0070 | Oxylog 3000 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
191 | 144737 | TRANSPORTNI VENTILATOR OXYLOG 3000 PLUS | ASNE 0022 | Oxylog 3000 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
192 | 144738 | TRANSPORTNI VENTILATOR OXYLOG 3000 PLUS | ASNE 0092 | Oxylog 3000 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
193 | 144739 | TRANSPORTNI VENTILATOR OXYLOG 3000 PLUS | ASNE 0040 | Oxylog 3000 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
194 | 144740 | TRANSPORTNI VENTILATOR OXYLOG 3000 PLUS | ASNE 0102 | Oxylog 3000 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
195 | 144741 | TRANSPORTNI VENTILATOR OXYLOG 3000 PLUS | ASNE O056 | 3000 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
196 | 145145 | TRANSPORTNI VENTILATOR OXYLOG 3000 PLUS |  | Oxylog 3000 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
197 | 145146 | TRANSPORTNI VENTILATOR OXYLOG 3000 PLUS |  | Oxylog 3000 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
198 | 145147 | TRANSPORTNI VENTILATOR OXYLOG 3000 PLUS |  | Oxylog 3000 | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
199 | 145139 | TRANSPORTNI VENTILATOR SAVINA 300, SELECT |  | Drager Savina | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
200 | 145140 | TRANSPORTNI VENTILATOR SAVINA 300, SELECT |  | Drager Savina | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
201 | 145141 | TRANSPORTNI VENTILATOR SAVINA 300, SELECT |  | Drager Savina | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
202 | 145142 | TRANSPORTNI VENTILATOR SAVINA 300, SELECT |  | Drager Savina | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
203 | 145143 | TRANSPORTNI VENTILATOR SAVINA 300, SELECT |  | Drager Savina | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
204 | 145144 | TRANSPORTNI VENTILATOR SAVINA 300, SELECT |  | Drager Savina | 8063 | 1 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Davčna osnova: |  |  | 0
[6 empty] | Znesek davka: |  |  | 0
[6 empty] | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-3, so okvirne in jih izračunal na osnovi servisnih storitev v letu 2019.
Žig in podpis ponudnika: