Štev.:

Datum:

PONUDNIK

(Naziv in naslov)

TABELA ŠT. 1: POVZETEK PREDRAČUNA OPREME

| Z.Š. | Opis | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatske naprave za ginekološko stavbo (A) |  |  |
| 2. | Klimatske naprave za Radiološki oddelek - B odsek novi RTG (zgradba št. 1) (B) |  |  |
| 3. | Klimatske naprave za Radiološki oddelek - A odsek stari RTG (zgradba št. 2) (C) |  |  |
| 4. | Klimatske naprave za Inštitut za fizikalno terapijo in rehabilitacijsko medicino (D) |  |  |
| 5. | Klimatske naprave za Oddelek za nuklearno medicino (E) |  |  |
| 6. | Klimatske naprave za Center za informatiko (F) |  |  |
| 7. | Klimatske naprave za Laboratorijsko diagnostiko – hormonski laboratorij (G) |  |  |
| 8. | Klimatske naprave za ekipo za logistiko pacientov in materialov (H) |  |  |
| 9. | Klimatske naprave za Oddelek za onkologijo – pisarna (I) |  |  |
| 10. | Klimatske naprave za Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo (J) |  |  |
| 11. | Klimatske naprave za strojnice dvigal (kuhinja, ginekologija, porodni, interni nad IPP) (K) |  |  |
| 12. | Klimatske naprave za Oddelek za patologijo – laboratorij (L) |  |  |
| 13. | Klimatske naprave za Oddelek za patologijo – hladilnica (M) |  |  |
| 14. | Klimatske naprave za čajne kuhinje (N) |  |  |
| 15. | Klimatske naprave za Oddelek za gastroenterologijo (O) |  |  |

| Z.Š. | Opis | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Klimatske naprave za Interni transport (P) |  |  |
| 17. | Klimatske naprave za ekipo za Oddelek za Službo za nabavo nezdravstvenega materiala in storitev – skladišče živil (pisarna) (R) |  |  |
| 18. | Klimatske naprave za Kliniko za interno medicino – Odd. za endokrinologijo in diabetologijo (zdravniški sobi) (S) |  |  |
| SKUPAJ (skupna vrednost vseh klimatskih naprav) |  |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 1:

Klimatske naprave za ginekološko stavbo

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za ginekološko stavbo |  |  |  |  |  |
| 1. | Zunanja enota – specifikacija A1 | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2. | Notranja enota – specifikacija A2 | kos | 1 |  |  |  |
| 3. | Notranja enota – specifikacija A3 | kos | 29 |  |  |  |
| 4. | Notranja enota – specifikacija A4 | kos | 27 |  |  |  |
| 5. | Notranja enota – specifikacija A5 | kos | 4 |  |  |  |
| 6. | Notranja enota – specifikacija A6 | kos | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

OPOMBA:

- Pri Z.Š. (zaporedni št.) 1 tabele za vnos cen »Zunanja enota – specifikacija A1« - 1 kpl. ponudnik vpiše ceno za zunanjo enoto. V kolikor je zunanja enota sestavljena iz več med seboj povezanih enot, ponudnik vpiše ceno za komplet, torej za vse med sabo povezane zunanje enote skupaj.

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: | Št. ponujenih zunanjih enot za posamezni tip. |
| 1. | Zunanja enota – specifikacija A1 |  |  |  |
| 2. | Notranja enota – specifikacija A2 |  |  |  |
| 3. | Notranja enota – specifikacija A3 |  |  |  |
| 4. | Notranja enota – specifikacija A4 |  |  |  |
| 5. | Notranja enota – specifikacija A5 |  |  |  |
| 6. | Notranja enota – specifikacija A6 |  |  |  |

OPOMBA:

- Velja za Z.Š. 1 predhodne tabele: V primeru, če bo ponudnik ponudil več zunanjih enot, ki bodo med sabo povezane in bodo kot komplet izpolnjevale tehnične zahteve, mora ponudnik vpisati v predhodni tabeli tip oziroma tipe teh enot (v kolikor bodo ponujeni različni tipi je treba vpisati tipe vseh enot.) ter količine posameznih enot za vsak vpisan tip.

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 2:

Klimatske naprave za Radiološki oddelek -  B odsek novi RTG (zgradba št. 1)

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za Radiološki oddelek - B odsek novi RTG (zgradba št. 1) |  |  |  |  |  |
| 1. | Zunanja enota – specifikacija B1 | kos | 1 |  |  |  |
| 2. | Notranja enota – specifikacija B2 | kos | 2 |  |  |  |
| 3. | Notranja enota – specifikacija B3 | kos | 5 |  |  |  |
| 4. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija B4 | kpl. | 1 |  |  |  |
| 5. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija B5 | kpl. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v ERU brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

OPOMBA:

- Pri Z.Š (zaporedni št.) 1 tabele za vnos cen »Zunanja enota – specifikacija B1« - 1 kpl. ponudnik vpiše ceno za zunanjo enoto. V kolikor je zunanja enota sestavljena iz več med seboj povezanih enot, ponudnik vpiše ceno za komplet, torej za vse med sabo povezane zunanje enote skupaj.

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: | Št. ponujenih zunanjih enot za posamezni tip. |
| 1. | Zunanja enota – specifikacija B1 |  |  |  |
| 2. | Notranja enota – specifikacija B2 |  |  |  |
| 3. | Notranja enota – specifikacija B3 |  |  |  |
| 4. | SPLIT SISTEM - Notranja enota - specifikacija B4 |  |  |  |
|  | SPLIT SISTEM - Zunanja enota - specifikacija B4 |  |  |  |
| 5. | SPLIT SISTEM - Notranja enota - specifikacija B5 |  |  |  |
|  | SPLIT SISTEM - Zunanja enota - specifikacija B5 |  |  |  |

OPOMBA:

- Velja za Z.Š. 1 predhodne tabele: V primeru, če bo ponudnik ponudil več zunanjih enot, ki bodo med sabo povezane in bodo kot komplet izpolnjevale tehnične zahteve, mora ponudnik vpisati v predhodni tabeli tip oziroma tipe teh enot (v kolikor bodo ponujeni različni tipi je treba vpisati tipe vseh enot.) ter količine posameznih enot za vsak vpisan tip.

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 3:

Klimatske naprave za Radiološki oddelek -  A odsek stari RTG (zgradba št. 2)

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za Radiološki oddelek - B odsek novi RTG (zgradba št. 1) |  |  |  |  |  |
| 1. | Zunanja enota – specifikacija C1 | kos | 1 |  |  |  |
| 2. | Notranja enota – specifikacija C2 | kos | 1 |  |  |  |
| 3. | Notranja enota – specifikacija C3 | kos | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

OPOMBA:

- Pri Z.Š (zaporedni št.) 1 tabele za vnos cen »Zunanja enota – specifikacija C1« - 1 kpl. ponudnik vpiše ceno za zunanjo enoto. V kolikor je zunanja enota sestavljena iz več med seboj povezanih enot, ponudnik vpiše ceno za komplet, torej za vse med sabo povezane zunanje enote skupaj.

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: | Št. ponujenih zunanjih enot za posamezni tip. |
| 1. | Zunanja enota – specifikacija C1 |  |  |  |
| 2. | Notranja enota – specifikacija C2 |  |  |  |
| 3. | Notranja enota – specifikacija C3 |  |  |  |

OPOMBA:

- Velja za Z.Š. 1 predhodne tabele: V primeru, če bo ponudnik ponudil več zunanjih enot, ki bodo med sabo povezane in bodo kot komplet izpolnjevale tehnične zahteve, mora ponudnik vpisati v predhodni tabeli tip oziroma tipe teh enot (v kolikor bodo ponujeni različni tipi je treba vpisati tipe vseh enot.) ter količine posameznih enot za vsak vpisan tip.

PREDRAČUN OPREME – Z.Š 4:

Klimatske naprave za Inštitut za fizikalno terapijo in rehabilitacijsko medicino

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za Inštitut za fizikalno terapijo in rehabilitacijsko medicino |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija D1 | kpl. | 2 |  |  |  |
| 2. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija D2 | kpl. | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija D1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija D1 |  |  |
| 2. | SPLIT SISTEM Notranja enota - specifikacija D2 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota - specifikacija D2 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 5:

Klimatske naprave za Oddelek za nuklearno medicino

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za Oddelek za nuklearno medicino |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija E1 | kpl | 1 |  |  |  |
| 2. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija E2 | kpl | 4 |  |  |  |
| 3. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija E3 | kpl | 1 |  |  |  |
| 4. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija E4 | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija E1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija E1 |  |  |
| 2. | SPLIT SISTEM Notranja enota- specifikacija E2 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota - specifikacija E2 |  |  |
| 3. | SPLIT SISTEM Notranja enota - specifikacija E3 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota - specifikacija E3 |  |  |
| 4. | SPLIT SISTEM Notranja enota - specifikacija E4 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota - specifikacija E4 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 6:

Klimatske naprave za Center za informatiko

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za Center za informatiko |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija F1 | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija F1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija F1 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 7:

Klimatske naprave za Laboratorijsko diagnostiko – hormonski laboratorij

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za Laboratorijsko diagnostiko – hormonski laboratorij |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija G1 | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija G1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija G1 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 8:

Klimatske naprave za ekipo za logistiko pacientov in materialov

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za ekipo za logistiko pacientov in materialov |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija H1 | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija H1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija H1 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 9:

Klimatske naprave za Oddelek za onkologijo - pisarna

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za Oddelek za onkologijo - pisarna |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija I1 | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija I1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija I1 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 10:

Klimatske naprave za ekipo za Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za ekipo za Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija J1 | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija J1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija J1 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 11:

Klimatske naprave za ekipo za strojnice dvigal (kuhinja, ginekologija, porodni, interni nad IPP)

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za ekipo za strojnice dvigal (kuhinja, ginekologija, porodni, interni nad IPP) |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija K1 | kpl | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija K1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija K1 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 12:

Klimatske naprave za Oddelek za patologijo - laboratorij

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za ekipo za Oddelek za patologijo - laboratorij |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija L1 | kpl | 2 |  |  |  |
| 2. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija L2 | kpl | 1 |  |  |  |
| 3. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija L3 | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija L1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija L1 |  |  |
| 2. | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija L2 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija L2 |  |  |
| 3. | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija L3 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija L3 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 13:

Klimatske naprave za Oddelek za patologijo - hladilnica

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za ekipo za Oddelek za patologijo - hladilnica |  |  |  |  |  |
| 1. | MULTI SPLIT SISTEM - Zunanja enota s 3 pripadajočimi notranjimi enotami – specifikacija M (Notranja enota po specifikaciji M1-2 kos, Notranja enota po specifikaciji M1a-1 kos) | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija M |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija M1- |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija M1a |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 14:

Klimatske naprave za čajne kuhinje

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za ekipo za čajne kuhinje |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Notranja enota s pripadajočo zunanjo enoto – specifikacija N1 | kpl | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija N1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija N1 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 15:

Klimatske naprave za Oddelek za gastroenterologijo

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za ekipo za Oddelek za gastroenterologijo |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Zunanja enota s pripadajočo notranjo enoto – specifikacija O1 | kpl | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija O1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija O1 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 16:

Klimatske naprave za Interni transport

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za ekipo za Interni transport |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Zunanja enota s pripadajočo notranjo enoto – specifikacija P1 | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija P1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija P1 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 17:

Klimatske naprave za Službo za nabavo nezdravstvenega materiala in storitev – skladišče živil (pisarna)

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za ekipo za Oddelek za Službo za nabavo nezdravstvenega materiala in storitev – skladišče živil (pisarna) |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Zunanja enota s pripadajočo notranjo enoto – specifikacija R1 | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija R1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija R1 |  |  |

PREDRAČUN OPREME – Z.Š. 18:

Klimatske naprave za Kliniko za interno medicino – Odd. za endokrinologijo in diabetologijo (zdravniški sobi)

| Z.Š. | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatske naprave za ekipo za Oddelek za Kliniko za interno medicino – Odd. za endokrinologijo in diabetologijo (zdravniški sobi) |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLIT SISTEM - Zunanja enota s pripadajočo notranjo enoto – specifikacija S1 | kpl | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |

| TABELA za vnos proizvajalca in tipov ponujene opreme. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| 1. | SPLIT SISTEM Zunanja enota – specifikacija S1 |  |  |
|  | SPLIT SISTEM Notranja enota – specifikacija S1 |  |  |

OPOMBE - VELJAJO ZA VSO PONUJENO OPREMO (od Z.Š. 1 do 18):

- Ponudnik mora za navedeno (ponujeno) opremo v predhodnih tabelah navesti tipe ponujene opreme in ime proizvajalca;

- Ponudnik mora za vso ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika;

- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše še zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.

Žig in podpis ponudnika:

_____________________